
附件2：

一、项目情况

项目名称：宁波市鄞州人民医院分体式空调、VRV空调专业维保项目 

项目地址：宁波市鄞州人民医院   

二、投标人资质

投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

投标人组织机构代码证复印件；

法定代表人授权书原件；

授权代表身份证复印件；

三、报价文件资料组成

法定代表人授权书；

开标一览表；

投标单位情况表；

项目方案，包括巡检、维保保养、维修的具体方案，要有明确的日常维护保养计划。

分项报价表（格式自拟），包括全年维保费报价（占评分的40分），各类零配件品牌承诺（占评分的5分），另外要提供如加空调加液、空调拆装、墙面打孔、空调清洗（分大小功率）等报价清单要作评分参考，占5分；

投标单位资质等级及相关证书复印件（加盖单位公章）

四、投标技术文件部分

报价货物技术文件(系统配置、技术参数、系统方案等)；

售后服务承诺，设备质保期要求为质保一年；

五、商务条款

服务地点：宁波市鄞州人民医院 。

★质量保证：

服务质量：报修服务响应时间不得大于2小时；重点部位或特殊情况30分钟内响应。故障修复时间不得大于12小时；有明确的日常维护保养计划并按计划严格执行。响应不到位扣每次100元，重大责任事件根据院部决定扣款。
零配件质量：零配件包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，并要求与投标文件内一致。

付款方式：

合同签订日起第一个半年付45%，第二个半年付50%，余款5%作为质保金，期限为维保合同结束之日起一年；

其他未尽事宜双方在合同中约定。

六、报价及报价文件制作要求

报价均包括人工维修服务费、零配件、运输、安装、调试、税费等费用；

投标文件一式五份（正本一份，副本四份）；技术部分和商务报价部分分别单独封装；报价文件每一页必加盖报价单位公章；
报价为一次性报价；

七、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

超出项目限价的的报价的作废标处理。

符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，经评小组确认无竞争性的；

其它符合废标条件的。

八、中标通知

定标后采购方向中标者发出中标通知（包括电话通知和书面通知）并及时通知所有报价单位；对落标方，采购工作小组不作任何落标原因的解释，亦不退还报价文件。

九、合同签订

中标单位须在接到中标通知后即到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃，且需向我方提供书面澄清文书，由综合得分第二位中标；

招标书、报价文件以及评标过程中双方共同承认的书面材料是合同不可分割的组成部分；

中标单位所提供的服务及货物必须满足我院采购货物技术要求；

合同签订时，询价方有权在一定范围内增减被维保设备的数量。

十、维保项目清单要求

维保设备数量

分体式空调606台，VRV空调：外机83台，内机284台，其中6年内的处于压缩机保修期内的空调约有300台。    

分布清单

1）鄞州人民医院分体式空调分布清单
	地点
	楼层
	品牌
	功率（匹）
	数量（台）

	1号楼

	1F
	大金，格力
	3P*1,  5P*1，1.5P*1
	3   

	
	2F
	格力，大金，美的
	1.5P*4,  5P*1, 3P*1，5P*2
	8

	
	3F
	格力，科龙
	1.5P*8,  3P*2, 5P*1
	11

	
	4F
	格力
	1.5P*9,
	9

	
	5F
	
	
	

	
	6F
	美的
	3P*1，
	1

	
	7F
	格力
	5P*4，1.5P*2
	6

	
	屋面
	格力
	1.5P*3
	3

	2号楼

	1F
	新科，科龙，格力
	5P*3， 1.5P*1
	4

	
	2F
	美的，格力
	5P*9，3P*1，5P*1，1.5P*1
	12

	
	3F
	大金，美的，新科
	5P*4，5P*4，1.5P*1
	9

	
	4F
	格力
	2P*1
	1

	
	5F
	捷丰
	5P*25
	25

	
	HF
	格力
	1.5P*2,
	2

	
	屋面
	格力
	1.5P*3，5P*1，3P*1
	5

	
	地下室
	科龙，格力
	5P*2，5P*3，2P*1，3P*2
	8

	3号楼
	屋面
	格力
	3P*1
	1

	5号楼

	1F
	奥克斯，新科，松下
	3P*1，1.5P*1，5P*1
	3

	
	配电房
	格力
	1.5P*1
	1

	
	2F
	松下，奥克斯，格力
	3P*1，1.5P*1，1.5*1
	3

	6号楼

	1F
	格力
	1.5P*1
	1

	
	5F
	格力
	1.5P*1
	1

	
	屋面
	格力
	2P*1
	1

	7号楼
	5F
	格力
	3P*2
	2

	8号楼

	1F
	格力，华凌
	1.5P*7，5P*2
	9

	
	2F
	格力
	1.5P*21， 5P*3
	24

	
	3F
	格力
	1.5P*20，5P*2
	22

	
	4F
	格力
	1.5P*19，5P*1
	20

	9号楼

	1F
	格力，新科
	1.5P*28，5P*1，1.5P*3
	32

	
	2F
	格力，华凌，奥克斯
	1.5P*27，5P*1，1.5P*2
	30

	
	3F
	格力
	1.5P*31，5P*1
	32

	
	4F
	格力
	1.5P*30，5P*1，2P*1，1.5P*1
	33

	
	5F
	格力，奥克斯
	1.5P*30，5P*1，1.5P*1
	32

	
	屋面
	格力
	5P*1
	1

	10号楼
	1F
	格力
	2P*1，3P*1，5P*1
	3

	
	2F
	格力
	1.5P*1
	1


	11号楼
	1F
	格力，奥克斯
	1.5P*7，3P*1
	8

	
	2F
	格力
	1.5P*12
	12

	
	3F
	格力，奥克斯
	1.5P*11，2P*1
	12

	
	4F
	格力，
	1.5P*9
	9

	
	5F
	格力，
	1.5P*3，3P*1
	4

	12号楼
	1F
	格力，科龙，奥克斯
	5P*1，1.5*7，1.5P*4
	12

	
	2F
	格力，科龙
	1.5P*15
	15

	
	3F
	格力，科龙
	1.5P*14，5P*1
	15

	
	4F
	格力，科龙
	1.5P*11
	11

	
	5F
	格力
	1.5P*12
	12

	13号楼
	1F
	格力，
	1.5P*4，2P*2
	6

	
	2F
	
	
	

	洗衣部
	1F
	华凌，新科，格力
	1.5P*23P*1
	3

	
	2F
	格力
	3P*1，1.5P*1
	2

	南门卫
	
	
	1.5P*1
	1

	警务室
	
	
	1.5P*2
	2

	东门卫
	
	
	1.5P*1
	1

	北门卫
	
	
	1.5P*1
	1

	收费岗亭
	
	
	1.5P*3
	3

	新临床技能培训中心
	
	 
	1.5P,  2P,  3P
	56

	黄鹂宿舍
	301~601
	
	1.5P*8
	8

	荷花庄宿舍
	306,406,506
507
	
	1.5P*4
	4

	老干部局
	
	科龙，格力
	5P*1
	1

	供销社
	
	格力，奥克斯
	1.5P*1，3P*1
	2

	新行政楼
	一楼
	格力
	3P*3, 5P*2, 1.5P*7, 1P*1
	13

	新行政楼
	二楼
	格力
	3P*2, 5P*1, 2P*2, 1.5P*13, 1P*1
	19

	新行政楼
	三楼四楼五楼
	格力
	1.5P*14, 3P*2
	16

	合计
	606

	备注：以后有新增旧空调根据实际情况及新增数量协商解决。
	


2）VRV空调分布清单：
	VRV空调统计表

	地点
	品牌
	功率（匹）
	外机数量
	总功率（匹）
	内机数量
	内机类型

	6号楼
	美的
	10
	1
	10
	20
	盘管式

	
	
	15
	3
	45
	6
	嵌式

	7号楼
	美的
	15
	2
	30
	34
	盘管式

	
	
	20
	2
	40
	8
	嵌式

	直线加速器
	大金
	10
	2
	20
	12
	嵌式

	
	
	15
	6
	90
	6
	盘管式

	
	
	20
	1
	20
	6
	盘管式

	手术室
	余姚捷丰
	15
	4
	60
	0
	

	
	
	20
	2
	40
	0
	

	
	
	5
	10
	50
	0
	

	住院部7层
层流室
	余姚捷丰
	10
	3
	30
	0
	

	
	
	5
	2
	10
	0
	

	ICU
	大金
	5
	2
	10
	2
	嵌式

	
	美的
	5
	2
	10
	1
	分体式

	CT室
	大金
	15
	3
	45
	6
	嵌式

	门诊化验室
	大金
	5
	1
	5
	1
	嵌式

	
	
	3
	1
	3
	1
	嵌式

	食堂
	美的
	10
	1
	10
	10
	嵌式

	
	
	20
	4
	80
	80
	嵌式

	住院部一层钼靶机房
	格力
	5
	1
	5
	1
	嵌式

	住院部二层检验科(2011-11)
	美的
	5
	4
	20
	13
	嵌式

	
	
	20
	1
	20
	6
	嵌式

	
	
	3
	1
	3
	1
	嵌式

	
	
	
	
	
	
	

	住院部二层信息科
	格力
	5
	4
	20
	4
	分体式

	
	大金
	5
	2
	10
	2
	嵌式

	住院部二层电信机房
	大金
	5
	1
	5
	1
	嵌式

	住院部二层电教室2012
	格力
	5
	2
	10
	2
	嵌式

	住院部二层供应室
	美的
	5
	2
	10
	2
	嵌式

	血透室
	美的
	5
	1
	5
	1
	嵌式

	
	美的
	20
	1
	20
	4
	嵌式

	眼科中心
	美的
	30
	2
	60
	27
	盘24+嵌3

	
	美的
	40
	1
	40
	12
	盘8+嵌4

	
	
	
	
	
	
	

	门诊三层泌尿科2013
	格力
	3
	2
	6
	2
	嵌式

	门诊一层监控室2016
	美的
	3
	1
	3
	1
	嵌式

	门诊二层化药室
	大金
	5
	1
	5
	1
	嵌式

	门诊六层胃镜室
	美的
	3
	1
	3
	1
	嵌式

	2号楼地下室高配机房
	美的
	30
	1
	30
	6
	盘管式

	2号楼地下室
正压负压值班室
	美的
	11
	1
	11
	3
	嵌式

	2号楼UPS室
	美的
	5
	1
	5
	1
	立式

	合计
	
	
	83
	899
	284
	

	备注：
	备注：以后有新增旧空调根据实际情况及新增数量协商解决。


十一、评标办法及评分标准

1、、评标原则
1）、评标委员会按照“公正、科学、严谨”的原则，从价格、技术、商务、售后服务保障等各方面按评分方法进行综合打分；

2）、对评标委员会的综合打分，采用记名方式，取算术平均值作为最终评定分；

3）、所有分值保留小数点后两位，小数点后三位按四舍五入处理。

4）、评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

2、评标细则

本项目以最低价为第一中标人，其次为第二中标人，第二中标人作为备用中标者，当第一家中标者在实际维保过程中考核不合格可以直接作为合作者启用。    

3、分体空调维修保养评标打分标准表

	序号
	评标项目
	分值
	评标要点及说明



	1
	价格分
	50
	评标基准价=满足招标文件要求且价格最低的投标报价
基准价得分为满分50分。报价分值40分，零配件品牌承诺占5分，空调加液、空调拆装、墙面打孔、空调清洗（分大小功率）等报价清单的合理性占5分。
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重（50%）×100

投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。

	2
	技术分
	40
	营业执照及注册资金，复印件并加盖公章（5分）；

近三年同类项目成功案例，提供合同证明复印件并加盖公章(5分)；

技术力量、人员配置实力、日常安全操作及维修响应应急方案（5 分）；

★服务响应时间不得大于2小时，特殊情况重点部位不得超过30分钟。（10分）；

★故障修复时间不得大于12小时；备好紧急部位的应急零配件。（5分）
提供日常维护保养项目清单（保养内容、保养频率、维修或更换配件记录）（5分）

常用配件（清单所列）品牌知名度及质量可靠性(5分)

	3
	合理化建议和承诺
	6
	技术建议的合理性和可行性（3分），特殊承诺(3分)。

	4
	付款

方式
	4
	付款方式




