附件：UPS采购项目内容、具体要求、评分标准

一、项目概况、报价、质保服务承诺。

1、采购产品的具体情况及报价要求表格

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 价格权重比例（四个品牌各占25%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS蓄电池 | 1、电池 12V/7AH 安装 2、单体电池浮充充电电压:13.5~13.8最大电流6A; 3、单体电池均充充电电压:14.5~14.9最大电流6A; 4、浮充设计寿命(年):≥6; 5、充电温度(℃):0~40; 6、独特配方,有效抵抗极板腐蚀; 7、卓越的大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命， ★8、提供产品质量监督检验研究院有效的检测报告，中标后需要提供检测报告的原件交院方备查合格后才可以签订合同，签订合同后，原件还给中标单位。 | 施默特 | 6-GFM-7 | 6 | 节 |  | 0 | 25% |
|  |  |  | 梅塞尔 | 6-GFM-7 | 6 | 节 |  | 0 | 25% |
|  |  |  | 科华 | 6-GFM-7 | 6 | 节 |  | 0 | 25% |
|  |  |  | 山特 | 6-GFM-7 | 6 | 节 |  | 0 | 25% |
| 2 | UPS蓄电池 | 1、电池 12V/100AH 安装 2、单体电池浮充充电电压:13.5~13.8最大电流6A; 3、单体电池均充充电电压:14.5~14.9最大电流6A; 4、浮充设计寿命(年):≥6; 5、充电温度(℃):0~40; 6、独特配方,有效抵抗极板腐蚀; 7、卓越的大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命。 ★8、提供产品质量监督检验研究院有效的检测报告，中标后需要提供检测报告的原件交院方备查合格后才可以签订合同。 | 施默特 | 6-GFM-100 | 61 | 节 |  | 0 | 25% |
|  |  |  | 梅塞尔 | 6-GFM-7 | 6 | 节 |  | 0 | 25% |
|  |  |  | 科华 | 6-GFM-7 | 6 | 节 |  | 0 | 25% |
|  |  |  | 山特 | 6-GFM-7 | 6 | 节 |  | 0 | 25% |
| 3 | UPS蓄电池 | 1、电池 12V/17AH 安装 2、单体电池浮充充电电压:13.5~13.8最大电流6A; 3、单体电池均充充电电压:14.5~14.9最大电流6A; 4、浮充设计寿命(年):≥6; 5、充电温度(℃):0~40; 6、独特配方,有效抵抗极板腐蚀; 7、卓越的大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命， ★8、提供产品质量监督检验研究院有效的检测报告，中标后需要提供检测报告的原件交院方备查合格后才可以签订合同，签订合同后，原件还给中标单位。 | 施默特 | 6-GFM-17 | 45 | 节 |  | 0 | 25% |
|  |  |  | 梅塞尔 | 6-GFM-7 | 6 | 节 |  | 0 | 25% |
|  |  |  | 科华 | 6-GFM-7 | 6 | 节 |  | 0 | 25% |
|  |  |  | 山特 | 6-GFM-7 | 6 | 节 |  | 0 | 25% |
| 4 | UPS蓄电池 | 1、电池 12V/65AH 安装 2、单体电池浮充充电电压:13.5~13.8最大电流6A; 3、单体电池均充充电电压:14.5~14.9最大电流6A; 4、浮充设计寿命(年):≥6; 5、充电温度(℃):0~40; 6、独特配方,有效抵抗极板腐蚀; 7、卓越的大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命， ★8、提供产品质量监督检验研究院有效的检测报告，中标后需要提供检测报告的原件交院方备查合格后才可以签订合同，签订合同后，原件还给中标单位。 | 施默特 | 6-GFM-65 | 58 | 节 |  | 0 | 25% |
|  |  |  | 梅塞尔 | 6-GFM-7 | 6 | 节 |  | 0 | 25% |
|  |  |  | 科华 | 6-GFM-7 | 6 | 节 |  | 0 | 25% |
|  |  |  | 山特 | 6-GFM-7 | 6 | 节 |  | 0 | 25% |
| 5 | 安装费用 | 含在设备费用内 | 国产 | 定制 | 1 | 批 |  | 0 | 不用报价 |

2、提供原厂针对宁波市鄞州人民医院UPS蓄电池更换项目的质保函；

3、以上报价为全包价，总价格控制在9万人民币内。各投标商要将上述4个品牌中的每一个品牌根据清单报价总报价结算完成，比如使用科华品牌单价见清单，总价多少。

4、为了保证质量打★为必须响应条款，不允许偏离。

5、UPS电池到货后院方有权随机抽查产品质量，当场砸开电池检验是否是回收或赝品，如质量与正规品规不实，所有产品以一罚十赔偿费用。

6、UPS电池品牌选择（根据投标者的报价与该产品市场价比较性价比），最终选择权在院方。

二、投标人资格要求：

1）投标人具有独立法人资格。

2）有UPS及蓄电池销售安装维护能力，服务好，信誉好。

3）本次招标不接受联合体投标。

三、评分标准

| 评分内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案响应程度（15分）： 对《招标货物清单及技术规格》中指标的响应情况进行评议。打★为必须响应条款，不允许偏离. |  |  |  |
| 2 | 调试安装方案及设备配置情况（25分）： 根据项目安装实施方案 。（注：设备配置情况根据院方提供的具体位置的内容进行安装） |  |  |  |
| 3 | 投标人类似产品项目业绩（12分）： 投标单位须提供近三年来完成的所投产品的类似业绩，每个得2分，最多得6分。 （投标文件中须提供中标通知书和合同复印件并加盖投标单位公章，原件备查） 投标单位须提供近三年来关于卫生系统的USP服务维保合同1个得2 分，最多得6分。（投标文件中须提供USP服务维保合同印件并加盖投标单位公章，原件备查） |  |  |  |
| 4 | 售后服务维保能力（11分）： 根据投标单位对提供的产品的质保期长短打分(最少不能低于2年，最长不封顶，最长者得满分)，满分为7分。根据投标单位对提供产品售后（质保期内电池免费更换）的响应时间打分，最多为4分。 |  |  |  |
| 5 | 投标单位注册资金≥1000万元人民币的得2分，500万元人民币≤投标单位注册资金<1000万元人民币的得1分，500万元以下的得0.5分（2分） |  |  |  |
| 6 | 价格分（35分）： 基准价=所有有效投标中的最低报价 基准价35分。 最低投标报价者得满分35分，其余投标人得分为： 报价得分=（基准价/投标报价）×35%（权重）×100 |  |  |  |
|  | 总分=资信技术标得分+价格分 |  |  |  |

评委签名：                                             日期：