附件：

UPS电池处置清单表

1、现状：我院有一批UPS蓄电池需要报废回收处置，以下是详细清单

| 序号 | 科室 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科电梯机房 | 12V-7AH | 6 | 节 |  |  |
| 2 | 检验科 | 12V-100AH | 32 | 节 |  |  |
| 3 | 检验科 | 12V-100AH | 29 | 节 |  |  |
| 4 | 配电间 | 12V-17AH | 29 | 节 |  |  |
| 5 | 加速器 | 12V-17AH | 16 | 节 |  |  |
| 6 | 手术室 | 12V-65AH | 58 | 节 |  |  |
| 7 | ＩＣＵ | 12V-38AH | 29 | 节 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |