院区内应急电源需求分布表

| 楼号 | 楼层 | 平板灯 | 筒灯 | 吸顶灯 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 1 |  | 25 | 2 |  |
|  | 2 |  | 25 | 3 |  |
|  | 3 |  | 18 | 3 |  |
|  | 4 |  | 12 | 3 |  |
| 11号楼 | 1 |  | 2 | 1 |  |
|  | 2 |  | 5 | 1 |  |
|  | 3 |  | 5 | 1 |  |
|  | 4 |  | 5 | 1 |  |
|  | 5 |  | 2 | 1 |  |
| 9号楼 | 1 | 10 | 6 | 1 |  |
|  | 2 | 9 | 5 | 3 |  |
|  | 3 | 9 | 5 | 3 |  |
|  | 4 | 9 | 5 | 3 |  |
|  | 5 | 9 | 5 | 3 |  |
| 7号楼 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | 2 |  | 4 | 1 |  |
|  | 3 |  | 4 | 1 |  |
|  | 4 |  | 4 | 1 |  |
|  | 5 |  | 4 | 1 |  |
| 合计 |  | 47 | 141 | 34 | 222 |

注：工程量供参考，具体按投标人现场勘查实际数量为准，总价不作调整，请投标人充分考虑。