## 1.表10.2.2-13专业工程招标控制价费用表
【表10.2.2-13】
专业工程招标控制价费用表
单位工程名称：鄞州人民医院供应室灭菌锅移位改造工程-蒸汽管道 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 64516.33 | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 4905.78
2 | 措施项目费 |  | 531.41
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 161.09 | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 38.4
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 370.32 | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 |  | 351.04 | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 |  | 见表 10.2.2-21
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-26
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-27
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 454.32
5 | 税前总造价 | 1+2+3+4 | 65502.06
6 | 税金 | 计算基数×费率 | 5895.19
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 | 71397.25

## 2.表10.2.2-16分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除部分 |  |  |  |  | 1647 | 1053 | 94 | 0
1 | 031001002001 | 钢管 | 无缝钢管拆除DN20 | m | 18.50 | 8.28 | 153 | 102.31 | 9.62 | 0
| 10-1-159换 | 无缝钢管拆除DN20 |  | m | 18.5 | 8.28 | 153 | 102.31 | 9.62 | 0
2 | 031001002002 | 钢管 | 无缝钢管拆除DN50 | m | 46.50 | 10.94 | 509 | 307.83 | 56.27 | 0
| 10-1-161换 | 无缝钢管拆除DN50 |  | m | 46.5 | 10.94 | 509 | 307.83 | 56.27 | 0
3 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢闸阀拆除DN50 | 个 | 6 | 29.05 | 174 | 98.4 | 14.94 | 0
| 10-2-36换 | 不锈钢闸阀拆除DN50 |  | 个 | 6 | 29.05 | 174 | 98.4 | 14.94 | 0
4 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 安全阀拆除DN50 | 个 | 1 | 29.05 | 29 | 16.4 | 2.49 | 0
| 10-2-36换 | 安全阀拆除DN50 |  | 个 | 1 | 29.05 | 29 | 16.4 | 2.49 | 0
5 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 过滤器拆除DN50 | 个 | 1 | 29.05 | 29 | 16.4 | 2.49 | 0
| 10-2-36换 | 过滤器拆除DN50 |  | 个 | 1 | 29.05 | 29 | 16.4 | 2.49 | 0
6 | 030601002003 | 压力仪表 | 压力表拆除 | 台 | 3 | 24.92 | 75 | 53.25 | 0.66 | 0
| 6-1-46换 | 压力表拆除 |  | 台 | 3 | 24.92 | 75 | 53.25 | 0.66 | 0
7 | 031002001002 | 管道支架 | 管道支架拆除 | Kg | 80.00 | 1.74 | 139 | 89.6 | 6.4 | 0
本页小计 | [6 empty] | 1108 | 684 | 93 | 0
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 13-1-32换 | 一般管架拆除 |  | kg | 80 | 1.74 | 139 | 89.6 | 6.4 | 0
8 | 031208002002 | 管道绝热 | 橡塑管壳拆除(管道) | m3 | 0.50 | 303.94 | 152 | 99.19 | 0 | 0
| 12-4-355换 | 橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 |  | m3 | 0.5 | 303.94 | 152 | 99.19 | 0 | 0
9 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 防潮层、保护层拆除 | m2 | 1.00 | 12.28 | 12 | 7.57 | 1.37 | 0
| 12-4-460换 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装管道 |  | m2 | 1 | 12.28 | 12 | 7.57 | 1.37 | 0
10 | 031208004001 | 阀门绝热 | 橡塑板安装(阀门、法兰) 阀门DN50 拆除 | 个 | 8 | 4.71 | 38 | 25.84 | 0 | 0
| 12-4-378换 | 橡塑板安装(阀门、法兰) 阀门DN50mm以下 |  | 个 | 8 | 4.71 | 38 | 25.84 | 0 | 0
11 | 030411001001 | 配管 | KBG25配管拆除 | m | 45.00 | 4.7 | 212 | 148.95 | 0 | 0
| 4-11-3换 | 砖、混凝土结构明配 公称直径（mm）25 |  | m | 45 | 4.7 | 212 | 148.95 | 0 | 0
12 | 030411001002 | 配管 | KBG20配管拆除 | m | 28.00 | 4.49 | 126 | 87.36 | 0 | 0
| 4-11-2换 | 砖、混凝土结构明配 公称直径（mm）20 |  | m | 28 | 4.49 | 126 | 87.36 | 0 | 0
|  | 0308 工业管道工程 |  |  |  |  | 62869 | 3067 | 694 | 0
13 | 031008008001 | 气水分离器 | 气水分离器 | 台 | 1 | 15122.28 | 15122 | 213.71 | 4.83 | 0
| 10-7-25 | 气水分离器 罐体直径（mm以内）500 |  | 台 | 1 | 15122.28 | 15122 | 213.71 | 4.83 | 0
本页小计 | [6 empty] | 15661 | 583 | 6 | 0
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| HY0029 | 气水分离器 |  | 台 | 1 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0
14 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢闸阀Z41H-16P,DN40 含配套法兰、螺栓、垫片等 | 个 | 4 | 1899.3 | 7597 | 106.92 | 27.08 | 0
| 10-2-35 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）40 |  | 个 | 4 | 1899.3 | 7597 | 106.92 | 27.08 | 0
| 1900120035 | 不锈钢闸阀Z41H-16P |  | 个 | 1 | 1658 | 1658 | 0 | 0 | 0
| 2001330051 | 不锈钢平焊法兰 |  | 片 | 2 | 93.05 | 186 | 0 | 0 | 0
15 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢闸阀Z41H-16P,DN50含配套法兰、螺栓、垫片等 | 个 | 1 | 2444.84 | 2445 | 32.81 | 8.28 | 0
| 10-2-36 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）50 |  | 个 | 1 | 2444.84 | 2445 | 32.81 | 8.28 | 0
| 1900120035 | 不锈钢闸阀Z41H-16P |  | 个 | 1 | 2134 | 2134 | 0 | 0 | 0
| 2001330051 | 不锈钢平焊法兰 |  | 片 | 2 | 121.44 | 243 | 0 | 0 | 0
16 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢闸阀Z41H-16P,DN65含配套法兰、螺栓、垫片等 | 个 | 1 | 3330.75 | 3331 | 44.15 | 10.39 | 0
| 10-2-37 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）65 |  | 个 | 1 | 3330.75 | 3331 | 44.15 | 10.39 | 0
| 1900120035 | 不锈钢闸阀Z41H-16P |  | 个 | 1 | 2923 | 2923 | 0 | 0 | 0
| 2001330051 | 不锈钢平焊法兰 |  | 片 | 2 | 160.52 | 321 | 0 | 0 | 0
17 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢闸阀Z41H-16P,DN15含配套法兰、螺栓、垫片等 | 个 | 4 | 360.75 | 1443 | 101.52 | 23.32 | 0
本页小计 | [6 empty] | 14816 | 285 | 69 | 0
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 10-2-34 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）32 |  | 个 | 4 | 360.75 | 1443 | 101.52 | 23.32 | 0
| 1900120035 | 不锈钢闸阀Z41H-16P |  | 个 | 1 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0
| 2001330051 | 不锈钢平焊法兰 |  | 片 | 2 | 33.08 | 66 | 0 | 0 | 0
18 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢球阀Q41H-16P,DN20含配套法兰、螺栓、垫片等 | 个 | 4 | 461.75 | 1847 | 101.52 | 23.32 | 0
| 10-2-34 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）32 |  | 个 | 4 | 461.75 | 1847 | 101.52 | 23.32 | 0
| 1900120035 | 不锈钢球阀Q41H-16P |  | 个 | 1 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0
| 2001330051 | 不锈钢平焊法兰 |  | 片 | 2 | 33.08 | 66 | 0 | 0 | 0
19 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢三联扣球阀 Z41H-16P,DN15含配套法兰、螺栓、垫片等 | 个 | 1 | 403.75 | 404 | 25.38 | 5.83 | 0
| 10-2-34 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）32 |  | 个 | 1 | 403.75 | 404 | 25.38 | 5.83 | 0
| 1900120035 | 不锈钢三联扣球阀Z41H-16P |  | 个 | 1 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0
| 2001330051 | 不锈钢平焊法兰 |  | 片 | 2 | 33.08 | 66 | 0 | 0 | 0
20 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢疏水阀 CS46H-16P,DN15含配套法兰、螺栓、垫片等 | 个 | 2 | 1492.75 | 2986 | 50.76 | 11.66 | 0
| 10-2-34 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）32 |  | 个 | 2 | 1492.75 | 2986 | 50.76 | 11.66 | 0
本页小计 | [6 empty] | 5236 | 178 | 41 | 0
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 1900120035 | 不锈钢疏水阀 CS46H-16P |  | 个 | 1 | 1375 | 1375 | 0 | 0 | 0
| 2001330051 | 不锈钢平焊法兰 |  | 片 | 2 | 33.08 | 66 | 0 | 0 | 0
21 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢过滤器 GL41H-16P,DN15含配套法兰、螺栓、垫片等 | 个 | 2 | 375.75 | 752 | 50.76 | 11.66 | 0
| 10-2-34 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）32 |  | 个 | 2 | 375.75 | 752 | 50.76 | 11.66 | 0
| 1900120035 | 不锈钢过滤器 GL41H-16P,DN15 |  | 个 | 1 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0
| 2001330051 | 不锈钢平焊法兰 |  | 片 | 2 | 33.08 | 66 | 0 | 0 | 0
22 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢过滤器 GL41H-16P,DN40含配套法兰、螺栓、垫片等 | 个 | 2 | 1551.3 | 3103 | 53.46 | 13.54 | 0
| 10-2-35 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）40 |  | 个 | 2 | 1551.3 | 3103 | 53.46 | 13.54 | 0
| 1900120035 | 不锈钢过滤器 GL41H-16P,DN40 |  | 个 | 1 | 1310 | 1310 | 0 | 0 | 0
| 2001330051 | 不锈钢平焊法兰 |  | 片 | 2 | 93.05 | 186 | 0 | 0 | 0
23 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢蒸汽减压阀PN16,DN25含配套法兰、螺栓、垫片等 | 个 | 2 | 3847.75 | 7696 | 50.76 | 11.66 | 0
| 10-2-34 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）32 |  | 个 | 2 | 3847.75 | 7696 | 50.76 | 11.66 | 0
| 1900120035 | 不锈钢蒸汽减压阀PN16,DN25 |  | 个 | 1 | 3730 | 3730 | 0 | 0 | 0
本页小计 | [6 empty] | 11550 | 155 | 37 | 0
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 2001330051 | 不锈钢平焊法兰 |  | 片 | 2 | 33.08 | 66 | 0 | 0 | 0
24 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 不锈钢安全阀A48Y-16P,DN20含配套法兰、螺栓、垫片等 | 个 | 2 | 382.75 | 766 | 50.76 | 11.66 | 0
| 10-2-34 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）32 |  | 个 | 2 | 382.75 | 766 | 50.76 | 11.66 | 0
| 1900120035 | 不锈钢安全阀A48Y-16P,DN20 |  | 个 | 1 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0
| 2001330051 | 不锈钢平焊法兰 |  | 片 | 2 | 33.08 | 66 | 0 | 0 | 0
25 | 031003011001 | 法兰 | 不锈钢法兰盖BL65(B)-16RF | 片 | 1 | 206.57 | 207 | 18.03 | 5.65 | 0
| 10-2-139 | 不锈钢平焊法兰安装 公称直径（mm以内）65 |  | 副 | 0.5 | 413.12 | 207 | 18.03 | 5.65 | 0
| 2003120011 | 不锈钢法兰盖DN65 |  | 片 | 2 | 167.8 | 336 | 0 | 0 | 0
26 | 031003011002 | 法兰 | 不锈钢法兰盖BL50(B)-16RF | 片 | 1 | 153.54 | 154 | 11.61 | 4.46 | 0
| 10-2-138 | 不锈钢平焊法兰安装 公称直径（mm以内）50 |  | 副 | 0.5 | 307.05 | 154 | 11.61 | 4.46 | 0
| 2003120011 | 不锈钢法兰盖DN50 |  | 片 | 2 | 126.95 | 254 | 0 | 0 | 0
27 | 030601002001 | 压力仪表 | 不锈钢压力表 带根部阀 0~1.6MPa | 台 | 2 | 127.63 | 255 | 71.02 | 1.5 | 0
| 6-1-46 | 压力表就地 |  | 台(块) | 2 | 127.63 | 255 | 71.02 | 1.5 | 0
| Q24111431 | 不锈钢压力表 |  | 台(块) | 1 | 75.8 | 76 | 0 | 0 | 0
本页小计 | [6 empty] | 1381 | 151 | 23 | 0
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030601002002 | 压力仪表 | 不锈钢压力表 带根部阀 0~0.6MPa | 台 | 2 | 127.63 | 255 | 71.02 | 1.5 | 0
| 6-1-46 | 压力表就地 |  | 台(块) | 2 | 127.63 | 255 | 71.02 | 1.5 | 0
| Q24111431 | 不锈钢压力表 |  | 台(块) | 1 | 75.8 | 76 | 0 | 0 | 0
29 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 不锈钢无缝管φ45X3 06Cr19Ni10 低中压管道液压试验、蒸汽吹扫 | m | 15.00 | 82.52 | 1238 | 157.65 | 14.7 | 0
| 8-1-127 | 低压管道 不锈钢管（氩弧焊） 公称直径(mm以内)40 |  | m | 15 | 71.1 | 1067 | 91.2 | 11.4 | 0
| 1705120045 | 不锈钢无缝管φ45X3 |  | m | 0.974 | 63.31 | 62 | 0 | 0 | 0
| 8-5-1 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内)50 |  | m | 15 | 4.36 | 65 | 45.75 | 1.8 | 0
| 3411120013 | 水 |  | t | 0.00348 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-5-65 | 蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)50 |  | m | 15 | 7.06 | 106 | 20.7 | 1.5 | 0
| 3411120025 | 蒸汽 |  | t | 0.0272 | 186.3 | 5 | 0 | 0 | 0
30 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 不锈钢无缝管φ57X4 06Cr19Ni10 低中压管道液压试验、蒸汽吹扫 | m | 1.00 | 120.68 | 121 | 11.45 | 1.19 | 0
| 8-1-128 | 低压管道 不锈钢管（氩弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  | m | 1 | 109.26 | 109 | 7.02 | 0.97 | 0
| 1705120045 | 不锈钢无缝管φ57X4 |  | m | 0.974 | 100.8 | 98 | 0 | 0 | 0
本页小计 | [6 empty] | 1614 | 240 | 17 | 0
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 8-5-1 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内)50 |  | m | 1 | 4.36 | 4 | 3.05 | 0.12 | 0
| 3411120013 | 水 |  | t | 0.00348 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-5-65 | 蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)50 |  | m | 1 | 7.06 | 7 | 1.38 | 0.1 | 0
| 3411120025 | 蒸汽 |  | t | 0.0272 | 186.3 | 5 | 0 | 0 | 0
31 | 030801006003 | 低压不锈钢管 | 不锈钢无缝管φ18X3 06Cr19Ni10 低中压管道液压试验、蒸汽吹扫 | m | 12.00 | 41.06 | 493 | 96.12 | 6.24 | 0
| 8-1-123 | 低压管道 不锈钢管（氩弧焊） 公称直径(mm以内)15 |  | m | 12 | 29.64 | 356 | 42.96 | 3.6 | 0
| 1705120045 | 不锈钢无缝管φ18X3 |  | m | 0.984 | 24.76 | 24 | 0 | 0 | 0
| 8-5-1 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内)50 |  | m | 12 | 4.36 | 52 | 36.6 | 1.44 | 0
| 3411120013 | 水 |  | t | 0.00348 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-5-65 | 蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)50 |  | m | 12 | 7.06 | 85 | 16.56 | 1.2 | 0
| 3411120025 | 蒸汽 |  | t | 0.0272 | 186.3 | 5 | 0 | 0 | 0
32 | 030801006004 | 低压不锈钢管 | 不锈钢无缝管φ32X3 06Cr19Ni10 低中压管道液压试验、蒸汽吹扫 | m | 5.00 | 65.26 | 326 | 45.05 | 3.3 | 0
| 8-1-125 | 低压管道 不锈钢管（氩弧焊） 公称直径(mm以内)25 |  | m | 5 | 53.84 | 269 | 22.9 | 2.2 | 0
本页小计 | [6 empty] | 819 | 141 | 10 | 0
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 1705120045 | 不锈钢无缝管φ32X3 |  | m | 0.984 | 47.7 | 47 | 0 | 0 | 0
| 8-5-1 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内)50 |  | m | 5 | 4.36 | 22 | 15.25 | 0.6 | 0
| 3411120013 | 水 |  | t | 0.00348 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-5-65 | 蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)50 |  | m | 5 | 7.06 | 35 | 6.9 | 0.5 | 0
| 3411120025 | 蒸汽 |  | t | 0.0272 | 186.3 | 5 | 0 | 0 | 0
33 | 030801006005 | 低压不锈钢管 | 不锈钢无缝管φ76X4 06Cr19Ni10 低中压管道液压试验、蒸汽吹扫 | m | 9.00 | 182.91 | 1646 | 126.27 | 13.86 | 0
| 8-1-129 | 低压管道 不锈钢管（氩弧焊） 公称直径(mm以内)65 |  | m | 9 | 155.52 | 1400 | 82.35 | 11.88 | 0
| 1705120045 | 不锈钢无缝管φ76X4 |  | m | 0.974 | 144.7 | 141 | 0 | 0 | 0
| 8-5-2 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内)100 |  | m | 9 | 4.52 | 41 | 27.45 | 1.08 | 0
| 3411120013 | 水 |  | t | 0.00984 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-5-66 | 蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)100 |  | m | 9 | 22.87 | 206 | 16.47 | 0.9 | 0
| 3411120025 | 蒸汽 |  | t | 0.1085 | 186.3 | 20 | 0 | 0 | 0
34 | 030801006006 | 低压不锈钢管 | 不锈钢无缝管φ108X4.5 06Cr19Ni10 低中压管道液压试验、蒸汽吹扫 | m | 20.00 | 275.13 | 5503 | 332.8 | 128.4 | 0
本页小计 | [6 empty] | 7149 | 459 | 142 | 0
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 8-1-131 | 低压管道 不锈钢管（氩弧焊） 公称直径(mm以内)100 |  | m | 20 | 247.74 | 4955 | 235.2 | 124 | 0
| 1705120045 | 不锈钢无缝管φ108X4.5 |  | m | 0.953 | 233.9 | 223 | 0 | 0 | 0
| 8-5-2 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内)100 |  | m | 20 | 4.52 | 90 | 61 | 2.4 | 0
| 3411120013 | 水 |  | t | 0.00984 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-5-66 | 蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)100 |  | m | 20 | 22.87 | 457 | 36.6 | 2 | 0
| 3411120025 | 蒸汽 |  | t | 0.1085 | 186.3 | 20 | 0 | 0 | 0
35 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢90°弯头90E（L）40(B)-3 | 个 | 6 | 75.23 | 451 | 111.78 | 53.1 | 0
| 8-2-115 | 低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径(mm以内)40 |  | 个 | 6 | 75.23 | 451 | 111.78 | 53.1 | 0
| 1805120003 | 不锈钢90°弯头90E（L）40(B)-3 |  | 个 | 1 | 35.38 | 35 | 0 | 0 | 0
36 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢90°弯头90E（L）100(B)-4.5 | 个 | 3 | 262.77 | 788 | 137.13 | 77.61 | 0
| 8-2-119 | 低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径(mm以内)100 |  | 个 | 3 | 262.77 | 788 | 137.13 | 77.61 | 0
| 1805120003 | 不锈钢90°弯头90E（L）100(B)-3 |  | 个 | 1 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0
37 | 030804003003 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢90°弯头90E（L）65(B)-4 | 个 | 1 | 178.89 | 179 | 28.27 | 14.7 | 0
本页小计 | [6 empty] | 1419 | 277 | 145 | 0
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 8-2-117 | 低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径(mm以内)65 |  | 个 | 1 | 178.89 | 179 | 28.27 | 14.7 | 0
| 1805120003 | 不锈钢90°弯头90E（L）65(B)-3 |  | 个 | 1 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0
38 | 030804003004 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢90°弯头90E（L）15(B)-3 | 个 | 3 | 21.59 | 65 | 20.91 | 10.95 | 0
| 8-2-111 | 低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径(mm以内)15 |  | 个 | 3 | 21.59 | 65 | 20.91 | 10.95 | 0
| 1805120003 | 不锈钢90°弯头90E（L）15(B)-3 |  | 个 | 1 | 6.4 | 6 | 0 | 0 | 0
39 | 030804003005 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢偏心变径R（C）40×25(B)-3 | 个 | 2 | 60.73 | 121 | 37.26 | 17.7 | 0
| 8-2-115 | 低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径(mm以内)40 |  | 个 | 2 | 60.73 | 121 | 37.26 | 17.7 | 0
| 1805120003 | 不锈钢偏心变径R（C）40×25(B)-3 |  | 个 | 1 | 20.88 | 21 | 0 | 0 | 0
40 | 030804003006 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢偏心变径R（C）50×25(B)-4 | 个 | 1 | 73.67 | 74 | 21.47 | 12.02 | 0
| 8-2-116 | 低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径(mm以内)50 |  | 个 | 1 | 73.67 | 74 | 21.47 | 12.02 | 0
| 1805120003 | 不锈钢偏心变径R（C）50×25(B)-4 |  | 个 | 1 | 24.42 | 24 | 0 | 0 | 0
41 | 030804003007 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢偏心变径R（C）65×25(B)-4 | 个 | 1 | 127.29 | 127 | 28.27 | 14.7 | 0
本页小计 | [6 empty] | 387 | 108 | 55 | 0
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 8-2-117 | 低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径(mm以内)65 |  | 个 | 1 | 127.29 | 127 | 28.27 | 14.7 | 0
| 1805120003 | 不锈钢偏心变径R（C）65×25(B)-4 |  | 个 | 1 | 63.4 | 63 | 0 | 0 | 0
42 | 030804003008 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢三通T（S）40(B)-3 | 个 | 2 | 92.92 | 186 | 37.26 | 17.7 | 0
| 8-2-115 | 低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径(mm以内)40 |  | 个 | 2 | 92.92 | 186 | 37.26 | 17.7 | 0
| 1805120003 | 不锈钢三通T（S）40(B)-3 |  | 个 | 1 | 53.07 | 53 | 0 | 0 | 0
43 | 030804003009 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢三通T（R）50×40(B)-4 | 个 | 1 | 76.38 | 76 | 21.47 | 12.02 | 0
| 8-2-116 | 低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径(mm以内)50 |  | 个 | 1 | 76.38 | 76 | 21.47 | 12.02 | 0
| 1805120003 | 不锈钢三通T（R）50×40(B)-4 |  | 个 | 1 | 27.13 | 27 | 0 | 0 | 0
44 | 030804003010 | 低压不锈钢管件 | 不锈钢三通T（R）65×40(B)-4 | 个 | 1 | 134.35 | 134 | 28.27 | 14.7 | 0
| 8-2-117 | 低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径(mm以内)65 |  | 个 | 1 | 134.35 | 134 | 28.27 | 14.7 | 0
| 1805120003 | 不锈钢三通T（R）65×40(B)-4 |  | 个 | 1 | 70.46 | 70 | 0 | 0 | 0
45 | 031208002001 | 管道绝热 | 离心玻璃棉保温 容重≥45kg/m3，导热系数0.043W/M.°C 双股镀锌铁丝捆扎 | m3 | 0.24 | 984.23 | 236 | 63.5 | 4.93 | 0
本页小计 | [6 empty] | 633 | 151 | 49 | 0
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 12-4-311 | 带铝箔离心玻璃棉安装 管道(厚度mm)DN50mm以下60mm |  | m3 | 0.24 | 984.23 | 236 | 63.5 | 4.93 | 0
| 1507120035 | 带铝箔离心玻璃棉管壳 |  | m3 | 1.03 | 552 | 569 | 0 | 0 | 0
46 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 管道保温后外保护层铝合金板δ=0.35 | m2 | 33.70 | 39.02 | 1315 | 83.24 | 0 | 0
| 12-4-467 | 防潮层、保护层安装 铁皮保护层铆钉固定 |  | m2 | 33.7 | 39.02 | 1315 | 83.24 | 0 | 0
| 主材 | 铝合金板δ=0.35 |  | m2 | 1 | 35.6 | 36 | 0 | 0 | 0
47 | 031002001001 | 管道支架 | 一般管架制作、安装 | Kg | 86.40 | 14.74 | 1274 | 551.23 | 78.62 | 0
| 13-1-31 | 一般管架制作 |  | kg | 86.4 | 10.87 | 939 | 357.7 | 55.3 | 0
| 0127120039 | 型钢 综合 |  | kg | 1.06 | 3.68 | 4 | 0 | 0 | 0
| 13-1-32 | 一般管架安装 |  | kg | 86.4 | 3.87 | 334 | 193.54 | 23.33 | 0
48 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 支架采用碳钢时除锈达到 Sa2 或 St3 后，刷二遍耐高温红丹底漆、面漆两遍 | kg | 86.40 | 1.8 | 156 | 73.44 | 21.6 | 0
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 |  | kg | 86.4 | 0.42 | 36 | 18.14 | 7.78 | 0
| 12-2-53 | 一般钢结构 红丹防锈漆第一遍 |  | kg | 86.4 | 0.38 | 33 | 13.82 | 3.46 | 0
| 1305120033 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 0.0116 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12-2-54 | 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 |  | kg | 86.4 | 0.35 | 30 | 13.82 | 3.46 | 0
本页小计 | [6 empty] | 2744 | 708 | 100 | 0
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 1305120033 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 0.0095 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12-2-62 | 一般钢结构 调和漆第一遍 |  | kg | 86.4 | 0.33 | 29 | 13.82 | 3.46 | 0
| 1301120097 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.008 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12-2-63 | 一般钢结构 调和漆增一遍 |  | kg | 86.4 | 0.32 | 28 | 13.82 | 3.46 | 0
| 1301120097 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.007 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 0
本页小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
合 计 | [6 empty] | 64516 | 4120 | 789 | 0

## 3.表10.2.2-16施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
专业工程名称：蒸汽管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 0313 措施项目 |  |  |  |  | 161 | 38 | 0 | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 161.09 | 161 | 38.4 | 0 | 0
本页小计 | [6 empty] | 161 | 38 | 0 | 0
合 计 | [6 empty] | 161 | 38 | 0 | 0

## 4.表10.2.2-20施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
单位及专业工程名称：鄞州人民医院供应室灭菌锅移位改造工程-蒸汽管道 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 351
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 351
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 13
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 6
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合计 |  |  |  | 370

## 5.表10.2.2-33主要工日、材料和设备、机械台班价格调整
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
工程名称：鄞州人民医院供应室灭菌锅移位改造工程-蒸汽管道 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度（%） |  | 基准单价 (元) | 调整单价 (元) | 差价 | 价差 合计
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 中厚钢板综合 | kg | 3.44 |  |  | 3.88
2 | 乙炔气 | kg | 0.97 |  |  | 13.96
3 | 氩气 | m3 | 3.93 |  |  | 7.63
4 | 氧气 | m3 | 2.84 |  |  | 4.34
5 | 其他材料费 | 元 | 44.18 |  |  | 1.02
6 | 校验材料费 | 元 | 1.27 |  |  | 1.02
7 | 周转性材料费 | 元 | 108.12 |  |  | 1.02
8 | 其他材料费 | 元 | 12.14 |  |  | 1.02
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0 |  |  | 653.15
10 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.03 |  |  | 883.49
11 | 载货汽车8t | 台班 | 0.01 |  |  | 413.12
12 | 电动卷扬机-单筒慢速10kN | 台班 | 0.03 |  |  | 171.28
13 | 电动葫芦 单速3t | 台班 | 0.23 |  |  | 26.59
14 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.48 |  |  | 72.29
15 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.32 |  |  | 5.86
16 | 试压泵60MPa | 台班 | 0.05 |  |  | 23.5
17 | 直流弧焊机20kW | 台班 | 0.11 |  |  | 79.16
18 | 氩弧焊机500A | 台班 | 2.69 |  |  | 98.52
19 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.29 |  |  | 16.96
20 | 电动空气压缩机6m3/min | 台班 | 0.05 |  |  | 225.59
21 | 折旧费 | 元 | 54.23 |  |  | 1.02
22 | 检修费 | 元 | 16.17 |  |  | 1.02
23 | 维护费 | 元 | 37.19 |  |  | 1.02
24 | 其他费用(机械) | 元 | 0.62 |  |  | 1.02
25 | 安拆及场外运输费 | 元 | 53.97 |  |  | 1.02
26 | 型钢 综合 | kg | 91.58 |  |  | 3.68
27 | 酚醛调和漆各色 | kg | 1.3 |  |  | 8.59
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
工程名称：鄞州人民医院供应室灭菌锅移位改造工程-蒸汽管道 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度（%） |  | 基准单价 (元) | 调整单价 (元) | 差价 | 价差 合计
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
28 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 1.82 |  |  | 8.72
29 | 带铝箔离心玻璃棉管壳 | m3 | 0.25 |  |  | 552
30 | 不锈钢无缝管φ45X3 | m | 14.61 |  |  | 63.31
31 | 不锈钢无缝管φ57X4 | m | 0.97 |  |  | 100.8
32 | 不锈钢无缝管φ18X3 | m | 11.81 |  |  | 24.76
33 | 不锈钢无缝管φ32X3 | m | 4.92 |  |  | 47.7
34 | 不锈钢无缝管φ76X4 | m | 8.77 |  |  | 144.7
35 | 不锈钢无缝管φ108X4.5 | m | 19.06 |  |  | 233.9
36 | 不锈钢90°弯头90E（L）40(B)-3 | 个 | 6 |  |  | 35.38
37 | 不锈钢90°弯头90E（L）100(B)-3 | 个 | 3 |  |  | 156
38 | 不锈钢90°弯头90E（L）65(B)-3 | 个 | 1 |  |  | 115
39 | 不锈钢90°弯头90E（L）15(B)-3 | 个 | 3 |  |  | 6.4
40 | 不锈钢三通T（S）40(B)-3 | 个 | 2 |  |  | 53.07
41 | 不锈钢偏心变径R（C）40×25(B)-3 | 个 | 2 |  |  | 20.88
42 | 不锈钢偏心变径R（C）50×25(B)-4 | 个 | 1 |  |  | 24.42
43 | 不锈钢偏心变径R（C）65×25(B)-4 | 个 | 1 |  |  | 63.4
44 | 不锈钢三通T（R）50×40(B)-4 | 个 | 1 |  |  | 27.13
45 | 不锈钢三通T（R）65×40(B)-4 | 个 | 1 |  |  | 70.46
46 | 不锈钢闸阀Z41H-16PDN40 | 个 | 4 |  |  | 1658
47 | 不锈钢闸阀Z41H-16PDN50 | 个 | 1 |  |  | 2134
48 | 不锈钢闸阀Z41H-16PDN65 | 个 | 1 |  |  | 2923
49 | 不锈钢闸阀Z41H-16PDN15 | 个 | 4 |  |  | 243
50 | 不锈钢球阀Q41H-16PDN20 | 个 | 4 |  |  | 344
51 | 不锈钢三联扣球阀Z41H-16PDN15 | 个 | 1 |  |  | 286
52 | 不锈钢疏水阀 CS46H-16PDN15 | 个 | 2 |  |  | 1375
53 | 不锈钢过滤器 GL41H-16P,DN15 | 个 | 2 |  |  | 258
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
工程名称：鄞州人民医院供应室灭菌锅移位改造工程-蒸汽管道 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度（%） |  | 基准单价 (元) | 调整单价 (元) | 差价 | 价差 合计
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
54 | 不锈钢过滤器 GL41H-16P,DN40 | 个 | 2 |  |  | 1310
55 | 不锈钢蒸汽减压阀PN16,DN25 | 个 | 2 |  |  | 3730
56 | 不锈钢安全阀A48Y-16P,DN20 | 个 | 2 |  |  | 265
57 | 不锈钢平焊法兰DN40 | 片 | 12 |  |  | 93.05
58 | 不锈钢平焊法兰DN50 | 片 | 2 |  |  | 121.44
59 | 不锈钢平焊法兰DN65 | 片 | 2 |  |  | 160.52
60 | 不锈钢平焊法兰DN15 | 片 | 34 |  |  | 33.08
61 | 不锈钢法兰盖DN65 | 片 | 1 |  |  | 167.8
62 | 不锈钢法兰盖DN50 | 片 | 1 |  |  | 126.95
63 | 水 | t | 0.4 |  |  | 5.94
64 | 蒸汽 | t | 4.04 |  |  | 186.3
65 | 气水分离器 | 台 | 1 |  |  | 14700
66 | 不锈钢压力表 | 台(块) | 4 |  |  | 75.8
67 | 铝合金板δ=0.35 | m2 | 33.7 |  |  | 35.6
合计 | [5 empty] | 34701.28