1、 本工程墙体材料采用红砖是否合理，砌体砂浆强度等级、配合比未说明；（暂按mu15砼实心砖）

砖块砌墙只有7/B-C轴3.2米以上部分，其他新外墙采用50厚棉岩板。

2、 地面抬高细石混凝土强度等级未说明；

C25

3、 建筑基层（防水保护层）具体指哪种做法；

找平层完成后刷聚丙烯酸酯乳液-醋酸乙烯酯共聚乳液双份组水性建筑防水涂料。
4、 女儿墙砌块强度等级未说明，砌体砂浆强度等级、配合比未说明；

（暂按专用砂浆砌筑240厚蒸压砂加气混凝土砌块A5.0（B06级））

240*300*600（B06级）蒸压砂加气混凝土砌块，双面2.0厚1：2水泥砂浆抹灰层，砌筑砂浆采用专用砂浆。
5、 女儿墙抹灰厚度、砂浆配合比未说明；

6、 墙面破损处水泥砂浆修补厚度及配合比未说明；

抹灰厚度同原抹灰层，1：2水泥砂浆抹灰层。
7、 地面防滑砖规格未说明；

300*300*10

8、 钢结构防火时间未说明；

耐火极限≥1.5H
9、 停车房卷帘门是否电动，电机如何考虑；

手动
10、 沟盖板厚度未说明；

规格300*600*20，材质304不锈钢2.5mm厚。

11、 坡道混凝土种类、强度等级未说明；（暂按C20）

可以

12、 H钢梁的具体尺寸；

b100*h180,t15,t28
