宁波市鄞州人民医院医共体总院间歇式充气压力系统项目院内议标公告
一、议标品目：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	基本要求
	预算

	1
	间歇式充气压力系统
（空气波压力治疗系统）
	10
	台
	用途：预防深静脉血栓（DVT）和肺栓塞（PE）的物理措施
	控制价28万


二、要求
　　1、宁波市鄞州人民医院就采购间歇式充气压力系统（空气波压力治疗系统）项目进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与；

　　2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

　　2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

　　2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

　　2.3产品医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表及附表；

　　2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

　　2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

　　2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品；

　　2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

　　2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

　　2.9如属于鄞州区招标入围产品的提供入围通知书复印件；

    2.10标书文件的格式和编写：所投的标书按统一格式填写，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

    2.11其他应知事宜。

    3、请符合资格的投标人到鄞州人民医院采购中心（17-3号楼- 105室）王老师处登记，报名电话：0574-87017665。报名截止时间2019年12月1号。

4、本次议标定于2019年12月2号下午14点30分，地点：17-2号楼3楼306会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。
三、评标方法

　　本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以鄞州人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

　　交货方式：按院方实际需要供货。

　　交货时间：12月8日前完成安装调试。

　　付款方式：设备安装验收合格3个月内。

　　售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。
五．主要技术参数
	序号
	技术参数

	一
	用途：预防深静脉血栓（DVT）和肺栓塞（PE）的物理措施

	二
	技术参数

	2.1
	双肢交替充气工作模式

	2.2
	医用海绵材质护套，可水洗

	2.3
	具备单肢工作模式，系统能自动识别、自动调整，适用于单侧肢体手术患者

	2.4
	仿生学原理，腓肠肌单气囊专向加压

	2.5
	用于深静脉血栓预防，不间断使用大于72小时

	2.6
	充气压力范围：30-60mmHg，压力范围可调

	2.7
	实时显示气囊压力

	2.8
	报警声光显示

	2.9
	系统工作噪音＜20分贝

	2.10
	配备大中小多种护套规格，以适应不同体型患者，每种护套数量不应小于两套。

	▲三
	到货及安装要求：12月8日之前完成安装调试


▲为实质性指标不允许出现负偏离，如出现负偏离则技术分0分；
评分表
	评标项目
	评分内容和标准
	公司名称

	
	
	
	
	

	价格分
（35分）
	评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。
参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分35分。
其他投标人价格得分按照下列公式计算：
价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×35％×100。
注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。
2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。
	
	
	

	业绩（3分）
	根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。
注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。
	
	
	

	技术条款响应（20分）
	投标产品对技术要求的响应情况，所有技术条款完全符合招标要求没有负偏离的得20分。一般技术条款有负偏离的1项减3分，扣光为止。

带“▲”主要技术参数为重要指标，负偏离则本项为0分。
	
	
	

	配置完整性（5分）
	根据各投标人提供的设备配置完整性进行评定，满分5分。
	
	
	

	配置先进性（5分）
	根据各投标人提供的设备配置先进性进评定，满分5分。
	
	
	

	操作便捷性（5分）
	根据各投标人提供的设备配置操控性进行评定，满分5分。
	
	
	

	功能适用性（5分）
	根据各投标人提供的设备的功能适用性进行评定，满分5分。
	
	
	

	供货情况（5分）
	安装调试完成日期满足招标文件不得分，每提早一天得1分。
	
	
	

	售后服务（10分）
	根据各投标人的质保期方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。
	
	
	

	培训服务
（5分）
	根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。
	
	
	

	优于招标文件的承诺和建议（2分）
	对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。
	
	
	

	总分
	
	
	


[image: image1.png]



