宁波市鄞州人民医院医共体总院体检中心（18号楼）电梯采购项目议标公告

宁波市鄞州人民医院医共体总院就体检中心（18号楼）电梯采购项目进行院内议标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 项目概况

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 采购需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯采购 | 1 | 台 | 14.6 | 额定载重量不低于1050千克,详见采购文件第四章采购内容及需求 |  |

二、供应商资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、特定资格条件：

（1）提供的电梯产品制造商应具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（乘客电梯）。

（2）承担电梯现场安装的单位须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯）资质。供应商若不具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯）资质，可以委托（分包）具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯）资质的机构承担电梯现场安装工作。

（3）本项目不接受联合体参加投标。

三、议标报名时间截至2019年12月26日。报名联系人：王老师，报名地点：宁波市鄞州人民医院17-3号楼105室，电话：0574-87017665。

四、开标时间地点：2019年12月27日下午15时00分，开标地点：宁波市鄞州人民医院17-2号楼306室。

宁波市鄞州人民医院医共体

2019年12月23日

第二章 供应商须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 电梯采购 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见采购文件第四章采购内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见议标公告 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目应以人民币报价。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与议标有关的全部费用。 3、报价应包括主材、所需附件、辅材、备品备件、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有费用，质保期内售后服务、保管配合费等相关费用。包括电梯的设备费、电梯的安装费、设备到现场运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、安全保护、现场清理、钢牛腿、总承包服务费和现场配合费等费用（包含脚手架费用），以及工地现场发生的其他费用，经宁波市特种设备检验研究院检验合格、终验收、培训及包括质保期内的服务和备品备件价格等所发生的一切费用，总包方提供堆卸货场地、库房。包括中标服务费、各项利润、税费等一切费用。 |
| 5 | 响应文 件组成 | 正本 1 份；副本3份，电子版1 份。 |
| 6 | 响应文件 装订要求 | 响应文件装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的响应文件由现场工作人员退还供应商代表。 |
| 7 | 响应文件 密封要求 | 响应文件正本、副本一起密封。 |
| 8 | 响应文件 递交截止 时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2019年12月27日15时00分（北京时间） 响应文件递交地点：宁波市鄞州人民医院17-2号楼306会议室 |
| 9 | 议标时 间和地点 | 时间：2019年12月27日15时00分（北京时间） 地点：宁波市鄞州人民医院17-2号楼306会议室 |
| 10 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 11 | 公告媒体 | 宁波市鄞州人民医院官网 |
| 12 | 响应文 件有效期 | 90日历天（从响应截止之日算起） |
| 13 | 付款方式 | 1、设备安装调试完毕并经质量技术监督部门验收合格后支付合同总价的95%货款； 2、质保期满后支付合同总价的5%。 |
| 14 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |

# 第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于 电梯采购 项目的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、资信及商务分三部分 70 分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。评审小组推荐得分最高的供应商为成交候选人。

技术、商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、评审内容及标准

（一）技术、资信及商务分（ 70 分）

| 序号 | 评审内容及细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据电梯的技术参数、装饰要求及功能项的响应情况进行综合评分： 完全响应或优于采购文件需求的得8分，负偏离的，每一项负偏离扣1分，直至本项分数扣完为止。 | 0～8分 |
| 2 | 曳引机/门机/控制柜生产因素： 根据投标品牌制造商或其母公司自主生产的情况。“最优”得10分，“较优”得7分，“一般”得4分，“较差”不得分。（以提供型式试验报告复印件加盖投标人公章为准） | 0～10分 |
| 3 | 根据光幕保护装置技术参数的性能、先进性等优劣情况横向对比进行排序： 光束≥150束的得4分； 光束≥120束的得2分； 光束＜120束的不得分。 | 0～4分 |
| 4 | 安装队伍配置及技术力量： 安装单位的资质，拟派的项目经理及人员配备情况，产品供货、现场安装调试计划的合理性，有利于按时按要求交货的各种承诺、保障措施和有利条件等有利于项目及采购人的情况。“最优”得10分，“较优”得7分，“一般”得4分，“较差”不得分。 | 0～10分 |
| 5 | 安装和维保优胜单位评定： 所投电梯品牌近三年（2016 年、2017 年、2018 年）连续获得过的质量技术监督部门颁发的电梯安装和维保优胜单位等因素进行评比，连续3年被评为安装和维保优胜单位的得4分；连续2年被评为安装和维保优胜单位的得2分；有1年被评为安装和维保优胜单位的得1分；其余情况均不得分。 | 0～4分 |
| 6 | 售后服务方案： 售后服务方案的详细程度及优劣情况、故障维护响应、维保及时性、质保期满后维保费用等进行评分。“最优”得10分，“较优”得7分，“一般”得4分，“较差”不得分。 | 0～10分 |
| 7 | 售后服务能力： 根据制造商在宁波地区设立固定售后服务机构情况进行评比，有直属分支机构且具有A级维修保养资质的的得6分，有直属分支机构且具有B级维修保养资质的的得4分，有直属分支机构的的得2分，其余情况均不得分。（提供营业执照或固定售后服务机构的资料） | 0～6分 |
| 8 | 售后服务体系评定： 制造商具有质量管理体系认证证书，且证书在有效期内的得3分； 具有环境管理体系认证证书，且证书在有效期内的得3分； 具有职业健康安全管理体系认证证书，且证书在有效期内的得3分； 本项得分可累计，最高不超过9分。 （须提供证书复印件加盖公章，未按要求提供的不得分。） | 0～9分 |
| 9 | 电梯维保单位综合量化评价： 投标品牌制造商或其分支机构根据地级市及以上技术质量监督部门关于近三年（2016 年、2017 年、2018 年）连续在年度电梯维保单位综合量化记分的情况进行评比，连续3年综合量化记分为“A”的得4分；连续2年综合量化记分为“A”的得2分；有1年综合量化记分为“A”的得1分；其余情况均不得分。 | 0～4分 |
| 10 | 供应商具有所供品牌电梯成功销售业绩: 自2015年1月1日至投标截止时间以来具有同品牌电梯业绩，每提供一个同类业绩证明材料的得1分，未提供或不符合要求的不得分，本项最高得分不超过5分。 证明材料：合同或中标（成交）通知书或业主证明材料，要求证明材料能体现电梯品牌型号，复印件须加盖供应商公章。 | 0～5分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

注：1、所提供产品如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评审价将在其报价的基础上加上其他供应商相应分项价格的最高价。如若成交，该缺漏项费用将由成交供应商自行承担。

第四章  采购内容及需求

一、项目概况

1、本次采购内容为电梯采购及相关服务（安装等），要求供应商的投标货物必须是合格的产品，所采用的材料优良、质量上乘，符合相应的国家标准和行业标准的要求，所供电梯应安全、舒适、节能、环保、噪音低。

# 2、环境条件

安装和使用地点：采购人指定地点。

# 3、技术标准和规范

所供产品应达到或优于国家和行业的最新技术标准和规范。

材料选用应符合国家规定的环保要求。

4、其他要求

采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对项目现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次投标报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在投标报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

# 5、货物总体要求

供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的，性能、指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

产品的生产和安装必须由供应商负责实施，采购人将不定期对供应商的生产和安装过程进行质量和工艺的监督，一旦发现成交供应商有违背投标文件要求、合同的情况，采购人有权要求供应商停止生产，拒收不合格货物，必要时中止采购合同，由此造成的损失由供应商负责。

6、本章节中所指技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。供应商可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于采购内容及需求的规定，以满足本次采购要求并使采购人可以接受。

▲7、所供电梯产品必须是经国家质量技术监督局（国家质量监督检验检疫局）指定的监督检验机构认可并可以向中国境内销售的产品，且投标响应文件中须提供所供型号电梯整机型式试验报告，否则其响应文件将被否决。

▲8、根据国家质量技术监督局的《特种设备质量监督与安全监察规定》中的规定，所供电梯设备若为在中国境内销售境外制造特种设备的产品或者部件,其同类型首台产品或者部件必须由国家质量技术监督局（国家质量监督检验检疫局）指定的监督检验机构进行型式试验,合格后方可以正式销售，且投标响应文件中必须提交有效的型式试验报告，否则其响应文件将被否决。

9、工期：合同生效后25个日历天供货，30个日历天内完成电梯安装和调试。中标方须协助采购方取得当地特种设备质量监督检验部门验收合格书面证明、并交付采购方使用。

二.电梯数量及基本技术参数要求

1.总体要求

1.1采购人所提供的设备必须为当前国内国际知名品牌的主流产品，在项目所在地能提供优质服务，产品在项目所在地设有技术支持中心及备件仓库，能提供7*24小时的技术及备件支持。所有设备均需要提供2年质保。

1.2 因项目特殊性，要求投标供应商详细勘查现场，报价中包含新电梯及相关配套设施的采购安装等，且要求成交供应商代办电梯验收及一次性通过特种设备检验合格等所有内容即采购人完成所有工作内容并交付使用单位后即可投入使用。

2、设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载客电梯 | 1 | 套 | 包括相关配套设施 |

3、设备参数要求

电梯具体的实际情况要求各供应商自行勘查现场，要求在响应文件中进行详细介绍并有可行的实施方案及相关技术参数及图纸。

3.1电梯技术规格表

1）乘客电梯

| 编号 内容 |  | 1# |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1台（电梯） |
| 电梯类型 |  | 无机房客梯 |
| 机房类型 |  | 无机房 |
| 层/站/门 |  | 4/4/4 |
| 井道净尺寸（㎜） （宽）×（深） |  | 1960*2400 |
| 轿厢净尺寸（宽*深*高）mm |  | 1600*1500*2350 |
| 额定载重量（KG） |  | ≥1050 |
| 速度（m/s） |  | ≥1.0 |
| 底坑深度（mm） |  | 约1600（实地测量为准） |
| 顶层高度（mm） |  | 约6100（实地测量为准） |
| 门洞尺寸（㎜） （宽）×（高） |  | 约1100×2200（实地测量为准） |
| 开门尺寸（mm） （宽）×(高) |  | 约900×2100（实地测量为准） |
| ▲开门方式 |  | 中分 |
| 门保护 |  | 光幕保护、关门力矩保护 |
| 轿厢操作盘 |  | 1个，发纹不锈钢面板，微动按钮，由采购人提供式样供买方选择，总价不变 |
| 召唤按钮 |  | 发纹不锈钢面板，微动按钮，由采购人提供式样供买方选择，总价不变 |
| 厅门和轿内显示 |  | 层层数字及方向显示。由采购人提供式样供买方选择，总价不变 |
| 曳引线 |  | 钢带或钢绳 |
| 轿 厢 装 修 | 轿门 | 304发纹不锈钢 |
|  | 轿顶 | 由采购人提供式样供买方选择（包括通风扇、照明、应急照明），总价不变。 |
|  | 地坪 | 采用优质大理石或PVC地面，具体颜色及样式由采购人在成交后提供小样供采购人选择，价格不变。 |
|  | 四壁 | 304发纹不锈钢 |
|  | 门套 | 层层标准小门套，均需用304发纹不锈钢。 |
|  | 厅门 | 层层发纹不锈钢 |
|  | 监控 | 电梯监控所需的随行通讯线缆、随行供电线缆由供应商负责； 监控由采购人另行安装，供应商需协助采购人完成监控安装。 |

3.2电梯技术指标

| 序号 | 部件 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 采用至少32位微机控制 |
| 2 | 驱动系统 | 采用高效节能的永磁同步无齿轮驱动 |
| 3 | 操作系统 | 全电脑全集选方式 |
| 4 | 开门系统 | 采用变频门机系统 |
| 5 | 轿内噪音 | ≤55dB(A) |
| 6 | 开关门噪音 | ≤60dB(A) |
| 7 | 电梯的水平垂直振动加速度 | 电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于12cm/s2和18cm/s2 |
| 8 | 起制动加减速度 | 电梯的起动加减速度和制动加速度最大值均不得大于1.5m/s2 |
| 9 | 水平精度 | 在±5mm范围之内 |
| 10 | 故障次数 | 质保期内，电梯每起制动运行60000次中故障次数不应超过5次 |

3.3功能要求

| 1 | 1、全集选 | 2、自动返回基站 | 3、满载直行 | 4、候梯等待 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5、超载保护 | 6、防捣乱保护 | 7、终端楼层保护 | 8、恢复运行 |
|  | 9、驱动设备过热保护 | 10、轿厢到站钟 | 11、重新初始化运行 | 12、轿厢内应急照明 |
|  | 13、内部通话装置 | 14、光幕门保护 | 15、轿顶检修 | 16、反向指令自动消除 |
|  | 17、自动再平层 | 18、提前开门 | 19、自动泊梯 | 20、轿厢关门保护 |
|  | 21、轿厢开门保护 | 22、开关门按钮灯 | 23、开关门按钮 | 24、关门力矩保护 |
|  | 25、本层厅外开门 | 26、厅门/轿门时间分别控制 | 27、轿厢关门延时保护 | 28、数字式大厅/轿箱内显示 |
|  | 29、关门等待取消 | 30、速度反馈检测功能 | 31、故障自诊断 | 32、接触器反馈检测功能 |
|  | 33、轿厢警铃 | 34、抱闸反馈检测功能 | 35、井道位置自学习 | 36、电网滤波检测功能 |
|  | 37、错误指令取消 | 38、轿内照明风扇自动控制 | 39、启动时力矩补偿 | 40、厅外及轿厢运行方向显示 |
|  | 41、停梯开关 | 42、紧急消防操作功能 | 43、物联网功能 |  |
| 2 | 检修运行：这是在检修或调试电梯时使用才操作功能。当符合运行条件时，按上/下行按钮可使电梯以检修速度点动向上/向下运行。持续按下按钮，电梯保持运行，松开按钮即停止运行。 |  |  |  |
| 3 | 故障自诊断：对电梯发生的所有故障自动进行诊断、报警、记录 |  |  |  |
| 4 | 串行通讯：控制系统至电梯井道、轿厢、厅外召唤的通讯，均采用串行通讯 |  |  |  |
| 5 | 紧急装置：轿厢内配有紧急照明装置 |  |  |  |
| 6 | 对讲电话系统及报警：电梯轿厢内设置报警按钮和隐藏式对讲机，对讲机必须能与中央控制室和电梯机房同时对讲（三方对讲） |  |  |  |
| 7 | 轿内照明、风扇自动关闭：轿厢照明及通风系统在设定的期间无召唤则应自动关闭 |  |  |  |
| 8 | 满载直行、超载报警：轿厢超载后将自动报警，满载时越过层站召唤而不作应答 |  |  |  |
| 9 | 有/无司机控制 |  |  |  |
| 10 | 红外线光幕保护装置：光幕束不少于110道，另加限制关闭力（超过设定的力矩后不会再增加力矩，以免夹伤乘客） |  |  |  |
| 11 | 开关门力矩保护 |  |  |  |
| 12 | 自动返回基站：电梯无召唤时自动返回基站或指定楼层 |  |  |  |
| 13 | 火警返回：当发生火警时，电梯接到火警信号后，立即自动返回首层或指定楼层；当该楼层发生火灾时，需能自动返回第二个指定楼层 |  |  |  |
| 14 | 消防功能：消防开关开启后，电梯自动返回首层供消防队员使用（适用于带消防功能的电梯） |  |  |  |

备注：本次采购的电梯原则上要求安全、舒适、节能、环保、噪音低。

4. 其他要求

成交供应商同采购人签订了设备供货合同后，须按建设进度要求提供下列资料（一式六份）：系统图、布置方案图、电路图、接线图、设计图、装配图、井道尺寸剖面图及其他有必要提供的其他文件和技术资料。采购人将进行图纸审查（采购人不承担因成交供应商提供的资料被确定后，但在今后的制作、安装过程中仍有缺陷的相关责任，仍有缺陷的全部责任仍由成交供应商承担），内容包括：

主要设备和装置额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等；

与其他设备系统的连接示意图及工作范围（例，防火系统、电气设备等）；

主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾；

主要设备的电源负荷和通风降温要求；

如果有任何图纸未被认可，须由成交供应商按采购人建议做好修改，并再次送审直到认可。

成交供应商须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

这部分技术要求（规格）书只是对设备的一些原则性要求，并不是详尽的要求，采购人对其设计是否符合技术规范、标准负责。成交供应商应对议标内容涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件制作专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。

采购人提供的系统设计图纸和内容，根据情况的变化，有可能进行局部修改，成交供应商应根据修改后的图纸，相应地改变自己的施工方案。

考虑到实际交货时间尚无法详细确定，请采购人明确采购电梯设备的生产和安装、验收周期，以便采购人在确定交货时间后提前通知。

成交供应商在成交后应主动时时关注其电梯使用项目的建设进度，各井道的预埋件（预埋铁、管线等相关配置）由成交供应商承担。

5.安全设备

采购人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列安全设备。其应符合有关标准中的规定。

（1）断相和错相保护；

（2）上、下终点开关和上、下极限开关；

（3）缓冲器；

（4）限速器；

（5）安全钳；

（6）紧急停止按钮；

（7）层门安全设施；

（8）轿门安全设施；

（9）上行超速保护装置。

6. 制造、安装及协调

采购人提供的设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

（1）安装工作

设备运至工地现场，在安装前所有设备均由成交供应商自行妥善保管，如由于设备被损坏或其他原因，成交供应商将自行承担相应责任。

采购人对安装、调试、试运行、验收、取证（负责拿到质量管理部门和技术监督局的验收证书与有关电梯准运行所必备的各类证件）等负责。

（2）安装计划

采购人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由采购人认可。

（3）安装期

安装计划及进度由成交供应商和采购人共同协商安排，采购人需提供安装周期。

（4）设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

（5）沟槽与通道

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交采购人认可。井道内及机房内的所有工作（包括井道照明）均由成交供应商负责。

（6）安装管理

现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位和采购人的管理和检查，成交供应商须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。采购人保留有变更人员的权力。

（7）认可

设备安装须取得有关部门的认可，成交供应商有责任提供相关的认可文件及证书。

（8）保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。

在安装期间，成交供应商负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

（9）完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施需符合相关规范要求。

7.测试和试运行

（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员

成交供应商应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

（2）程序和表格

成交供应商须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

（3）测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，成交供应商在调试测试后5个工作日内提交测试报告给采购人。如采购人对测试报告有疑问，采购人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由成交供应商负责，成交供应商负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由采购人自负。

（4）试运行

设备试运行应在有关部门及采购人的监督下进行。

8.验收

（1）到货开箱验收

设备运至项目现场后采购人将邀请电梯专业人员进行现场验货，组织设计、监理、设备专业人员、成交供应商等人员进行开箱验收，成交供应商不得擅自开箱，否则责任自负。

（2）产品保护

工程完成后，成交供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至电梯相关质量监督部门对该项目最后一台设备验收合格并移交至采购人后为止。在安装过程中，如由于成交供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，成交供应商将要负责修理或赔偿损失。成交供应商免费提供电梯轿厢成品保护设置。如需临时拆装轿顶，成交供应商不收取临时拆装费。

（3）完工验收合格条件

1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

3）所有合同中规定的货物和材料都已提交。

4）设备在交由采购人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收。

5）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

（4）验收合格后方可移交采购人。

（5）技术资料

电梯交付时应附相关的使用中文技术资料和安装资料一式两份，技术文件包含但不限于：

- 电梯出厂检验合格证书。

②电梯装箱清单。

③电梯安装及土建施工的配合图纸。

④电气设备系统原理图、系统安装接线图及电气代号文字说明。

⑤安装手册及机械安装图。

⑥操作手册及维修保养手册。

⑦电梯正常运作所需配备的专用工具、附件及辅助部件的规格说明。

⑧安装及验收报告（包括验收数据资料）。

9.备件供应

采购人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。原厂在宁波有备件库；要求提供原厂质保证书，原厂工程师上门服务外，设备提供至少二年免费质保及7*24小时免费设备保修和售后现场技术服务等；提供快速的售后服务响应，能保证在2小时内响应，4小时以内到现场，8小时内解决故障。

10. 检验和维修设备及工具

（1）须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在采购文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

（2）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

11. 提供电梯主要部件产地、规格说明表

| 序号 | 名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 | 编码器 |  |
|  |  | 定子铁芯 |  |
|  |  | 曳引轮轴承 |  |
| 2 | 控制柜 | 印板 |  |
|  |  | CPU |  |
|  |  | 逆变器 |  |
|  |  | 整流器 |  |
|  |  | 接触器 |  |
|  |  | 继电器 |  |
| 3 | 开关门机 | 编码器 |  |
|  |  | 变频器 |  |
|  |  | 皮带 |  |
| 4 | 光幕 |  |  |
| 5 | 安全钳、限速器 |  |  |
| 6 | 导靴 |  |  |
| 7 | 缓冲器 |  |  |
| 8 | 轿厢壁和门 |  |  |
| 9 | 操纵盘、按钮 |  |  |
| 10 | 呼梯盘、按钮 |  |  |
| 11 | 轿厢架 |  |  |
| 12 | 厅门和门坎 |  |  |
| 13 | 平层感应器 |  |  |
| 14 | 称重传感器 |  |  |
| 15 | 主导轨 |  |  |
| 16 | 副导轨 |  |  |
| 17 | 限速器 |  |  |
| 18 | 曳引线 |  |  |
| 19 | 随行电缆 |  |  |
| 20 | 对重 |  |  |

12. 售后技术服务要求

12.1采购人应提供技术支持方案，内容由采购人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

12.2完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、采购人可能增加的服务承诺等。

12.3明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

12.4质保期内电梯验收检测费等相关费用，由采购人承担，包含在本次议标报价中。

12.5采购的物品，均按国家三包规定实行保修（除已有的说明外）。

12.6终身提供维修。

12.7采购人应提供一份有关设备在保质期后各5年的大、小包维修保养合同范本，价格单列，不计入总价。采购人保留是否签此合同的权利。

12.8对临时施工用梯需由专业人员进行每月的例行保养，使用结束后进行一次免费大修。

12.9在电梯交付前免费对电梯的导轨、曳引系统、保护系统重新调校。

13. 项目实施计划

议标文件中提供项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。