宁波市鄞州人民医院医共体总院动态心电记录盒等部分设备院内议标公告

- 议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电记录盒 | 5台 | 需与院方原有动态心电系统兼容；12导 | 7.5万 |
| 2 | 下肢智能运动训练系统 | 1台 | 详见技术参数 | 6万 |
| 3 | 上下肢CPM关节康复器 | 1台 | 详见技术参数 | 3万 |
| 4 | 空气波压力治疗仪 | 2台 | 详见技术参数 | 4万 |

- 要求：

1、宁波市鄞州人民医院医共体就采购动态心电记录盒等项目进行议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2.12 其他应知事宜。

3、请符合资格的投标人到鄞州人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2020年4月22日下午17时。

4、本次议标定于2020年4月23日上午9点30分，地点：17-2号楼3楼306会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以鄞州人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后1个月内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2020年4月16日

项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

下肢智能运动训练系统1台

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：适用于ICU病人下肢的床边主被动康复运动训练 |  |
| 二 | 主要技术要求 |  |
| 2.1 | 针对患者训练的安全性和稳定性设备做了配重设计和防滑设计。 |  |
| 2.2 | 具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程 |  |
| 2.3 | 控制面板的设计简洁友好，能较容易掌握 |  |
| 2.4 | 训练模式包含：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式。 |  |
| 2.5 | 床边型智能康复训练系统具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。 |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |
| 3.1 | 提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 3.2 | 提供有效的医疗器械注册证 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 保修期：≥2年 |  |
| 4.2 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |
| 4.3 | 维修响应时间：2小时内回复，24小时内到现场 |  |

上下肢CPM关节康复器1台

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 数码电路，微电脑控制、LCD大屏幕液晶屏显示运动角度、时间、速度 |  |
| 2.2 | 过载自动反转保护功能 |  |
| 2.3 | 下肢：膝、踝、髋关节均可运动；上肢：肩、肘关节均可运动 |  |
| 2.4 | 适用于成人及一般儿童 |  |
| 2.5 | 康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm |  |
| 2.6 | 上肢康复器可用于患者的左、右肩关节在垂直平面内的活动，也适用于患者的左、右肘关节的被动运动。 |  |
| 2.7 | 康复器的调节范围：大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围不小于125°；脚托板前后翻转角落(β)变化范围应不小于40°，左右移动角度（γ）变化范围应不小于40° |  |
| 2.8 | 康复器整机工作噪音应不大于65dB |  |
| 2.9 | 康复器在于200N荷载下可连续工作时间大于2h |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |
| 3.1 | 提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 3.2 | 提供有效的医疗器械注册证 |  |
| 五 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 保修期：≥2年 |  |
| 5.2 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |
| 5.3 | 维修响应时间：2小时内回复，24小时内到现场 |  |

空气波压力治疗仪2台

| 序号 | 招标要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途：预防深静脉血栓（DVT）和肺栓塞（PE）的物理措施 |  |
| 二 | 技术参数 |  |
| 2.1 | 双肢交替充气工作模式 |  |
| 2.2 | 医用海绵材质护套，可水洗 |  |
| 2.3 | 具备单肢工作模式，系统能自动识别、自动调整，适用于单侧肢体手术患者 |  |
| 2.4 | 仿生学原理，腓肠肌单气囊专向加压 |  |
| 2.5 | 用于深静脉血栓预防，不间断使用大于72小时 |  |
| 2.6 | 充气压力范围：30-60mmHg，压力范围可调 |  |
| 2.7 | 实时显示气囊压力 |  |
| 2.8 | 报警声光显示 |  |
| 2.9 | 系统工作噪音＜20分贝 |  |
| 2.10 | 配备大中小多种护套规格，以适应不同体型患者，每种护套数量不应小于两套。 |  |
| 三 | 其它技术要求 |  |
| 3.1 | 提供省内用户清单和联系方式。 |  |
| 3.2 | 提供有效的医疗器械注册证 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 保修期：≥2年 |  |
| 4.2 | 免费对用户提供操作培训和维修培训及安装调试 |  |
| 4.3 | 维修响应时间：2小时内回复，24小时内到现场 |  |