宁波市鄞州人民医院医共体总院关于全院分体式空调、VRV空调维保维修项目的询标公告

一、项目概况

我院分体式空调、VRV空调共1071台，其中：分体式挂机、柜机共有约680台，VRV多联机外机89台、内机296台（此为目前统计数，数量以实际为准）。现全院分体式空调、VRV空调维修维保拟进行定点服务商询标，委托管理期限暂定三年，合同须一年一签。采购人根据中标人上一年度的合同履约、考核及财政资金审批情况决定是否续签。欢迎具有相应资质的公司前来参加询标。

二、项目具体要求

1、报价方案

参与询标的公司须提供相关服务方案及报价（以下报价包含VRV空调每年2次的深度清洁工作及分体式空调的常规清洁工作）。

- 提供全包方案的报价：包含人工、配件、清洁保养等所有项目；承诺维修响应到位时间。

- 提供单次服务方案的单价报价：参照附表的服务费和配件费提供统一的折扣率。承诺维修响应到位时间。

2、在服务项目期间，空调数量变更，全包方案委托费用按相应的报价（单价）调整。

三、询标时间地点

请符合资格的公司到鄞州人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2020年6月8日下午17时。本次市场调研定于2020年6月9日上午9点00分，地点：17-2号楼3楼306会议室（具体时间地点将以报名登记时告知为准）。疫情期间请参与项目的厂商代表做好个人防护，戴好口罩。

宁波市鄞州人民医院

2020年6月3日

附表一 ：维修服务收费指导价:

参考服务费标准

| 维修项目 机型 |  | 补加冷媒 |  | 简修 | 小修 | 中修 |  | 大修 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷媒类型 |  | R22 | 环保冷媒 | 简修、小修项目不涉及冷媒灌注 |  | R22 系统维修、 其它项目维修 | 环保冷媒涉及系统 | R22 | 环保 冷媒 |
| 分体挂壁式 | Q≤5000W | 90 | 130 | 50 | 90 | 180 | 250 | 250 | 310 |
|  | Q＞5000W | 90 | 160 | 50 | 100 | 200 | 300 | 330 | 400 |
| 分体立柜式 | Q≤5000W | 90 | 140 | 50 | 90 | 210 | 270 | 290 | 350 |
|  | 5000W＜Q＜ 10000W | 100 | 200 | 50 | 100 | 240 | 310 | 360 | 440 |
|  | Q≥10000W | 150 | 310 | 50 | 130 | 280 | 350 | 450 | 550 |
| 分体天井式 | Q≤5000W | 90 | 150 | 50 | 90 | 220 | 280 | 350 | 410 |
|  | 5000W＜Q＜7000W | 100 | 200 | 50 | 100 | 260 | 330 | 380 | 440 |
|  | Q≥7000W | 150 | 310 | 50 | 130 | 290 | 380 | 450 | 550 |
| 窗机 | / | / | / | 50 | 70 | 200 | 260 | 280 | 320 |
| 备注：上述标准为人工服务费标准，不包括所换零部件费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

简修：上门服务、上门检测、上门保养、更换遥控器、过滤网、封堵墙洞、加长水管等。

小修：1）外机：更换电抗器、整流桥、接触器、继电器、压缩机过载（过流）保护器、压缩机（风机）电容、电加热带、阀体线圈、轴流风叶、换气电机、压缩机连接线、外观件及其它零部件等。

2）内机：更换挂机壳体、柜机离心风叶； 更换面板、面板卡扣、接水盘、变压器、电器盒、控制器（控制板、主板）、显示器（板）、接收器（板、头）、感（管）温包（头）、保险丝（管）、电源线、扫风（导风、同步）电机、空气开关、耦合器、开关电源、柜机电加热管、电加热管限温器（熔断器）、数码影像部件、出风框、扫风（导风）机构及其它零部件等。

3）其它：线路断线维修等；处理接水盘及排水管漏、堵等故障；调整、排除内外机风叶、管路零部件噪音故障； 处理紧固件、接线松动、松脱等故障； 加贴海棉（阻尼块）及其它调整等

中修：1）外机：更换底盘、电器盒部（组）件、控制器（控制板、主板）、风机、风机支架；更换管路、系统补漏等。

2）内机：更换底壳、贯流风叶、挂机电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、节流元件（毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀）、过滤器（分配器）；更换管路、 系统补漏等。

3）其它：更换连接管或波纹管、接管螺母；连接管补漏；重扩喇叭口； 更换内外机电源连接线、信号控制连接线等。

大修：更换压缩机、冷凝器、四通阀、节流元件（毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀）、阀门（截止阀）、单向阀、过滤器（分配器）、储液罐、汽液分离器、消音器、电磁阀阀体及压力开关等外机制冷系统部件的维修。

附表二、部分配件价格表                                   【 单位】：人民币/元

| 配件名称 | 规格/型号/适用范围 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贯流风叶 | Q≤3500W | 30 | 分体挂机 |
|  | Q＞3500W | 40 |  |
| 离心风叶 | Q≤7200W | 40 | 分体柜机 |
|  | Q＞7200W | 60 |  |
|  | Q≤7200W | 90 | 分体天井机 |
|  | Q＞7200W | 90 |  |
| 轴流风叶 | Q≤3500W | 30 | 分体外机 |
|  | Q＞3500W | 40 |  |
| 电机 | MP24ED | 15 | 步进电机 |
|  | MP28VB | 10 |  |
|  | MP35CC | 15 |  |
|  | MP50AC | 30 |  |
|  | SM021 | 15 | 同步电机 |
|  | SM050A | 35 |  |
|  | SM060A | 40 |  |
|  | FN20J-PG | 70 | 挂机室内电机 PG |
|  | FN10V-PG | 75 |  |
|  | FN25A-PG | 90 |  |
|  | FW25X | 80 | 挂机室外电机 |
|  | FW30X | 85 |  |
|  | FW35X | 85 |  |
|  | LN40W | 140 | 柜机室内电机 |
|  | LN60X | 140 |  |
|  | LN90X | 140 |  |
|  | LW40B | 90 | 柜机室外电机 |
|  | LW60J | 130 |  |
|  | LW68A | 140 |  |
|  | LW125A | 160 |  |
|  | LW92N-1 | 180 |  |
|  | FW30J-ZL | 110 | 室外电机(直流) |
|  | FN10D-ZL | 160 | 室内电机(直流) |
|  | FN30C-ZL | 220 |  |
| 遥 控 器 | YAA0FB 系列 | 60 |  |
|  | SAA0FB 系列 | 60 |  |
|  | YCOD 系列 | 80 |  |
|  | YV0FB 系列 | 60 |  |
|  | YADOF 系列 | 60 |  |
|  | Y502 系列 | 60 |  |
|  | YBOF 系列 | 60 |  |
|  | YAP0D 系列 | 60 |  |
|  | YAP0FB 系列 | 70 |  |
|  | SAA0B 系列 | 70 |  |
| 电 源 变 压 器 | 66X36 系列 | 45 |  |
|  | 57X38 系列 | 35 |  |
|  | 57X25 系列 | 30 |  |
|  | 48X26 系列 | 25 |  |
|  | 41X26.5 系列 | 20 |  |
|  | 35X13.5 系列 | 15 |  |
| 感 温 包 | 6 芯线 | 15 |  |
|  | 4 芯线 | 10 |  |
|  | 2 芯线 | 5 |  |
| 电 容 | 50uF～60uF | 30 |  |
|  | 21uF～45uF | 20 |  |
|  | 6uF～20uF | 15 |  |
|  | 5 uF 以下 | 10 |  |
| 阀 门 | 3/4（φ 19） | 50 |  |
|  | 5/8（φ 16） | 40 |  |
|  | 1/2（φ 12） | 30 |  |
|  | 3/8（φ 9.52） | 25 |  |
|  | 1/4（φ 6） | 20 |  |
| 四 通 阀 | 8 匹以上 | 250 |  |
|  | 5 匹 | 120 |  |
|  | 3.5 匹 | 70 |  |
|  | 2 匹 | 60 |  |
|  | 1 匹 | 50 |  |
|  | 线圈 | 15 |  |
| 交 流 接 触 器 | CJX9B-25S/01 | 45 |  |
|  | LC1K0910M7/FMC-O/ | 45 |  |
|  | FC-12/C10-0T-4a( 进 口 ) /GC7 -12/C10 | 55 |  |
|  | 1201M7C/3TF41 | 65 |  |
|  | GC3-18/01KK | 65 |  |
|  | GC3-18-N-02 | 160 |  |
| 显 示 板 | D301F33B | 230 | D301F 系列 |
|  | D805F33 | 230 | D805F 系列 |
|  | D310F33 | 150 | D310F 系列 |
|  | D827F33(MI) | 150 | D827F33 系列 |
|  | D303F3E | 80 | D303F 系列 |
|  | 3453 | 80 | 3453 系列 |
| 显 示 板 | D3ZF33 | 70 | D3ZF 系列 |
|  | 4B5 | 80 | 4B5 系列 |
|  | 3451 | 65 | 3451 系列 |
|  | D316F3G | 60 | D316F 系列 |
|  | 3953Y | 45 | 3953 系列 |
|  | 3951 | 50 | 3951 系列 |
|  | D5363 | 35 | D5363 系列 |
|  | D8583AB | 35 | D8583 系列 |
|  | D5383(REC) | 20 | D5383 系列 |
|  | D5183X | 20 | D518 系列 |
|  | D5253D | 20 | D5253 系列 |
| 压 缩 机 | QX-C202E030gA | 550 |  |
|  | QX-C214E030g | 550 |  |
|  | QX-21B030gA | 550 |  |
|  | QX-C222B030g | 550 |  |
|  | YZH-E160RET2 | 480 |  |
|  | QX-21E030gB | 550 |  |
|  | SD140UV-H6AUN | 480 |  |
|  | QXA-A091zC190 | 420 |  |
|  | SG162UV-A7BTN | 480 |  |
|  | SD145UV-H6AU G | 450 |  |
|  | QX-B161C030A | 480 |  |
|  | RS211VSDC | 600 |  |
|  | QX-34F050g(吸气管 12.87) | 650 |  |
|  | LH48VBGC | 1050 |  |
|  | SL211SV-C7LU | 550 |  |
| 主板 | 3453 | 65 |  |
|  | 5J53C(ST芯片) | 70 |  |
|  | M303F3M | 80 |  |
|  | M316F3H | 85 |  |
|  | M3ZF3A | 80 |  |
|  | M505F3 | 75 |  |
|  | M518F3(Mil) | 80 |  |
|  | M538F3 (TO1) | 80 |  |
|  | M826F3 | 90 |  |
|  | M849F3A(TO) | 85 |  |
| 强电板 | 3903 | 60 |  |
|  | 3901 | 45 |  |
|  | 3451 | 40 |  |
|  | 3453 | 60 |  |
|  | 3N51 | 120 |  |
| 变 频 电 器 盒 | 10000100048 | 260 |  |
|  | 0260338216 | 380 |  |
|  | 0260346704 | 400 |  |
|  | 0260350705 | 500 |  |
|  | 02613954 | 460 |  |
|  | 0260353901 | 350 |  |
|  | 02613868 | 480 |  |
|  | 02603307 | 500 |  |
|  | 02603128 | 520 |  |
|  | 0140398677 | 500 |  |
|  | 0140398615 | 550 |  |
|  | 2010300623 | 380 |  |
|  | 01405883 | 780 |  |
|  | 100002004106 | 450 |  |
|  | 017007000208 | 360 |  |
|  | 100002004107 | 430 |  |
|  | 100002004105 | 600 |  |
|  | 100002004115 | 690 |  |
|  | 100002004149 | 720 |  |
| 电子膨胀阀 | Q≤3500W | 40 |  |
|  | Q＞3500W | 40 |  |
| 电子膨胀阀 组件 | Q≤3500W | 60 |  |
|  | Q＞3500W | 60 |  |
| 电子膨胀阀 部件 | Q≤3500W | 60 |  |
|  | Q＞3500W | 60 |  |
| 电子膨胀阀 线圈 | Q≤3500W | 45 |  |
|  | Q＞3500W | 45 |  |
| HEAP 网 | TL150000100 | 350 | 分体柜机 |
|  | TL150000200 | 200 | 分体挂机 |

〖说明〗

1、以上配件价格为含税价。

2、表内未列出或不明确的配件参照各品牌厂家价格按约定扣率执行。

3、表中“Q”表示空调的制冷量，单位为“W”。国家按制冷量来定义空调的能力大小。