| 序号 | 设备 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽动态半球摄像机 | 台 | 海康威视 | DS-2CD2326XYZUV-ABCDEF |  |
| 2 | 防眩光摄像机套装 | 台 | 海康威视 | DS-2CD502XYZUV-ABCHZI |  |
| 3 | 宽动态筒型摄像机 | 台 | 海康威视 | DS-2CD2T2XYZUV-ABCDEF |  |
| 4 | 网络高清球机 | 台 | 海康威视 | iDS-2DF82ABCDE-XYZL/VWS |  |
| 5 | 电梯摄像机 | 台 | 海康威视 | DS-2CD252XYZUV-ABCDEF |  |
| 6 | 高清传输器 | 对 | 奥顿 | OT-PLC602 |  |
| 7 | 拾音器 | 台 | 海康威视 | DS-2FP2020 |  |
| 8 | 筒机支架 | 个 | 海康威视 | DS-1292ZJ |  |
| 9 | 球机支架 | 个 | 海康威视 | DS-1602ZJ |  |
| 10 | 磁盘阵列 | 台 | 海康威视 | DS-AXXX36R |  |
| 11 | 4T企业级硬盘 | 块 | 希捷 | ST4000VX000 |  |
| 12 | 24口交换机 | 台 | 博达 | BDCOM S2728B |  |
| 13 | 8口交换机 | 台 | 博达 | BDCOM S2510D |  |
| 14 | 核心交换机 | 套 | 博达 | BDCOM S6806-H |  |
| 15 | 汇聚层交换机 | 台 | 博达 | BDCOM S3940F-AC |  |
| 16 | 千兆光模块 | 个 | 博达 | GSFP-LX-10-D |  |
| 17 | 六类网线 | 箱 | 国产 |  |  |
| 18 | 平台管理软件（含服务器） | 套 | 海康威视 | (医院定制版） |  |
| 19 | 流媒体服务器 | 台 | 海康威视 | DS-VE2208C-BBC |  |
| 20 | 视频综合平台 | 台 | 海康威视 | DS-B2X-S10-A |  |
| 21 | 输出解码板 | 台 | 海康威视 | DS-6516HD-B2XD |  |
| 22 | 操作键盘 | 台 | 海康威视 | DS-1100K |  |
| 23 | 46寸拼接屏 | 台 | 海康威视 | DS-D2046NL-B/Z |  |
| 24 | 拼接屏支架 | 台 | 海康威视 | 定制 |  |
| 25 | HDMI线缆 | 台 | 海康威视 | 定制 |  |
| 26 | 静电地板 | 平方 | 国产 | 600X600mm |  |
| 27 | 操作台 | 个 | 国产 | 定制 |  |
| 28 | 机柜 | 个 | 国产 | 20U |  |
| 29 | 服务器机柜 | 个 | 国产 | 42U |  |
| 30 | 集中供电电源 | 个 | 国产 | 12V10A |  |
| 31 | 强电线 | 米 | 国产 | 定制 |  |
| 32 | 室外箱 | 个 | 国产 | 定制 |  |
| 33 | 立杆 | 根 | 国产 | 定制 |  |
| 34 | 室内PVC管 | 米 | 国产 | 25 |  |
| 35 | 室外PE管 | 米 | 国产 | 40 |  |
| 36 | 室外SC管 | 米 | 国产 | 40 |  |
| 37 | 电源线 | 米 | 国产 | RVV2*1.0 |  |
| 38 | 6芯单模光纤 | 米 | 浙江兆龙 | ZTB9HF6X |  |
| 39 | LC光纤跳线 | 对 | 浙江兆龙 | ZOJ9LCD-2M |  |
| 40 | LC光纤配线架 | 个 | 浙江兆龙 | ZO1DFR1U |  |
| 41 | LC耦合器 | 个 | 浙江兆龙 | ZCMMLCD |  |
| 42 | 尾纤 | 根 | 浙江兆龙 | ZMP9LC-1M |  |
| 43 | 熔接 | 芯 | 国产 | 单模 |  |
| 44 | 其他… |  |  |  |  |