宁波大学附属人民医院间歇式充气压力系统项目院内议标公告
一、议标品目：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	基本要求
	预算

	1
	间歇式充气压力系统
（空气波压力治疗系统）
	10
	台
	用途：预防深静脉血栓（DVT）和肺栓塞（PE）的物理措施
	控制价20万


二、要求
　　1、宁波大学附属人民医院就采购间歇式充气压力系统（空气波压力治疗系统）项目进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与；

　　2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

　　2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

　　2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

　　2.3产品医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表及附表；

　　2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

　　2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

　　2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品；

　　2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

　　2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

    2.9标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。。

    2.10其他应知事宜。

    3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2020年10月30日上午11时。

4、本次议标定于2020年10月30日下午14点00分，地点：16号楼214会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。
三、评标方法

　　本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以鄞州人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

　　交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后7天内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

　　售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。
宁波大学附属人民医院
2020-10-30
五．主要技术参数
	序号
	技术参数

	一
	用途：预防深静脉血栓（DVT）和肺栓塞（PE）的物理措施

	二
	技术参数

	2.1
	双肢交替充气工作模式

	2.2
	医用海绵材质护套，可水洗

	2.3
	具备单肢工作模式，系统能自动识别、自动调整，适用于单侧肢体手术患者

	2.4
	仿生学原理，腓肠肌单气囊专向加压

	2.5
	用于深静脉血栓预防，不间断使用大于72小时

	2.6
	充气压力范围：30-60mmHg，压力范围可调

	2.7
	实时显示气囊压力

	2.8
	报警声光显示

	2.9
	系统工作噪音＜20分贝

	2.10
	配备大中小多种护套规格，以适应不同体型患者，每种护套数量不应小于两套。

	▲三
	到货及安装要求：中标后7天内完成安装调试


▲为实质性指标不允许出现负偏离，如出现负偏离则技术分0分；
	评分表
评标项目
	评分内容和标准
	公司名称

	
	
	
	
	

	价格分
（35分）
	评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。
参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分35分。
其他投标人价格得分按照下列公式计算：
价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×35％×100。
注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。
2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。
	
	
	

	业绩（3分）
	根据投标人提供的自2017年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。
注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。
	
	
	

	技术条款响应（20分）
	投标产品对技术要求的响应情况，所有技术条款完全符合招标要求没有负偏离的得20分。一般技术条款有负偏离的1项减3分，扣光为止。

带“▲”主要技术参数为重要指标，负偏离则本项为0分。
	
	
	

	配置完整性（5分）
	根据各投标人提供的设备配置完整性进行评定，满分5分。
	
	
	

	配置先进性（5分）
	根据各投标人提供的设备配置先进性进评定，满分5分。
	
	
	

	操作便捷性（5分）
	根据各投标人提供的设备配置操控性进行评定，满分5分。
	
	
	

	功能适用性（5分）
	根据各投标人提供的设备的功能适用性进行评定，满分5分。
	
	
	

	供货情况（5分）
	安装调试完成日期满足招标文件不得分，每提早一天得1分。
	
	
	

	售后服务（10分）
	根据各投标人的质保期方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。
	
	
	

	培训服务
（5分）
	根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。
	
	
	

	优于招标文件的承诺和建议（2分）
	对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。
	
	
	

	总分
	
	
	


[image: image1.png]



