宁波大学附属人民医院采购废水在线监测系统院内议标公告

- 议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水在线监测系统 | 1项 | 18万元 |

二、宁波大学附属人民医院采购废水在线监测系统项目院内议标，希望有实力和相应资质单位前来报名投标，投标前请根据附件内容充分了解该项目的需求情况。

三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）： 1营业执照、税务登记证、组织机构代码证及相应资质证明复印件加盖公章； 2投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件； 3拟派遣员工的身份证及资质证明复印件； 4廉洁承诺书； 5投标一览表及投标报价表； 6近三年同类服务业绩（提供合同或中标通知书复印件加盖公章，原件备查）； 7服务方案：包括对本项目的人员安排、管理目标、工作流程、质量承诺、应急预案及响应时间等内容。 8 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。 9本项目不接受联合体投标。 四、投标事项： 1请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年3月10日17时。 2本次议标定于2021年3月11日9时，地点：16号楼一楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。 3疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。 五、评标方法 本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。 六、商务条款 交货时间：中标后一周内签订合同，合同签订日起10天内完成。 付款方式：院方验收合格后3月内。 售后服务：该项目所有设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。 技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。 宁波大学附属人民医院 2021年3月4日

附件：

- 项目简介：

医院的废水处理排放端需新安装污染源自动监控设施，同步安装视频监控、门禁系统。我院排放废水采用氯法消毒工艺，消毒接触池出口废水监控因子是流量和余氯，需安装流量计和余氯浓度仪。所有监控因子信号需传入工控机，由软件通过环保专网传到环保管理平台；站房需新建，站房内、排放口及处理设施三部分应安装视频门禁系统。工控机机柜、流量计探头支架等需要防腐。如需现场勘查或项目咨询可以与院方联系，联系人：李晔君，电话13777945197。

二、项目需求清单：

| 余氯消毒，配置每日水量300吨左右 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号/测量原理 | 数量 | 单位 | 万元 | 备注 |
| 1 | 流量计 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 一体化明渠 40CM*3.5M |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 在线余氯分析仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 数采仪（工控机、显示器、数采软件） |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 机柜及安装辅料 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 海康视频与人脸门禁 |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 挖机，切割地坪费用 |  | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 土渣运输和卫生 |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 水管和电线材料 |  | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 施工费用 |  | 1 | 项 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

三、综合评分表

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分(30分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分30分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×30（保留小数点后一位数） |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年供应商承接过的类似项目业绩的，每个项目得1分；最高得3分。（提供合同或中标通知书复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司专业实力(10分) 根据供应商公司提供的人员实力、服务能力等进行综合评议 |  |  |  |  |
|  | 配件情况（15分） 根据提供设备（清单所列）品牌知名度及质量可靠性酌情打分 |  |  |  |  |
| 4 | 服务实施方案(30分) 根据供应商对本项目的人员安排、管理目标、服务承诺、工作流程等进行评议，酌情打分 |  |  |  |  |
|  | 应急预案(10分) 根据临时应急预案及响应时间进行评议打分 |  |  |  |  |
| 5 | 优于标书的承诺（2分） 根据投标人对医院提供优于标书的服务承诺,根据情况酌情加分 |  |  |  |  |