宁波大学附属人民医院LED灯具零星供货服务院内议标公告

一、议标内容：

宁波大学附属人民医院LED灯具零星供货服务。

二、要求：

1、LED灯具技术要求及规范，必须通过国家CCC认证，检测报告原件备查。灯具质保三年，三年内免费更换。

（1）原材料LED光珠封装（Package）颗粒品牌须选用科锐（CREE）、飞利浦（流明）、欧斯朗（OSRAM）、日亚（Nichia）、三星、普瑞、晶元、三安、LG、台湾亿光、首尔半导体范围内，投标厂家提供承诺书，中标后经检测造假取消中标资格；

（2）LED光源及驱动电源寿命不小于3万小时，质保3年；

（3）显色性不低于80Ra；

（4）各类灯具颜色须满足招标方要求；

（5）所有室内安装使用的灯具，应采用适当的防腐措施，保证在此环境中使用时能正常、稳定地运行及操作，并保证在质保期内不出现任何锈蚀或与使用环境有关的不良现象；

2、送样要求：一体式筒灯（4寸，9W）、灯泡（5W,6000K）、面板灯（600*600,30W嵌入平放式）、T8灯、（1.2M,16W）、吸顶灯（直径300,18W）的环形吸盘、工矿灯（中标产品的样品作封样处理，其他规格型号质量按样品标准执行）。

三、特邀请各合格投标单位参与；

1、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

1.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

1.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

1.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

1.6提供参加投标各产品的样品；

1.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

1.8投标报价表；

1.9同类产品业绩（提供合同或发票复印件）；

1.10 售后服务承诺；

1.11 标书文件的格式和编写：所投的标书要装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年3月22日下午17时。

3、本次议标定于2021年3月23日上午9点00分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

4、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

五、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

服务期限：服务期为合同签订日起一年，合同期满根据服务质量及院方需求决定是否续签。总服务期不超过三年。

付款方式：半年结算一次。

宁波大学附属人民医院

2021年3月17日

附件：产品规格、型号、技术参数要求等及报价计价权重表：

| 序号 | 灯具要求 | 名称、规格 | 产品报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式筒灯：功率因素大于0.9，显色指数大于80，色温范围5500-6000K（特殊要求除外），通过国家CCC认证。整灯光效大于80LM/W | 4寸，5W |  | 计价权重20% |
|  |  | 4寸，7W |  |  |
|  |  | 4寸，9W |  |  |
| 2 | 面板灯：功率因素大于0.9，显色指数大于80，色温范围5500-6000K（特殊要求除外），通过国家CCC认证。整灯光效大于80LM/W | 600*600,30W |  | 计价权重25% |
| 3 | T8灯：功率因素大于0.9，显色指数大于80，色温范围5500-6000K（特殊要求除外），通过国家CCC认证。整灯光效大于80LM/W | 1.2M,16W |  | 计价权重25% |
|  |  | 0.6M,7-9W |  |  |
| 4 | 吸顶灯内的LED环形吸盘：功率因素大于0.7，显色指数大于80，色温范围5500-6000K（特殊要求除外），通过国家CCC认证。整灯光效大于80LM/W | 18W |  | 计价权重25% |
| 5 | 工矿灯：功率因素大于0.9，显色指数大于80，色温范围5500-6000K（特殊要求除外），通过国家CCC认证。整灯光效大于80LM/W | 80W |  | 计价权重5% |

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （40分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分40分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×40％×100。 注： 价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类产品销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件或发票，并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （40分） | 根据样品外观、质量、构造、原材料等进行综合评定，满分10分 |
|  | 具有3C认证的得10分，其余不得分。 |
|  | 芯片选用品牌符合得10分，不符不得分。 |
|  | 质量符合要求测试（现场测试功率因素、显色指数、整灯光效）得分10分 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（15分）： 根据各投标人的质保期和服务响应承诺方案进行评定，满分15分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标商优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |