宁波市鄞州人民医院医共体部分检验科等设备市场调研及院内议标公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血球分析仪 | 邱隘分院1台 | 市场调研 | 29万元/台 |
|  |  | 横溪分院1台 |  |  |
| 2 | 全自动免疫组化仪 | 总院1台 | 病理科适用，支持FDA、CFDA认证的伴随诊断项目 | 28万元 |
| 3 | 全自动酶联免疫分析仪 | 总院1台 | 参数见附件 | 18万元 |
| 4 | 全自动酶免一体机 | 总院1台 | 参数见附件 | 10万元 |

二、要求：

1、宁波市鄞州人民医院医共体就部分检验科等设备进行市场调研及院内议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年5月25日上午10时。

4、本次议标定于2021年5月25日下午14点00分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后20天内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2021年5月19日

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，该投标设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

附件：全自动酶联免疫分析仪技术要求参数:

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动开放式一体机，自动完成丹娜真菌检测项目的加样、孵育、洗板、读数等试验过程 |  |
| 2 | 加样通道可进行单次或连续分液； |  |
| 3 | 使用一次性加样针 |  |
| 4 | 标本位≥60个(同时容纳的标本数，非连续装载累计的标本数量) |  |
| 5 | 样本位和试剂位均采用轨道横置式设计，样本轨道和试剂轨道可灵活设置 |  |
| 6 | 试剂应用范围包括但不限于：真菌(1,3)-β-D 葡聚糖检测（G 试验）、曲霉半乳甘露聚糖检测（GM 试验）、新型隐球菌荚膜多糖检测（GXM 试验）、念珠菌甘露聚糖检测（Mn 试验）、曲霉抗体 IgG检测、念珠菌抗体 IgG检测等。 |  |
| 7 | 工作模式：可连续进板、拼板。 |  |
| 8 | 台面区域设置：拥有样本区、试剂仓区、试剂瓶区、读数区、洗板区、孵育区等 |  |
| 9 | 微板转运方式：机械手转板，抓手可90°旋转，实现X/Y/Z/R方向四维运行。 |  |
| 10 | 加样针：加样通道XYZ方向均可运行。一次性TIPS装脱针具有实时监测报警功能，可监测装针、脱针状态；一次性可存放≥180支吸头 |  |
| 11 | 加样准确度：100ul 偏差≤2% |  |
| 12 | 加样精密度：10ul CV≤5%；50ul CV≤2%；100ul CV≤1% |  |
| 13 | 加样通道性能：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染，加样通道具有防滴漏控制功能 |  |
| 14 | 液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能 |  |
| 15 | 振荡孵育模块：2个孵育模块能够单独温控，温度控制范围：室温~50℃，且有独立振荡功能； |  |
| 16 | 洗板机：具备1个洗板位≥16通道式独立洗板机，清洗次数0-9可调，洗液量50-1000ul/孔以50ul为单位可调，洗涤方式可选一点洗、两点洗、四点洗，清洗残留液量≤2ul/孔 |  |
| 17 | 洗液通道：≥2个 |  |
| 18 | 洗板头类型：≥16通道32针式,每个通道分别包含1个注液针和1个吸液针 |  |
| 19 | 内置酶标仪标准滤光片配置为：405nm、450nm、492nm 和620/630nm，拥有温度控制，动力学读数及双波长检测功能 |  |
| 20 | 报警处理：可选择重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行 |  |
| 21 | 应急处理：硬件及软件均可应急暂停试验，增大应急灵活性 |  |
| 22 | 洗板头可90度翻转，便于意外堵孔后的清理 |  |
| 23 | 自主知识产权，中文操作系统。 |  |
| 24 | 通过操作系统对加样、孵育、洗板、读数、微板转移等各模块进行控制，若某一模块出现故障，其他模块可继续工作 |  |
| 25 | 可实现拼板试验 |  |
| 26 | 能和医院LIS系统连接 |  |

附件：全自动酶免一体机技术要求参数:

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验 |  |
| 2 | 加样系统 |  |
| 2.1 | 8通道独立加样, 每个加样通道可独立编程 |  |
| 2.2 | 使用一次性TIP头， 完全避免样品携带污染和液体稀释效应。 |  |
| 2.3 | 加样准确度100ul≤2% |  |
| 2.4 | 加样精密度100ul≤1% |  |
| 2.5 | 具备液面监测、凝块监测和空管监测功能 |  |
| 2.6 | 多种预稀释模式选择，液面跟踪和报警功能 |  |
| 2.8 | 可选择：重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行 |  |
| 2.9 | ≥40个试剂仓位 |  |
| 3 | 孵育功能 |  |
| 3.1 | 控温孵育位16块酶标板，独立控温独立振荡，温控范围：室温至70℃ |  |
| 3.2 | 温度变化步长0.1℃ |  |
| 3.3 | 温度控制精度≤±0.5℃ |  |
| 4 | 洗板功能： |  |
| ▲4.1 | 洗板机类型： 96通道 192针，洗板位≥3个 |  |
| 4.2 | 洗板残液量≤2 ul /孔 |  |
| 4.3 | 洗涤方式一点洗、两点洗 |  |
| 5 | 操作软件 |  |
| 5.1 | 图形界面，向导式操作。软件界面和设备同步运行，同步刷新，直观显示运行状态。 |  |
| 5.2 | 智能的自动运行保障系统，某一加样通道出现故障，其他加样通道可继续工作 |  |