宁波大学附属人民医院采购设备管理系统院内议标公告

一议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 功能要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理系统 | 1项 | 详见附件 | 12万元 |

二、要求：

1、宁波大学附属人民医院就采购设备管理系统进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

2.1营业执照复印件；

2.2项目相关资质证明；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表；

2.9同类项目业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年8月4日下午17时。

4、本次议标定于2021年8月5日上午9点00分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内。

付款方式：产品安装验收合格3个月内。

售后服务：产品应有1年及以上的免费保修期，如涉及软件升级应提供免费升级服务。

技术支持：中标商应提供产品使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2021年7月30日

附件：功能要求

| 序号 | 功能 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备资产管理 | 1、设备资产卡片管理：设备验收后，按医疗器械分类与代码标准（68 码）对所有医疗设备建立分户电子档案，单价在5 万元以上及高风险和生命支持类，各类档案齐全。除了包含基本信息外，还包含设备附属配件的管理。国家医疗器械分类目录与代码更新时,支持医院免费升级该模块。 2、设备二维码管理：条码以资产编码产生，并可按医院要求规则产生，同时支持自定义打印功能（资产名称、规格型号、使用科室、启用日期等等）。 3、固定资产转科管理：实现各个科室固定资产相互调拨。 4、固定资产盘点、清理：固定资产盘点，接合手持终端完成，以系统帐目为准，逐一科室盘点，可区分在用、封存、报废中、外借的设备，并自动产生盈亏报表。 5、灵活自由的资产查询：能按科室、设备类别、设备名称（模糊查询）、金额范围、采购来源、使用状态等查询全院固定资产。 6、固定资产报废管理：通过固定资产报废申请，然后审批。如需要重新购置新的资产能方便采购查询到报废记录。 7、数据备份，导入，导出功能：具备数据导入、导出功能，以及数据备份功能, 生成的电子表格可以自定义表头等项目, 特种设备、急救类、生命支持类、设备分类、可分科室有详细的资料。 8、档案管理：可手持终端录入设备档案资料，包括图片，说明书，维修册，注册证等，并可在手持终端查看。 |
| 2 | 设备采购管理 | 1、采购实施流程：管理部门输入采购计划和预算信息到系统中，根据合同签订日期、到货日期、安装日期、验收日期、固定资产入库日期等信息确认。 2、日常设备采购和实施：管理部门输入经审批后的日常采购计划和预算信息到系统中，根据合同签订日期、到货日期、安装日期、验收日期、固定资产入库日期等信息确认，形成执行进程，方便随时了解设备采购执行情况。 3、采购合同和其它上传：管理部门上传已经签订好的设备采购合同和其它约定。 4、设备到货确认：管理部门确认合同约定的货物到货。 5、固定资产入库：设备科收到财务部门固定资产标签后确认。 6、采购情况分析：可形成预算完成率、数量完成率、预算利用率、平均到货日、平均安装日等分析图表，能导出形成Excel 文件。 |
| 3 | 设备报修维修管理 | 1、设备故障登记：设备出现故障，由使用人员通过系统登记设备故障单（简易的操作记录科室、设备名称、故障原因，报修人，报修时间）对设备进行故障登记，登记后设备维修组会自动弹出报修单，并安排相关工作人员进行检修。支持由工程师、等人员录入；支持非固定资产报修录入和管理。 2、维修工作提醒平台（短信）：在设备维修工作提醒平台中，按照维修处理状态进行分类显示，如报修中、维修中（院内、院外维修）、已维修待验收。并按照当日报修、近7天内维修中列表显示。具有设备保修到期提醒功能，维修人员证件到期有提醒。使用人员提交的报修信息由平台通过短信发送到对应的维修人员实时提醒。短信发送功能对接医院在用短信平台。 3、设备维修记录管理：在维修处理中，特种设备、急救类、生命支持类、设备分类、分科室有详细的资料，每项维修记录有详细的流程步骤，记录设备维修过程中的相关信息，包含维修人，维修工时，总费用，是否有更换相关配件等，并将每个维修记录能自动归类到各设备的记录下，维修记录有详细的流程步骤。 4、科室维修验收及评价：设备维修完成后，由科室人员进行简要的验收和评价，以确定完成了维修工作。 5、设备维修、维护查询管理：可按日期、科室、设备查询和统计维护和维修记录，查询结果中至少包含设备名称、维修费用、工时，支持汇总和明细统计。 6、维修、维护进程查询管理：可按维修单号对设备的维修进度进行查询和监控，有效减少因维修搁置给医院带来的损失。能提供有满意度调查及提建议功能，并能打印出维修明细报表和分类统计报表。 7、设备故障率分析：可按科室分析统计设备的故障发生频率，对故障率较高的设备进行特殊说明和处理，针对不良事件形成记录。 8、科室维修费用对比图：能按日期对各科室的维修总费用进行统计，并产生图表（柱状对比图）。 |
| 4 | 设备质控管理 | 1、质控计划：设置质控计划，包括设备类型，科室，人员等，并到时提醒通知。 2、巡检管理：可在手持终端根据计划进行巡检管理，显示需检测设备数量，编号，手持输入设备状态，可直接报修，并提供科室负责人电子签名，并可导出打印检测报告。 3、PM管理：可在手持终端根据计划进行PM 管理，提供急救7 类设备的标准表格直接匹配，可在手持终端录入，并提供科室负责人电子签名，并可导出打印检测报告。 4、性能检测管理：可在手持终端根据计划进行性能检测管理，提供急救7 类设备的标准表格直接匹配，可在手持终端录入，并提供科室负责人电子签名，并可导出打印检测报告。 5、电气安全检测：可在手持终端根据计划进行电气安全检测管理，提可在手持终端录入，并提供科室负责人电子签名，并可导出打印检测报告。 6、PM模板管理：提供医院在用常规设备的PM模板，并支持模板的修改。 |
| 5 | 计量管理 | 1、设备计量设置：能对需要强检的设备进行标识，并设置强检周期。 2、计量记录管理：同时可有效的配合计量监督局的工作，记录设备每次的计量情况。 3、计量计划：设定计量计划，显示每月需校验计量设备；提醒。 4、计量统计报表：统计计量设备数量，到期日期，各科室配备，过期提醒，周期检定率和合格率。 5、计量设备维修管理：计量不合格设备的维修记录可直接通过与维修模块的链接直接查询 |
| 6 | CFDA 证件查询 | 1、CFDA证件直接匹配：可直接将设备的厂家，型号，注册证号直接匹配，不需手工录入，并连接到药监局网站，方便查询审核工作。 2、高级检索:根据厂家或者型号查询，搜索设备的注册情况。 |
| 7 | 手持终端 | 1、资产盘点:通过手持终端（手机）,对医院所有物资进行初始化盘点，手持终端自动显示盘点设备名称数量，扫描条码后现场确认实物。 2、资产变更和报废:报废移动管理，终端（手机）扫描后自动记录，按格式登记设备报废、报损全部信息，并按照要求打印出相关报表。 3、设备维修报修:对临床科室设备维修进行详细登记，记录每次维修信息，包括维修时间，维修原因，维修费用，配件费用，故障照片。 4、维修结果评价:维修工程师实时在手机上记录维修情况后，可当时由临床科室进行满意度评价。 5、数据交换:上传和导出所需要各类数据。 6、资产转科:授权管理人员可以对设备或资产转移到其他科室，手持终端扫描设备标签，选择转向科室，自动记录。 7、资产查询:工作人员输入每台设备名称或设备编号，可查询设备信息，对每台设备实时跟踪，了解其使用情况等。 8、医院设备状态查询:可通过移动终端（手机）查询院内资产总值，月资产变动情况等。 9、个人信息:可查询每个人员负责的设备，完成的工作任务，待完成任务等。 10、移动终端授权点数不受数量限制 |
| 8 | 统计分析 | 1、资产分析：分析维度：设备数量与金额的统计；设备按金额排名统计；按厂家所占设备数量排名统计；不同价格区间的设备数量统计；各科室新增设备数量与金额的统计；设备的科室占比统计等。 2、报修维修分析：分析维度：全院报修量按月份的统计；全院维修成功量按月的统计报修量最高的科室统计；报修量最高的设备数量统计；科室维修费用的统计；设备维修费用的统计等。 3、质控分析：分析维度：科室巡检统计，科室PM量统计；科室性能检测统计；科室电气安全检测统计。 4、计量分析：分析维度：计量类设备类型占比；计量状态占比；各科室计量设备统计；待计量设备统计。 5、各项功能和查询统计等所有界面上具备医共体成员单位选择功能，默认本单位。 |
| 9 | 信息大屏 | 1、信息大屏显示实时院内信息情况：包括院内资产情况，维修按月统计，人员情况，人员工作量，科室，维修时间，维修等待列表等。 |
| 10 | 设备安全使用管理 | 1、特种设备管理:对有需要特殊管理的高压容器、生物安全等设备在系统中预先设置，定期提醒检测，结果输入形成记录。 2、验收管理:对每一台设备进行验收，并形成记录和文档。 3、档案管理:对每一台设备形成全生命周期的所有文档记录。 4、保修合同管理:在系统中输入保修合同和内容，设置保养时间提醒和付款提醒，年度保养报告上传。 |
| 11 | 提醒管理 | 1、维修、维护、合同、强检、证照提醒：融合系统中涉及到提醒的内容，所有需要提醒的信息，可分类进行显示。（如维护、维修、合同到期、检测提示等） |
| 12 | 人员权限管理 | 1、人员角色权限管理:根据用户的角色设置不同人员权限。 2、工程师权限:工程师可用终端设备进行日常工作包括验收，维修，检测，报废，查看负责设备，待修和维修情况。 3、院长/主任权限:可查看医院人员情况，设备情况，资产情况，保修维修情况等。 4、设备使用人员:可填写设备使用记录，用于绩效统计。 5、科室负责人:可用终端设备进行自查。 6、财务人员:可用终端设备进行设备录入，上传附件，合同，发票等。 |
| 14 | 标签管理 | 用户可根据需求自定义标签，并能打印各类标签。 |
| 15 | 临床科室管理 | 支持移动端对科室设备进行日常自查。 |
| 16 | 医共体 | 提供医共体设备管理平台，和每个基层卫生院基础版本，可大屏实施显示医共体各院的设备情况，包括资产，维修，质控，计量，档案等等。支持分院、科室、人员设置功能 |
| 17 | 售后服务 | 包括技术咨询，远程指导。前期提供并工程师现场服务保证项目顺利实施，提供培训服务，包括对临床使用人员以及工程师等。 免费时限：项目验收后不少于12个月，1年后的年服务费用不得高于项目费用10%。 服务响应等级：周一至周五，8小时工作时间内，提供服务响应。 软件故障报修后2小时内响应，提供远程故障排除，48小时内修复，必要时提供现场维修服务。保修期内每年提供不少于4次的巡检服务（可提供现场巡查或远程巡查服务），并出具巡检报告。 |

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类项目销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对项目基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供产品的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供产品的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的产品功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的保修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |