宁波大学附属人民医院采购住院部智能疫情防控管理系统院内议标公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部智能疫情防控管理系统 | 1项 | 12万元 |

二、项目需求：

1、出入口非接触测温，口罩人脸识别，人证合一比对，健康码查核，实现所有人的快速精准核验。

2、出入口总宽度4.2米，要求设置二进一出通道，病床进、出通道闸口1.15米以上。

3、进口闸机支持陪护验证、身份证验证、绿码验证、住院病人手腕带验证、社保卡验证、血透病人验证；支持员工刷脸或员工卡验证；支持屏幕上显示测量温度，对超出温度阈值人员即时告警；支持手动遥控开闸功能；以上功能要求记录并能被查询追踪，识别速度不大于0.5秒。

4、出口闸机支持人体感应开闸机功能；支持手动遥控开闸、锁闸功能。

三、要求：

1、宁波大学附属人民医院就采购住院部智能疫情防控管理系统进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

2.1营业执照复印件；

2.2项目相关资质证明；

2.3投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.4产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.5投标一览表及投标报价表；

2.6同类项目业绩（提供合同复印件）；

2.7项目实施方案；

2.8 售后服务承诺及培训计划；

2.9 标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年8月31日11时。

4、本次议标定于2021年8月31日14点00分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡和浙江健康码或宁波健康码的绿码。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

五、商务条款

交货方式：按院方实际需要交货。

交货时间：中标后14天内完成安装调试。

付款方式：项目验收合格后三个月内支付合同金额的95%；项目验收合格一年后的30日内付清剩余合同金额。

售后服务：产品应有1年及以上的免费保修期，如涉及软件升级应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供产品使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2021年8月26日

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2020年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类项目销售业绩进行评定，一份合同1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 实施方案(20分) 根据供应商对本项目的实施计划、项目质量工期等承诺、与院方配合方案等进行综合评议，满分20分。 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供产品的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供产品的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的产品功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障等）进行评定，满分6分。 |
|  | 根据质保期后的保修费用评分，满分6分 |
|  | 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |