宁波大学附属人民医院采购冷刀宫腔镜系统院内议标公告

一.议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷刀宫腔镜系统 | 1套 | 技术要求见附件 | 29.8万元 |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年9月22日8时。

4、本次议标定于2021年9月22日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、浙江健康码或宁波健康码的绿码。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后60天内。

付款方式：产品经院方验收合格3个月内。

售后服务：设备验收合格后应提供原厂免费保修≥1年，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供产品使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2021年9月15日

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类产品销售业绩进行评定，1个合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 根据投标产品对议标品目技术要求的满足情况进行综合评定，满分30分 |
|  | 根据投标人所提供样品的材质进行评议，，满分10分。 |
|  | 根据投标人所提供样品的外观和功能性进行评议，，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

附件：技术要求

冷刀宫腔镜系统1套

| 序号 | 技术规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途： - 可开展宫腔镜、微型腹腔镜、输卵管镜与宫腔镜双镜联合检查及手术 - 主要用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，包括通过现有宫腔镜治疗手段无法完成的检查和手术治疗。 - 子宫肌瘤（0/1/2型）、息肉、纵膈、畸形等。 - 宫底和宫角难以以电切操作的息肉、肌瘤等。 - 子宫下段切口愈合不良（剖宫产切口缺陷）。 - 微型腹腔镜及宫腹腔镜联合手术。 - 直视下嵌顿环、胎盘残留、宫腔内异物取出等手术。 - 幼女、未婚女性阴道检查和异物手术。 - 可选B超实时监护下的宫腔镜手术。 10、子宫粘连手术。 11、其他妇科宫腔镜检查及手术 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 平行视野宫腔镜镜体 |  |
| ▲2.1.1 | 视角12°，视场角≥80°。 |  |
| 2.1.3 | 目镜与物镜平行,呈平行视野,保证光的反射及传导损失最少。 |  |
| 2.1.3 | 蓝宝石镜面，柱状晶体排列技术。 |  |
| 2.1.4 | 镜体自带封闭式工作通道,长度≥200mm |  |
| 2.1.5 | 通道最小宽度≤6mm， |  |
| 2.1.6 | 插入部分最大宽度≥8.4mm |  |
| 2.1.7 | 带镜鞘及闭孔器 |  |
| 2.1.8 | 可使用3毫米的手术器械在可视情况下手术操作 |  |
| ▲2.1.9 | 镜体可高温高压灭菌消毒 |  |
| 2.1.10 | 配合≥13Fr宫腔镜通道使用的直径2.8-3mm手术器械，包括双开弯剪、带3*2齿抓钳、微型手术剪、Kelly双开抓钳、双开鼠齿抓钳均可360°旋转。同时兼配低温等离子手术刀头。 |  |
| 2.1.11 | 手柄和钳芯二段式组装/拆卸 ,清洗方便. |  |
| 2.2 | 外鞘 |  |
| 2.2.1 | 适用12°宫腔镜 |  |
| ▲2.1.2 | 头端具有≥7排侧孔的外鞘，膨宫时能形成顺畅的连续循环水流，保证视野清晰 |  |
| 2.2.2 | 插入部工作长度≥190mm |  |
| 2.2.3 | 最大插入部外径：≥8.9mm |  |
| 2.2.4 | 最小孔径内径：≤8.5mm |  |
| 2.3 | 手术器械 |  |
| 2.3.1 | 单开直剪：直径3mm 单页开合6mm |  |
| 2.3.2 | 双开弯分离钳：直径3mm 双页开合 |  |
| 2.3.3 | 双开鳄鱼齿抓钳：直径3mm，工作长度33cm |  |
| ▲2.3.4 | 低温等离子刀头：直径2.8mm，可重复使用，针状及钩状 |  |
| 2.4 | 配置 |  |
| 2.4.1 | 12°U形宫腔镜 1根 |  |
| 2.4.2 | 外鞘（含闭孔器） 1套 |  |
| 2.4.3 | 双开弯剪芯 1把 |  |
| 2.4.4 | Kelly双开抓钳 1把 |  |
| 2.4.5 | 微型手术剪 1把 |  |
| 2.4.6 | 双开鳄鱼齿抓钳 1把 |  |
| 2.4.7 | 高强度手柄 5把 |  |
| 2.4.8 | 多功能等离子手术电极 2把 |  |
| 2.4.9 | 防漏高分子密封帽 2个 |  |
| 2.4.10 | 专用消毒盒 2个 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 冷刀宫腔镜系统1套，提供仪器的详细配置清单，提供耗品和备件的价格； |  |
| 3.2 | 标书中未提及的但属标配的功能及配件等均应无条件提供； |  |
| 3.3 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中； |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 保修期：设备验收合格后原厂免费保修≥1年，终身维修；质保期过后不收任何维修、人工费、差旅费等服务性费用，仅收取基本零配件费，零配件按报价8折或更优折扣提供，先维修后付款；（附厂家或总代证明） |  |
| 4.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场完修，如在报修后48小时仍然无法修复，需提供备用设备 |  |
| 4.3 | 提供系统培训（供应商提供培训计划） |  |
| 4.4 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等文件 |  |
| 4.5 | 质保期内免费提供一年2次的预防性维护，并提供相应的维护报告，质保期过后，厂方工程师每年应提供该设备巡检≥1次，并提供相应设备巡检报告。 |  |
| 五 | 其他要求： |  |
| 5.1 | 若投标人所投产品为进口设备时请提供进口医疗器械注册证及产品注册登记表，承诺交货时提供海关、商检等相关文件。若投标人所投产品为国产设备的请提供国内医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |
| 5.2 | 特殊设备如需计量、商检、压力容器登记注册、3C认证的设备，在安装时需提供相应的报告 |  |
| 5.3 | 如有选配件及消耗品，请提供相应的投标价格，如可收费（包括设备检查治疗收费）并提供相应的收费资料 |  |
| 5.4 | 提供近3年同机型用户名单（以合同为准） |  |
| 5.5 | 装机现场提供操作规程（含电源及环境要求、使用前准备、操作程序、注意事项、维护保养（PM）要求、安全警告），否则不予验收 |  |
| 六 | 安装及验收要求 |  |
| 6.1 | 交货期：接采购单位通知后60天内全部供货、安装并调试完成 |  |
| 6.2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.3 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.4 | 安装验收前产生一切费用由中标商提供。 |  |
| 6.5 | 安装并调试后必需提供设备的检测报告，否则设备不予以验收 |  |
| 6.6 | 培训验收：需提供培训资料、培训图片、考核资料 |  |