宁波大学附属人民医院采购PACS系统质控管理平台软件院内议标公告

为进一步提升放射科检查报告质量，对检查过程、检查结果及放射科内部管理进行有效管控，需要采购一套医院PACS系统质控管理平台软件。

1、议标品目

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 物资清单 | ## 数量 | ## 说明 | ## 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## （1） | ## PACS系统质控管理平台软件 | ## 放射影像质控管理平台软件 | ## 1 | ## 基于现有PACS系统升级、开发、部署放射影像质控管理平台系统，实现影像摄片质控和诊断报告质控服务 | ## 29.8万元 |
|  |  | ## 放射科科室管理软件 | ## 1 | ## 基于现有PACS系统和放射业务流程升级、开发、部署放射排班管理系统，实现放射排班管理 |  |
|  |  | ## 危急值闭环管理定制软件 | ## 1 | ## 现有PACS系统与危急值闭环接口定制开发 |  |

## 注：本项目为交钥匙项目，本项目建设所有费用包含在投标价中，投标价超过最高限价的为无效标。技术要求见附件。

2、项目要求

2.1 项目进度要求

（1）交货时间：中标人应在合同签订后2个月内完成安装和调试，达到建设要求。

（2）实施地点：宁波大学附属人民医院指定地点。

2.2 项目组织管理要求

（1）投标人应充分熟悉本项目建设要求，投标时提供完整的项目管理、项目实施、系统二次开发、项目验收、售后服务方案。

（2）投标人为保障本项目高效实施，投标时提供项目组主要成员名单，包括项目经理和技术负责人、组成人员及分工职责，其中实施本项目的项目经理须具有计算机信息系统集成项目经理资质证书。

2.3 软件安装、调试要求

（1）投标人负责提供软件的安装、测试、试运行、上线、二次开发。

（2）软件安装、调试所需的工具、其他所需等应由投标人自行解决。

（3）投标人应向采购人提交测试方案和测试报告。移交测试计划和技术内容由投标人拟定，经采购人确认。

2.4 项目实施管理要求

（1）中标人应在实施前提供详细的实施方案，并提交采购人认可。

（2）实施过程应严格执行相关的实施规范，并保证项目实施安全。

（3）中标单位应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成工程。

2.5售后服务要求

（1）本项目免费维保期为自项目验收通过后壹年，在此期间投标人免费提供维护、升级服务。服务形式包括热线电话、远程、网站、电子邮件和现场服务等。

（2）投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

（3）为了保证本次项目顺利成功，要求投标人承诺项目验收后提供壹年的软件7*24小时售后技术服务，1小时内做出明确响应和安排，现场响应时间要求是接到用户需求电话后24小时内到达。包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责系统的开发、集成，处理、协调与各系统软件等供应商的关系。

2.6 项目培训要求

投标人须提供详细的项目培训计划和满足用户的培训服务，具体如下：

（1）对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

（2）培训内容、培训方式、培训时间、培训场所，中标人与采购人共同商定；

（3）要求对各类培训对象编写不同的培训教材；

（4）提供系统操作培训：主要面向放射科及相关操作人员、管理人员提供操作培训；

（5）提供系统日常维护系统培训：主要面向医院系统管理技术人员（至少2名）进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训。

（6）所有的培训费用包含在投标总价。

2.7项目验收要求

项目建设符合建设要求后，中标人须提供项目建设过程和成果文档，包括纸质版和电子版。具体内容包含但不仅限于软件培训资料、程序安装维护手册、软件使用操作手册、项目验收报告。

2.8 技术和版权支持要求

投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担任何责任。要求投标人诚实守信、近五年内在政府采购中应无虚假应标、提供不实信息材料等不良信誉的公开通报记录，一经发现，视为自动放弃中标资格。

2.9 结算和付款方式

第一期：签订合同后1个月内，采购人向中标人支付合同总金额的40%；第二期：项目验收合格后1个月内，采购人向中标人支付合同总金额的60%。

3、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）

3.1营业执照复印件；

3.2经营企业经营许可证及该项目资质证明；

3.3投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3.4廉洁承诺书；

3.5投标一览表及投标报价表；

3.6服务方案；

3.7同类服务业绩（提供合同复印件加盖公章）；

3.8售后服务承诺；

3.9 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

4、评标方法

本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

特殊说明：因为本次采购的质控管理系统系统与现用PACS系统关联性较强，如果截止报名时间，报名单位为两家时按竞争性谈判方式执行，报名单位为一家时按单一来源方式进行价格谈判。

5、报名事项

5.1请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年10月18日8:30时。

5.2本次议标定于2021年10月18日上午10时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5.3疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、浙江健康码或宁波健康码的绿码。

5.4我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2021-10-12

项目评分表

| 评标要点 | 详细评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业综合实力 | 供应商具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证,每个得1分，最多得2分。提供证书复印件，加盖公章 | 2 |
|  | 供应商具有有效的SFDA医疗器械注册证书（PACS、超声图文工作站软件、心电数据管理软件）得2分，否则不得分。 | 2 |
|  | 2016年以来供应商荣获的省市级科技进步奖（医疗影像类）:获得的省级及以上人民政府颁发的科技进步奖证书得2分，提供地市级人民政府颁发的科技进步奖得1分，其余不得分,本项最高2分。 | 2 |
|  | 供应商有否参与国家卫健委（原卫生部）《医院信息基本数据集标准》中医学影像系统（PACS和RIS）数据标准的编制工作，提供投标人或所投产品制造商自身签署的有效官方证明材料。有得2分，没有不得分。 | 2 |
| 行业标准遵循度 | 供应商须同时通过IHE中国有关医学影像归档与通讯系统、区域医疗信息平台、远程医疗会诊产品、心电相关信息系统等整体测试并同时提供对应的IHE产品整体测试通过合格证书复印件，满足以上4项得2分，没有不得分。 | 2 |
| 产品研发能力 | 供应商具有医疗影像信息领域的自主创新研发能力及核心技术，提供医疗影像信息领域方面发明专利证书复印件，每个得1分，最多得4分 | 4 |
| 类似业绩 | 供应商具有PACS系统或PACS升级改造案例，5家及以上案例得2分，3家至4家案例得1分，2家及以下案例不得分，提供合同复印件。 | 2 |
|  | 供应商具有省内承建综合性三级医院PACS用户医院达到电子病历五级及以上建设案例，六级得3分，五级得1分，不可重复得分，提供合同复印件及证明材料。 | 3 |
| 数据集成 | 供应商PACS系统且与行业主流HIS基于HL7无缝集成案例，提供合作用户证明（或成功对接证明资料），每提供一个有效案例得1分，最高得2分。 | 2 |
| 产品技术响应情况 | 完全满足采购文件中技术指标要求的，得30分。其中：重要技术参数打“▲”的如出现负偏离，每项扣5分；非“▲”号技术指标参数项出现负偏离的，每项扣2分，扣完为止。对其中明确要求提供证明材料的应以官方公开的书面证明材料为准。 | 30 |
| 方案设计及技术可行性 | 系统方案设计、技术路线符合国家、行业相关标准和本次招标方案的要求。按投标方案及产品的科学性、合理性、先进性、完整性、扩展性、可靠性、成熟性，技术可行性、产品线齐全程度、软件功能实现；（0-5分） | 5 |
|  | PACS系统升级改造与现有PACS/RIS系统一体化互联互通扩展性、兼容性、熟悉程度等方面评分。（0-4分） | 4 |
| 项目实施人员 | 项目经理是否具备信息系统项目管理师及项目经理资质证书，每提供1个证书得1分 ，最多得2分。需同时提供持证人员证书和持证人员所在投标单位缴纳的近2年社保证明； | 2 |
|  | 项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况，提供项目组人员资质、工作履历、项目实践证明资料、参保证明等情况（提供履历表和相关资料、证书复印件等）。（0-3分） | 3 |
| 实施方案 与 实施计划 | 根据项目实施方案、实施计划及培训计划，评估PACS系统与医院在用PACS系统的一体化集成、操作融合度、功能兼容性、业务稳定性等方面效果。（0-5分） | 5 |
| 售后服务 | 供应商提供的质保期承诺、售后服务方案、软件升级、客户化修改及售后巡检服务等。（0-5分） | 5 |
| 报价价格 | 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分25分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×25（保留小数点后一位数）。 | 25 |

附件：本项目主要建设内容及技术要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| （一） | 质控管理平台要求 |
| 1 | 基本要求 |
| 1.1 | 支持用户键入用户名和密码进行系统登入。 |
| 1.2 | 要求基于WEB架构和现有PACS系统实现影像质控服务 |
| 1.3 | ▲放射影像质控管理服务平台与采购方现有全院PACS实现无缝对接，提供技术可行性证明材料。 |
| 1.4 | ▲放射影像质控管理服务平台与我院现有云影像云胶片系统实现无缝对接，提供技术可行性证明材料。 |
| 2 | 列表查询 |
| 2.1 | 支持系统登入成功以后界面自动跳转到主列表查询界面 |
| 2.2 | 支持增加条件进行检查信息的查询 |
| 3 | 报告质控 |
| 3.1 | 根据报告基本要素完善度的评分要求进行勾选打分，质控端可以进行分类并随机抽样，包含但不仅限于时效、检查类型、病人类型、抽样列数等条件进行随机抽样。抽查到的检查可以在界面内打开报告查看，另分值勾选内可以进行设定值以下的选择。 |
| 3.2 | 支持在主列表页面双击记录页面跳转至报告质控页面 |
| 3.3 | 支持在报告质控页面可以浏览报告内容和影像信息 |
| 3.4 | 支持选择评分项。点击确定位评分进行提交 |
| 3.5 | 支持提交完成以后页面刷新，正确显示分值 |
| 3.6 | 支持对已评分的报告可以进行修改评分操作 |
| 4 | 图像质控 |
| 4.1 | 在现有WEB版本基础上做好完善，宗旨是使用方便，统计结果完善，具有技术员对图像进行分类（细化到分组：报告系统内已加入分组）并随机抽查的功能，抽查数量可以人为控制 |
| 4.2 | 影像质控数据的随机抽取、在线摄片影像质控评分服务。 |
| 5 | 基础维护 |
| 5.1 | 支持分类管理对评分类别进行维护管理。 |
| 5.2 | 支持评分类型与检查类型对应 |
| 5.3 | 如果类别没有选择类型，则该质控类别则支持使用于所有检查 |
| 5.4 | 支持项目管理，对评分项目进行添加和删除 |
| 6 | 评分项目优化管理 |
| 6.1 | 可灵活配置和扩展质控评分规范的评分项目、扣分项目 |
| 6.2 | 可在质控评分后需进行质控评估，提出整改措施和查看整改反馈 |
| 7 | 统计 |
| 7.1 | 支持按选择医生的类别和时间以及检查类型 对报告的优良率进行统计，并支持导出打印功能 |
| 7.2 | 提供多角度和样式的动态图表化展示提供质控分析。 |
| 7.3 | 支持可以自定义评分标准，包括自定义权重设置、加分、减分等 |
| （二） | 放射排班管理系统要求 |
| 2.1 | 可以根据排班情况自动分配工作量，具有每日工作量的统计图展现（做到每人、每日），可以方便日后计入绩效考核。 |
| 2.2 | 支持科室人员排班 |
| 2.3 | 支持排班统计、复制、打印、EXCEL导出 |
| 2.4 | 排班管理，支持定义岗位、人员和时间的坐标变换 |
| 2.5 | 支持排班统计 |
| 2.6 | 系统必须支持B/S架构，任意联网的电脑登录账户进行排班、查询统计和配置管理 |
| 2.7 | 支持排班自定义配置、排班类型及类型分组自定义设置 |
| 2.8 | 支持设备管理功能，包含：设备信息、设备日志、设备维护、设备保养及保修协议 |
| 2.9 | 支持放射耗材管理，包含：耗材信息、出入库记录管理 |
| 2.10 | 支持科员管理功能，包含：科员进修、科员晋升、科员科研、科员教学 |
| 2.11 | 支持交班记录功能，支持系统配置、日志查询及权限分配等系统管理功能 |
| 2.12 | ▲放射科室管理系统与采购方现有全院PACS实现无缝对接，提供技术可行性证明材料。 |
| （三） | 危急值闭环管理定制软件 |
| 3.1 | 支持危急值上报功能，消息提醒功能 |
| 3.2 | 支持危急值发布，并与医院集成平台对接 |
| 3.3 | 支持接收医生对危急值处理结果 |
| 3.4 | 支持危急值查询统计功能 |
| （四） | 系统兼容性、与医院现有的其他信息系统融合要求 |
| 4.1 | 要求与医院现有PACS系统统一存储进行无缝集成 |
| 4.2 | 要求与医院现有放射信息系统（RIS）系统进行无缝集成 |
| 4.3 | 要求与医院现有的HIS系统进行集成对接 |
| （五） | 系统集成整合及行业标准遵循要求 |
| 5.1 | ▲符合卫健委（原卫生部）《医院信息基本数据集标准》中医学影像系统（PACS和RIS）数据标准，出具相关官方说明材料。 |
| 5.2 | ▲实现放射学信息存取方面的影像管理、影像显示、报告阅读功能。符合“放射学信息存取（ARI Profile）”集成模式“影像管理（IM）；影像显示(ID)；报告阅读(RRD)” 3个功能角色，能提供IHE-C测试公开的书面证明。 |
| 5.3 | 系统支持医用胶片电子采集技术，需提供第三方机构证明材料 |
| 5.4 | ▲针对影像数据集中管理的要求，系统具有集中式区域医疗影像信息装置的技术，能提供相关第三方权威证明材料。 |
| 5.5 | ▲与医院内部信息系统集成整合：要求本次PACS系统升级改造项目与现有全院PACS系统无缝集成、数据融合和信息共享，与我院现有全院PACS系统双向接口费用包含在本项目内。（提供技术实现切实可行的证明材料，双方系统接口费用包含在本次投标总价中，业主方和医院方不参与协调工作，投标人中标后不得再向采购人及业主方收取该费用，须提供书面承诺函） |
| 5.6 | 与数据中心统一存储接口：系统须利用医院数据中心现有PACS存储设备实现统一存储与资源管理，本项目包括与数据中心现有PACS系统统一数据库与存储接口开发，向PACS系统统一存储接口集成方开放所有数据表结构，保证不影响我院现有PACS业务，提供书面承诺书。 |
| 5.7 | 硬件集成整合：根据全院影像数据中心一体化管理和资源集约化管理需求，要求本次PACS系统升级改造项目须充分利用现有全院PACS服务器硬件资源和架构平台（采购人无需再次购置和部署服务器和数据库系统）。确保数据的安全和统一管理，避免重复投资、避免形成新的信息孤岛，保证不影响所有医院的现有PACS业务及不会增加额外硬件成本，提供书面承诺书。 |
| 5.8 | 宁波大学附属人民医院现有全院PACS系统运行稳定，目前无意向更换现有信息系统，故投标人若以整体更换现有医院PACS系统为基础提出技术解决方案，则视为无实质性响应，本次招标的宁波大学附属人民医院PACS系统升级改造项目与宁波大学附属人民医院现有放射PACS系统双向接口费用均包含在本次报价中，投标人中标后不得再向采购人收取该费用。 |