宁波市鄞州人民医院医共体部分检验科设备院内议标公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光免疫分析仪 | 1台 | 参数见附件 | 东部新城分院适用，提供设备报价、收费项目、配套耗材试剂供货价格。 |
| 2 | 胶体金分析仪 | 1台 | 参数见附件 |  |

二、要求：

1、宁波市鄞州人民医院医共体就部分检验科设备进行院内议标，欢迎各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年10月26日17时。

4、本次议标定于2021年10月27日9点00分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、    浙江健康码或宁波健康码的绿码。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2021年10月21日

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 设备价格分（15分） 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的设备价格。 参与评审的设备价格为评标基准价的其价格得分得满分15分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15％×100。 注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
|  | 试剂耗材价格分（15分）评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的设备价格。 参与评审的设备价格为评标基准价的其价格得分得满分15分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15％×100。 注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，该投标设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（12分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、耗材是否省平台线上产品、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分12分。 |
|  | 培训技术服务（3分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

附件：

| 荧光免疫分析仪技术参数 |  |
| --- | --- |
| 检测原理 | 量子点荧光免疫法 |
| 固相载体 | 量子点荧光微球 |
| 检测速度 | 检测速度不小于90T/小时 |
| 样本量 | 3~80ul（依项目而定） |
| 出报告时间 | 5~15分钟（依项目而定）；心肌类项目孵育时间不超过8分钟 |
| 定标类型 | 免定标，每批试剂自带独立定标卡，刷卡获取定标曲线 |
| 试剂位 | 9个孵育位，不同项目可以自由组合 |
| 样本类型 | 支持静脉全血、末梢全血、稀释全血、血清、血浆样本；心肌标志物支持全血检测 |
| 样本针设计 | 对全血不用开盖，采用穿刺针，带穿刺功能；对血清血浆，页面自动探测功能 |
| 可检测项目 | 支持心肌、炎症、胃功能、肾脏疾病、优生优育等指标检测； 同时支持高敏心肌肌钙蛋白I和T（hs-cTnI和hs-cTnT）检测 同时支持N末端脑钠肽前体和脑钠肽（NT-proBNP和BNP）检测； 支持心肌三联cTnI/CK-MB /Myo、胃功三联PGI/PGII/G-17、胃功二联PGI/PGII、炎症二联SAA/CRP、IL-6/PCT等联检项目检测； |
| 加样及清洗方式 | 自动加样、自动清洗、自动孵育、自动检测；无需手动操作 |
| 溯源性 | 国际标准物质或者权威实验室（依项目而定）；可提供质控品； |
| 数据传输 | 支持双向LIS传输 |
| 线性范围 | 线性相关系数r≥0.99 |
| CV值 | 测量重复性（CV）≤1%（标准卡） |
| 样本携带污染率 | ≤0.001% |
| 标本最大装载数量 | 5个 |
| 包装规格 | 单人份包装，20T/盒；50T/盒 |
| 储藏条件 | 常温储存，4~30℃储存18个月 |
| 离机时间 | 离机时间根据测试项目与项目数量＞30min |
| 每日自动保养 | 支持根据设定时间每日可自动保养 |
| 数据存储量 | 不低于100000 条 |

| 胶体金分析仪技术参数 |  |
| --- | --- |
| 检测原理 | 对反应试剂卡拍照，照片中试剂条上C/T清晰可见。 |
| 测试容量 | ≥12Test,且卡座位置有试剂卡时指示灯显示 |
| 输送模块 | 能够将反应试剂卡从孵育位置输送到拍照位和扫描判读位，无掉卡或不抓卡现象 |
| 准确度 | 与靶值相对偏差应不超过-12%至+12% |
| 重复性 | CV值应不大于8% |
| 稳定性 | 设备开机后8小时内对重复性进行检测，CV值应不大于8% |