宁波大学附属人民医院采购货架院内议标公告

- 议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 | 1批 | - 尺寸要求：150*50*200CM，五层，48个； 120*50*200CM，五层，10个； - 材质工艺应采用冷轧钢板、静电喷塑，并提供板材厚度参数； - 保修年限不少于3年 - 病案室适用 | 2.8万元 |

二、要求：

1、宁波大学附属人民医院就采购货架项目进行议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件或发票）；

2.10 售后服务承诺；

2.11 标书文件的格式和编写：所投的标书按统一格式填写，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年12月7日17时。

4、本次议标定于2021年12月8日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、浙江健康码或宁波健康码的绿码。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后1个月内。

付款方式：产品安装验收合格3个月内。

售后服务：产品应有3年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。

技术支持：中标商应提供产品使用的技术支持。

宁波大学附属人民医院

2021年12月1日

项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2019年1月1日(以合同签订日期为准）以来，该产品销售业绩进行评定，一家单位得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件或发票并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对产品基本要求的技术响应（30分）： 根据投标产品对议标品目基本要求的满足情况进行综合评定，满分30分 |
|  | 根据各投标产品的的材质、工艺、材质厚度等进行评定，满分10分 |
|  | 根据各投标人提供的产品设计合理性、功能适用性等进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（15分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括供货期、送货服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、售后服务保障等）进行评定，满分15分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |