宁波大学附属人民医院采购全自动生化分析仪等设备院内议标公告

一、议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术参数 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 1台 | 见附件 | 25万元 |
| 2 | 干式荧光免疫分析仪 | 1台 | 见附件 | 3万元 |

二、要求：

1、宁波大学附属人民医院就采购全自动生化分析仪项目进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6有条件可提供参加投标各品牌产品的样品或彩页；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2022年2月25日11时。

4、本次议标定于2022年2月25日下午13点40分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、浙江健康码或宁波健康码的绿码。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四：商务条款：

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后60天内。

付款方式：设备安装验收合格3个月内。

售后服务：医疗设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院 2022年2月21日.

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2019年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类设备销售业绩进行评定，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（12分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分12分。 |
|  | 培训技术服务（3分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

附件：

一、全自动生化分析仪技术参数（★核心参数）

| 序号 | 项目名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品要求 | 全自动分立式生化分析仪 |
| 2 | 主要技术性能 |  |
| ★2.1 | 测量速度 | 生化比色分析恒速≥2000 测试/小时，支持全血糖化功能,无需手工处理全血即可完成HbA1c测定 |
| 2.2 | 测量方法 | 要求具备终点法，两点法，速率法等 |
| 2.3 | 急诊检测能力 | 急诊样本优先检测 |
| 2.4 | 光学系统 |  |
| 2.4.1 | 分光方式 | 光栅后分光方式 |
| 2.4.2 | 波长数量及范围 | 波长数量≥16个 |
| 2.4.3 | 吸光度线性范围 | 0 Abs -4.0Abs |
| 2.5 | 温控系统 |  |
| 2.5.1 | 温控方式 | 恒温循环水浴方式，控温精度要求达到37C0.1C有效避免环境冷热空气及对流因素对控温稳定性的干扰.（不接受其它恒温方式） |
| 2.5.2 | 制冷方式 | 采用半导体后置直排水媒介均匀制冷方式 |
| 2.6 | 样本系统 |  |
| 2.6.1 | 进样方式 | 轨道式进样 |
| 2.6.2 | 样本针功能 | 具有凝块检测功能，液面探测功能 |
| 2.6.3 | 样本量 | 最小样本加样量≤1.0ul，0.1 ul步进 |
| 2.7 | 试剂系统 |  |
| 2.7.1 | 试剂量 | 最小加样量≤11ul，0.5 ul步进 |
| 2.7.2 | 同时在线分析项目 | 同时在线最多分析项目≥155个项目 |
| 2.7.3 | 试剂冷藏 | 具有24小时试剂冷藏功能 |
| 2.8 | 反应系统 |  |
| 2.8.1 | 反应位 | ≥418个，无需扩展 |
| 2.8.2 | 反应杯材质 | 可重复使用的硬质塑料比色杯 |
| 2.8.3 | 反应时间 | ≥9分钟 |
| 2.9 | 其它系统 |  |
| 2.9.1 | 反应杯清洗 | ≥9阶15步，自动清洗 |
| 2.9.2 | 分注定量系统 | 高耐磨陶瓷芯分注泵（需提供样品图片） |
| 2.9.3 | 搅拌系统 | ≥11个，加入试剂后立即混匀 |
| 3 | 产品配置 |  |
| 3.1 | 工作软件 | 配备中文软件系统 |
| 3.2 | 装机配套试剂 | 配备装机试剂一套 |
| 3.3 | 工作站 | 品牌电脑，激光打印机 |
| 4 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 安装培训 | 免费安装、调试、人员培训 |
| 4.2 | 服务响应 | 工程师1小时内响应，12小时到位服务。 |
| 4.3 | 免费质保期 | 整机质保二年及以上；终身免费维修，保证配件5年以上供应期 |

二、干式荧光免疫分析仪技术及参数要求

| 检测原理 |  | 干式荧光免疫法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测性质 |  | 定量、半定量、定性分析（视试剂项目不同而异） |  |
| 检测通道 |  | 轨道式 |  |
| 样本类型 |  | 血清/血浆、全血、尿液、其他，可在仪器界面选择样本类型 |  |
| 取样方式 |  | 穿刺，液面探测 |  |
| 样本管类型 |  | 2ml真空采血管，0.5ml末梢血采血管 |  |
| 样本容量 |  | 3架*10支，可在线添加 |  |
| 样本量取样准确性 |  | 10ul~50ul准确性5% ，50ul~100ul准确性2% |  |
| 卡仓数 |  | 3仓*45条 |  |
| 反应杯 |  | 10条*10位*1000uL |  |
| BUF稀释液 |  | 1.UF稀释液位：1 2.BUF稀释液稀释比：一次稀释：1:100两次稀释：任意 3.BUF稀释液存储温度：常温 4.BUF稀释液报警功能：支持 |  |
| 孵育 |  | 1.孵育位：10个 2.孵育温度：常温 |  |
| 质控管理 |  | 1.质控测试：支持 2.质控管理：直方图 |  |
| 废液处理 |  | 1.废液排放：内置废液泵 2.废液桶液面探测：支持 |  |
| 检测速度 |  | 50~80T/小时 |  |
| 检测项目 |  | 任意项目，同时测定3种项目试剂卡 |  |
| 检测方式 |  | 支持一卡多项检测 |  |
| 重复性 |  | <1%(荧光标准卡T/C大于0.1) |  |
| 通道差 |  | Bis<5% |  |
| 稳定性 |  | 相对偏倚σ≤±8% |  |
| 线性相关性 |  | 线性相关系数(r)≥0.99 |  |
| 准确性 |  | 检测偏差Δn≤±10% |  |
| 携带污染率 |  | ≤10~5（与清洗液相关） |  |
| 移液精度 |  | 准确性a≤±2%，重复性CV≤5% |  |
| 定标方法 |  | 专用ID芯卡 |  |
| 荧光信号算法 |  | 11种（含平均值，面积） |  |
| 曲线拟合数量 |  | 9（含MMF,直线，4P,5P） |  |
| 波长 |  | 365nm~800nm |  |
| 故障报警 |  | 判读显示，试剂卡C线异常、试剂卡插反/未到位、试剂卡过期等有警告提示 |  |
| 结果查询 |  | 可按照样本编号、时间、项目查询结果，结果可删除 |  |
| 人机交互 |  | 1.人机交互：外置电脑（电脑配置要求为： 1)Windows 操作系统； 2)CPU—处理器 Intel i3 及以上； 3)内存—1G及以上； 4)空闲硬盘空间—2G及以上） 2.操作系统：Windows XP以上版本 3.数据存储：超过100,000个样本的硬盘储存空间 |  |
| 软件管理 |  | 全自动 |  |
| 项目拓展 |  | 支持项目自定义，支持算法自定义 |  |
| 外接电源 |  | 电源输入：AC 220V±22V，50/60Hz；输入功率：200VA |  |