宁波大学附属人民医院

视频监控系统存储升级改造项目院内议标公告

## 一、议标品目：

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 数量 | ## 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 视频监控系统存储升级改造项目 | ## 1项 | ## 17万元 |

## 二、采购需求及要求：

医院现数字视频监控系统于2016年改造完成，目前视频路数共791路，其中227路视频存在NVR设备中作为硬件存储，564路视频分别存在4台CVR中，作为中心存储，视频监控平台为海康8700综合安防平台。至今已运行6年时间，视频监控系统平台及存储设备日益老化，医院对于安防系统的要求也日益提升，为了保障医院视频监控系统的高效运行及优化监控存储空间分配的合理性、可支配性和稳定性，现决定对存储及视频监控平台进行升级，具体改造需求如下：

- 对整体安防平台进行升级，实现在平台就能对存储视频做存储计划。

- 对老化的CVR设备进行更换，充分考虑与原设备兼容性，并通过数据迁移，将老设备的视频存储迁移到新设备上，达到医院整体监控设备的安全长期平稳运行。

- 升级、改造设备清单（附件一）。

## 三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、质量保证书及廉洁承诺书；

4、投标一览表及投标报价表；

5、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

6、服务方案；

7、售后服务承诺；

8、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

四、商务条款：

交货时间：中标后三个月内验收通过。

付款方式：项目验收合格后三个月内支付合同金额的95%；项目验收合格一年后的一月内，付清剩余的合同金额。

售后服务：提供的软件、硬件应有1年及以上的免费保修期，如涉及软件升级应提供免费升级服务。

五、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
六、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979、15867817760、13967858136。报名截止时间2022年6月9日17时。项目咨询：王云，13566305774。

2、本次议标定于2022年6月10日10时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、健康码的绿码，同时需持有72小时内核酸检测阴性证明。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2022-6-6

## 附件一：升级、改造设备清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 产品类别 | ## 商品名称 | ## 技术规格 | ## 单位 | ## 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 存储产品 | ## IoT-CVR存储 | ## 网络存储设备 | ## 机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/36块4T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）；为保证产品兼容性，提供宁波大学附属人民医院原有8700视频监控管理平台厂家接入证明，并提供原厂授权，加盖公章。 | ## 台 | ## 1 |
| ## 2 | ## 基础包 | ## iSecure Center综合安防管理平台(DS) | ## iSecure Center综合安防管理平台软件V1.0.0 | ## 1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。； 3、支持管理最大人员数量5万； 4、支持管理最大卡片数量5万； 5、支持管理最大车辆数量3万； 6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）； 8、支持联动上墙并发1次/秒； 9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像； 11、支持联动并发发邮件2封/秒； 12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条； 短信猫：70字符以下，10秒/条； 70字符以上分条发送，20秒/条；） 13、支持最大事件存储7200万条； 14、支持管理资源上图数量2万个。 备注：以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。 | ## 套 | ## 1 |
| ## 3 | ## 视频监控 | ## iSecure Center综合安防管理平台(DS) | ## Secure Center综合安防管理平台软件V1.0.0 | ## 1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）； 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路； 4、支持电视墙最大场景数128个； 5、单个电视墙最大支持数量25*25个； 6、单个窗口最大分割数量16个。 | ## 路 | ## 800 |
| ## 4 | ## 数据中心 | ## intel双路通用服务器 | ## 服务器 | ## 4210×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | ## 台 | ## 1 |
| ## 5 | ## 施工调试费用 |  |  | ## 施工调试费用 | ## 项 | ## 1 |

附件二：项目评分表

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价价格(30分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分30分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×30（保留小数点后一位数）。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年（2019年1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(20分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、实力、服务能力等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 服务实施方案(30分) 根据供应商对本项目的实施计划、项目质量、设备兼容性、工期等承诺、与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务方案(15分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障等）进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 6 | 培训计划（2分） 根据投标人提供的培训计划综合评议。 |  |  |  |  |

签字：