宁波大学附属人民医院

门诊医导平台(排队呼叫)软件升级改造项目院内议标公告

## 一、议标品目：

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 数量 | ## 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 门诊医导平台(排队呼叫)软件升级改造项目 | ## 1项 | ## 5.3万元 |

## 二、采购需求及要求：

目前我院排队呼叫系统当前在用是2018年启用的神州视翰6.2版,不能满足应用和管理新要求，需要进行升级改造，具体改造需求如下：

- 软件版本升到7.0再改造,但要确保现有版本业务不中断；

- 改造周期不超过30天；

- 本次改造要求实现包含但不仅限于以下功能要求；

（1）迟到惩罚管理，分时段预约患者，超时30分钟以上者，待诊顺序自动延后5号(以迟到30分钟退后5号为基础，之后每迟到15分钟再退后5号），屏幕增加延迟就诊的提醒。如有病人迟到或过号，叫号屏上队列中能显示对应的（取号迟到）或过号字样。

- 特殊人士优先就诊原因能显示，如：年龄≥70岁患者，注明“70岁以上”，以其预约号优先3号排列呼叫。

- 患者签到模式改造，从目前的“挂号系统自动签到”改为“挂号后患者在候诊区签到”。

（4）新增微信提醒和查看功能，签到提醒、临近接诊提醒、等待状态查看。

（5）动态显示签到后的待诊患者：

1）诊室呼叫屏将原有“呼一等二”模式改成“签到后动态显示候诊患者队列”；准备就诊只显示1个 ，其他签到后都能自动排序，滚动显示；

2）候诊区显示大屏需增加待诊患者滚动显示功能。

（6）新增一对多模式。实现一个诊室能够呼叫一个医生多个队列，且实现队列之间交替呼叫。

（7）单屏多医生显示定制，口腔科、外科、急诊等1个诊室多个医生。

（8）呼叫屏上显示医生个人的快速预约二维码及网上问诊二维码。

（9）如呼叫屏显示需要微调或有问题应积极配合院方处置，费用包含在日常维护中。

4、本次改造范围为医院在用的门急诊医生、医技排队呼叫系统。

5、本次改造预算包含接口、功能实现、调试等所有费用。

## 三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、质量保证书及廉洁承诺书；

4、投标一览表及投标报价表；

5、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

6、服务方案；

7、售后服务承诺；

8、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

四、商务条款：

交货时间：中标后30天内验收通过。

付款方式：项目验收合格后三个月内支付合同金额的95%；项目验收合格一年后的一月内，付清剩余的合同金额。

售后服务：提供的软件、硬件应有1年及以上的免费保修期，如涉及软件升级应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

五、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
六、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979、15867817760、13967858136。报名截止时间2022年6月9日17时。项目咨询：毕世杰，13957860535。

2、本次议标定于2022年6月10日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、健康码的绿码，同时需持有72小时内核酸检测阴性证明。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2022-6-6

项目评分表

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价价格(30分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分30分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×30（保留小数点后一位数）。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年（2019-1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(20分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、实力、服务能力等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 服务实施方案(30分) 根据供应商对本项目的实施计划、项目质量、设备兼容性、工期等承诺、与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务方案(15分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障等）进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 6 | 培训计划（2分） 根据投标人提供的培训计划综合评议。 |  |  |  |  |

签字：