用血系统具体维保要求：

1、拟定供应商

智方（北京）科技发展有限公司

2、维保服务要求

2.1、7*24小时不间断响应支持服务

（1）、7*24小时不间断响应支持服务

对用血系统的功能故障、服务故障、数据库故障以及其他相关的系统故障，运维单位提供7*24小时不间断非现场(可以是400电话、邮件、VPN、QQ、微信等形式)支持服务，通过以上方式直接联络运维单位的技术工程师，寻求问题的解决方案、技术文档以及技术指导，提供故障处理案例。

运维单位在接到招标方故障申告后应于5分钟内响应，如故障未能在15分钟内通过远程支持得到解决，运维单位承诺根据招标方要求派指定服务工程师在1小时内赶到招标方现场，提供不间断故障处理服务。

（2）、技术培训和交流服务

每年与我院进行一次技术交流。总结经常出现的问题和改进并介绍相关的新的产品、新的功能、新的应用进行探讨。

（3）、年度总结服务报告

运维单位为招标方从问题的状态、问题描述、解决方法、解决过程等内容编制出服务管理报告。服务人员以一年为单位整理服务管理报告，与用户就一年时间出现的问题进行分类总结，回访并共同讨论，提出建议，更好的保障系统运行。

（4）、7*24小时应急现场响应支持服务

当遇到复杂性问题，需要到现场进行综合诊断或者用户要求现场支持服务的时候，要求服务团队人员乃至专家后援服务团队人员在1小时内到达支持现场，同时要求在路途中不中断电话支持以求快速解决问题。

（5）、紧急故障处理（灾难恢复）

当由于各种原因引起系统不可用或者部分不可用的状况，要求服务团队具有紧急功能还原、快速服务重启、快速问题定位修复等基础故障处理能力，尽量减少对医院业务的影响。
（6）、运维服务记录

每次提供现场/远程运维服务时，需将本次服务内容、服务时间记录并形成记录文档，于下次续签维保服务时提供服务记录证明。

2.2、日常巡检服务

（1）自合同签订后，每年提供一季度一次的现场巡检，包括软件和硬件。

（2）巡检包括但不仅限于检查硬件设备的运行状况，软件、接口、服务的运行状态，服务器性能、存储空间、系统日志等。

（3）根据巡检结果对存在的风险进行预防性维修和优化。

（4）每次巡检接收后7天内向医院提交巡检报告。

3、其他要求

（1）节假日保障服务

在每次国定长假前提供系统健康检查服务，运维单位在长假期间提供响应的7*24小时值班人员及联系电话，根据客户的实际、客观需要，提供假日现场服务。

（2）技术支持服务

对于用户单位因本项目涉及的问题或其他项目涉及本项目需要配合时，提供远程电话或现场技术支持服务。第三方服务配合：当用户问题涉及第三方运维单位时，承担协调工作。当用户问题需要配合时, 承担配合工作。