宁波大学附属人民医院电梯维保院内议标公告

一、品目：

	项目名称
	最高限价
	服务期限

	医院电梯维保
	25万元/年
	合同期一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。


二、要求：

 1、维保内容包括医院所有电梯日常维护保养、抢修服务和各类电梯配件采购，具体服务内容、配件清单、服务要求及考核要求见附件；

 2、提供维保服务的人员必须具有相应资质的工程师（提供工程师的上岗证复印件、学历证书及职称证书复印件、2022-1月以来社保缴纳证明，以上资料需加盖投标人公章）；

 3、在保修服务期内维修所需的相关配件和材料由服务商按照投标时参考价的统一优惠折扣提供，并确保更换的配件均为全新配件，经采购人验收签字并收到合格发票后支付；

 4、服务商要配合政府部门对服务期内的设备实施检测并通过年检，年检费用由招标人支付。如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由中标方负责；

5、须提供全年365天24小时的人员驻点应急响应服务，并确保通讯畅通。在接到故障或事故报警后5分钟内到达现场。

三、投标人资格要求：

1具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3 具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证，并获准从事曳引驱动乘客电梯、杂物电梯、自动扶梯等类型电梯的维修资质。
4 本次招标不接受联合体投标。

四、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：
1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；
2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；
3、质量保证书及廉洁承诺书；
4、投标一览表及投标报价表；
5、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；
6、服务方案；
7、服务承诺；
8、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。
五、商务条款：
服务时间：合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。

付款方式：维保抢修服务项目合同签订生效半年后支付维保费用50%，一年维保工作结束后考核评价合格，于15个工作日内支付合同款的其余50%。

六、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
七、报名事项：
1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2022年8月3日17时。项目咨询：李科，13777945197。
2、本次议标定于2022年8月4日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。
3、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、健康码的绿码，同时需持有一周内核酸检测阴性证明。
4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。
宁波大学附属人民医院
2022-7-29
附件：

1． 本次招标服务电梯如下：

	序列
	梯号、驻点
	规格型号
	制造单位
	额定载重量
	数量
	梯型
	投入日期

	1
	住院楼蒂森电梯1#23站
	B061
	蒂森电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2003年

	2
	住院蒂森电梯楼2#22站
	B061
	蒂森电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2003年

	3
	住院楼蒂森电梯3#22站
	B061
	蒂森电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2003年

	4
	住院楼蒂森电梯4#23站
	B061
	蒂森电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2003年

	5
	住院楼蒂森电梯5#22站
	B061
	蒂森电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2003年

	6
	住院楼蒂森电梯6#22站
	B061
	蒂森电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2003年

	7
	住院楼蒂森电梯7#23站
	B061
	蒂森电梯有限公司
	1000KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2003年

	8
	住院楼蒂森电梯8#22站
	TE-BHP51.1600.200
	蒂森电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2003年

	9
	住院楼蒂森电梯9#22站
	TE-BHP51.1600.200
	蒂森电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2003年

	10
	住院楼蒂森电梯10#4站
	TE-E
	蒂森电梯有限公司
	1000KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2003年

	11
	住院楼蒂森电梯11#5站
	TE-E
	蒂森电梯有限公司
	1000KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2003年

	12
	门诊楼三洋电梯1#10站
	B430
	三洋电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2018年

	13
	门诊楼三洋电梯2#10站
	B430
	三洋电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2018年

	14
	门诊楼蒂森电梯3#3站
	TE-BHP51.1600.100
	蒂森电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2006年

	15
	中医科蒂森电梯5站
	TE-E
	蒂森电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2010年

	16
	全科肛肠病区蒂森电梯5站
	TE-Evoluion
	蒂森电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2010年

	17
	体检中心18号楼4站
	HD6000
	宏大电梯
	1050KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2020-7年                                                                                                                                                                            

	18
	肿瘤科蒂森电梯1#5站
	TE-E
	蒂森电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2007年

	19
	肿瘤科蒂森电梯2#5站
	TE-E
	蒂森电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2007年

	20
	11号楼蒂森电梯4站
	TE-GL
	蒂森电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2010年

	21
	门诊楼三菱电梯１#10站
	SP-VF
	上海三菱电梯有限公司
	1000KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	1994年

	22
	门诊楼三菱电梯2#11站
	SP-VF
	上海三菱电梯有限公司
	1000KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	1994年

	23
	12号楼6站
	GPN30K
	巨人通力电梯有限公司
	1000KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2012年

	24
	门诊自动扶梯电梯
	HD-B-E30-100R
	宏大电梯电梯有限公司
	1000MM
	1
	自动扶梯
	2021-8-20

	25
	门诊自动扶梯电梯
	HD-B-E30-100R
	宏大电梯电梯有限公司
	1000MM
	1
	自动扶梯
	2021-8-20

	26
	食堂顺达电梯2站
	TWJ200/0.4-ASW
	顺达电梯有限公司
	200 KG
	1
	杂物电梯
	2009年

	27
	住院部药房华达电梯21站
	TWJ200/0.4-AS
	华达电梯有限公司
	200 KG
	1
	杂物电梯
	2019年

	28
	眼科中心三洋电梯7站
	VF330
	三洋电梯有限公司
	800KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2014年

	29
	眼科中心三洋电梯7站
	VFB320
	三洋电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2014年

	30
	眼科中心三洋电梯7站
	VF320
	三洋电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2014年

	31
	16号楼蒂森电梯5站
	TE-Evoluion1 
	蒂森电梯有限公司
	1000KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2017年

	32
	8号楼东三洋电梯4站
	B420
	三洋电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2020-7-26

	 33
	8号楼西宏大电梯4站
	HD2000
	宏大电梯有限公司
	1600KG
	1
	曳引驱动乘客电梯
	2020-12                     


备注：属于质保期内的电梯，中标公司应承诺处理电梯关人等应急事件，维修维保由质保期的供货商承担。电梯质保期外要承担规范的维修维保工作，不再额外增加服务费用。中标公司还应承诺合同期间医院新增加的电梯的应急事件处理。
二、电梯维护保养服务要求：
1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需要。

3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

4、日常维护保养应遵守的标准

①电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

②电梯维修规范GB/T  18775-2002

③电梯日常维护保养规则DB11/418-2007
④电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007
⑤电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007
⑥电梯安装使用维护说明书

⑦维保合同

5、实施维护保养驻点服务，修理时须有2人及以上持证人员作业。
6、驻点人员的姓名、通迅号码、2022-1月以来社保缴纳证明、并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。

7、须提供全年365天24小时的人员驻点应急响应服务，并确保通讯畅通。

应急响应服务包括：

1) 供驻点服务的项目的维保人员，在接到故障或事故报警后5分钟内到达现场，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除；若在维保过程中未做好安全防范措施，发现一次扣除这台电梯年维保费的10%，由此引起的一切损失由乙方赔偿。

2) 对电梯困人事故要求在到达现场后5分钟内把乘客从轿厢中救出，对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

3) 因电梯故障停梯，若在二日内未能恢复运行的招标人予以扣除合同总价的1%，每延迟一天扣款增加1%。并要求承包公司承担由此引起的相应后果 。如无正当理由拖延则予以终止合同处理。

4) 对故障电梯进行诊断，并于故障恢复后一周内出具电梯故障的诊断报告。

5) 配合政府部门对服务期内的设备实施检测并通过年检，年检费用由招标人支付。如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由中标方负责。保证每台电梯都有在《安全检验合格证》规定的有效期内运行，因中标方原因未完成年检而造成事故与损失以及投诉等责任全部由中标方承担，同时招标人将扣除这台电梯年维保费的20%。

8、同一部电梯若同一故障在一个月内出现三次，招标人有权扣除该台电梯年维保费的10%，并扣回这三次维修过程中产生的配件费用。两台及两台以上电梯同时出现不能正常运行的故障，每季度不得超过一次（人为或停电除外）；出现电梯因故障困人，每季困人次数不能超过三次；电梯坠层事件每季不能超过一次；超过上述次数或发现驻点人员5分钟内未到位的，招标人按每项扣除该台电梯年维保费10%累计，并要求承包公司承担由此引起的相应后果。

9、对更换下来的电梯配件必须按流程交由招标人保管（为保护知识产权而需要现场共同销毁的配件，必须现场拍照取证）。

10、如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

11、招标人按规定时间向中标方支付维保费用，电梯配件需要更换时，中标方须经招标人同意后方可进行采购，配件费用等款项由招标人根据合同最终确定的调换配件材料费价格清单支付（附调换配件材料费的价格清单），所更换的新配件型号要与清单上的型号、发票上的型号相符合。

12、电梯维保单位应严格遵照电梯厂家制定的保养标准的内容实施保养任务，且不少于每15天1次的保养任务。由电梯维保单位提供必要的普通润滑油和清洁材料。

13、其他：招标人保留是否签署续签保养合同的权力。若在招标适用期内，中标人在年末电梯维保考核中未通过，则招标人有权选择不予续签。

三、考核标准：
为确保电梯维保单位对我院电梯日常维护的服务质量，特制订了电梯维保服务质量考核标准附与《电梯维护保养合同后》与该合同具有同等法律效应。
1、 对所有电梯做到每日（电梯开关门检查，轿厢照明，风扇，电话及电话牌，轿厢内呼按钮，光幕感应，机房温度）巡查1次，巡查纪录齐全满分10分计入总分（满分100分）。

2、 对所有电梯做到每周（机房环境，钢丝绳，接触器，曳引机油，抱闸间隙，地坑积水，补偿链架）巡查1次，巡查纪录齐全满分10分计入总分（满分100分）。
3、 按国家质监局规定每半月一次检查、保养，每月检查、保养记录齐全满分10分计入总分（满分100分）。
4、 市质量技术监督局每年对医院电梯进行一次年检，要求合格率100%，全部合格满分30分计入总分（满分100分）。
5、 对每日、每周、每半月的巡查、检查、保养记录的内容，每月不定期抽查2-3台进行现场核对，如全部符合，满分40分计入总分（满分100）。
以上具体打分及算法如下：
	电梯维保质量考核表

	序号
	考核项目
	频率
	分值比
	实际得分
	备注

	1
	每日巡查表的齐全率
	每月
	10%
	
	

	2
	每周巡查表的齐全率
	每月
	10%
	　
	　

	3
	每半月保养记录表的齐全率
	每月
	10%
	　
	　

	4
	年检合格率
	每年
	30%
	　
	　

	5
	电梯维保记录资料与现场符合率
	每月
	40%
	　
	　

	合   计
	　
	　


6、 维护保养实行24小时值班制度，确保应急电话畅通。若发现一次应急电话不畅通，扣2分；

7、 驻点专职维保人员到位率应达到100%，若发现一次未到，扣2分；

8、 若在电梯维护保养合同期间，出现质量安全事故的一次性扣10分；特别重大安全事故的一次性扣20分；并赔偿相应的经济损失。

9、 驻点维保人员应按规定在接到维修电话后5分钟内到达现场，否则发现一次扣3分；对电梯困人事故要求5分钟内将人员救出，否则一次性扣5分；

10、 中标方应根据招标人的要求完善电梯相关制度上墙 。

11、 招标人有权保留对考核标准的补充与修改。

备注：年度考核分达到85分及以上为通过，否则不予通过。
四、零配件报价参考清单：
要求在服务期限内以不高于此清单中参考价格的80%提供零配件，配件质保期不少于6个月（主机不少于2年）。品牌包括：蒂森、三菱、宏大、华达、顺达、三洋、通力。按所有品牌配件的统一折扣报价。
电梯品牌及零配件参考价格

一、蒂森电梯

	序号
	配件名称
	单位
	参考价格

	1
	MF3-S板
	块
	2650.00

	2
	MF3-S板（进口）
	块
	7500.00

	3
	MF4-S 板
	块
	2000.00

	4
	MF4-S 板（进口）
	块
	3600.00

	5
	LMS1 板（进口）
	块
	3500.00

	6
	LMS1 板
	块
	2500.00

	7
	MS3-SG板
	块
	1500.00

	8
	F9门机（进口）
	套
	15000.00

	9
	ZS  感应器（进口）
	只
	1745.00

	10
	LK/LN 感应器（进口）
	只
	2550.00

	11
	光幕（进口）
	副
	4500.00

	12
	MH 2 电源板（进口）
	块
	8015.00

	13
	MS 2 板（进口）
	块
	1760.00

	14
	MS 2 板
	块
	900.00

	15
	门锁触点（进口）
	件
	220.00

	16
	门锁触点
	件
	80.00

	17
	CPIK48 变频器（韩国进口）
	件
	27460.00

	18
	CPIK32变频器（韩国进口）
	件
	21750.00

	19
	CPI60变频器（德国进口）
	件
	48600.00

	20
	门脚毛毡
	件
	58.00

	21
	门脚毛毡（进口）
	件
	180.00

	22
	厅门钢丝绳
	根
	80.00

	23
	抱闸光电开关（进口）
	只
	1768.00

	24
	S4钢丝绳清洗剂
	1升/桶
	440.00

	25
	曳引机齿轮油
	18升/桶
	2535.00

	26
	MC2-S板（进口）
	块
	12000.00

	27
	MC1板（进口）
	块
	12000.00

	28
	MZ1板（进口）
	块
	12000.00

	29
	MQ1板（进口）
	块
	12000.00

	30
	MA1显示板（进口）
	套
	4500.00

	31
	抱闸板
	块
	2550.00

	32
	抱闸板（进口）
	块
	8500.00

	33
	抱闸电源
	只
	1200.00

	34
	按钮
	个
	80.00

	35
	应急电源通话装置
	套
	1500.00

	36
	应急通话转换电源（含蓄电池）
	套
	1800.00

	37
	TMI驱动控制板（进口）
	块
	12000.00

	38
	S8门刀
	件
	1200.00

	39
	门刀（进口）
	件
	5000.00

	40
	轿顶横流风扇
	只
	450.00

	41
	S8强迫关门弹簧
	根
	85.00

	42
	制动电阻箱
	件
	2680.00

	43
	编码器（进口）
	件
	8760.00

	44
	编码器
	件
	5200.00

	45
	曳引钢丝绳（含人工费进口）
	米
	55.00

	46
	曳引钢丝绳（含人工费）
	米
	35.00

	47
	F9门机皮带
	根
	480.00

	48
	油压缓冲器（进口）
	件
	5200.00

	49
	油压缓冲器
	件
	2580.00

	50
	安全开关
	个
	350.00

	51
	极限开关
	个
	260.00

	52
	门滚轮
	个
	95.00

	53
	称重探头
	个
	550.00

	54
	称重探头（进口）
	个
	950.00

	55
	继电器
	个
	585.00

	56
	通话板
	块
	750.00

	57
	通话板（进口）
	块
	4653.00

	58
	SR模块
	只
	3000.00

	59
	油杯
	只
	80.00

	60
	轿顶轮（含人工）
	套
	12000.00

	61
	对重轮（含人工）
	套
	12000.00

	62
	三角锁
	个
	60.00

	63
	滚动导靴（进口）
	副
	12000.00

	64
	滑动导靴
	副
	385.00

	65
	计时计次器
	个
	400.00

	66
	限速器
	套
	6500.00

	67
	接触器LC1D09M7C
	只
	318.00

	68
	辅助触头LADN22
	只
	110.00

	69
	辅助触头LADN11
	只
	110.00

	70
	接触器LC1D50
	只
	685.00

	71
	接触器LC1D09（进口）
	只
	1200.00

	72
	接触器LC1D25（进口）
	只
	1500.00

	73
	接触器LAN22触点（进口）
	只
	508.00

	74
	接触器LC1D50（进口）
	只
	2100.00

	75
	主板维修费
	次
	2500.00

	76
	F9门机维修费
	次
	2500.00

	77
	变频器维修费
	次
	6000.00

	78
	S-25-5开关电源
	只
	500.00

	79
	相位保护器
	只
	385.00

	80
	24V电源
	只
	800.00

	81
	基站锁
	只
	300.00

	82
	消防开关盒
	只
	300.00

	83
	门锁勾
	只
	220.00

	84
	限位触发组件
	只
	600.00

	85
	触发磁铁
	只
	30.00

	86
	收钢丝绳（人工费）
	台
	1600.00

	87
	液压油
	升
	100.00

	88
	缓冲器开关
	件
	350.00

	89
	轿门防扒门组件
	件
	500.00

	90
	封星功能整改组件
	件
	1000.00

	91
	急停开关
	件
	400.00

	92
	轿厢话机
	件
	235.00

	93
	缓冲器开关组件
	件
	180.00

	94
	涨紧轮开关
	件
	350.00

	95
	检修限位组件
	件
	800.00

	96
	安全窗开关
	件
	350.00

	97
	缓冲器备件
	件
	800.00

	98
	S8门锁装置（进口）
	件
	220.00

	99
	曳引轮（含人工费）
	件
	15000.00

	100
	限位开关
	件
	385.00


二、Giant KONE电梯

	序号
	配件名称
	品牌型号
	单位
	参考价格（元）

	1. 
	轿门
	Giant KONE
	付
	4400

	2. 
	厅门
	Giant KONE
	付
	3800

	3. 
	上坎架
	Giant KONE
	付
	3450

	4. 
	门刀
	FMART
	付
	2600

	5. 
	红外线光幕
	CEDES
	套
	4800

	6. 
	厅轿门电气锁
	FMART
	只
	1150

	7. 
	厅门机械锁
	AMDL1-R2-EN
	只
	1520

	8. 
	门机马达
	602748 G04
	只
	5800

	9. 
	门机皮带
	HTD3M*15MM
	米
	48

	10. 
	门机编码器
	
	
	1630

	11. 
	门机变频器
	G77430
	台
	5700

	12. 
	轿顶电脑板
	LCECCB
	块
	4200

	13. 
	轿顶检修灯
	通用型
	只
	80

	14. 
	轿顶检修装置
	KM713253G01
	套
	3000

	15. 
	风扇
	FB-9B-D
	只
	420

	16. 
	平层感应器
	BAR  2000
	只
	1350

	17. 
	编码钢带
	40*05
	米
	75

	18. 
	导靴
	M16
	只
	320

	19. 
	应急照明装置
	Giant KONE
	套
	650

	20. 
	门滑块
	----
	只
	12

	21. 
	强迫关门重锤
	3*30
	只
	165

	22. 
	地坎
	Giant KONE
	只
	650

	23. 
	门套
	Giant KONE
	套
	800

	24. 
	厅门护脚板
	350*1000
	块
	140

	25. 
	轿厢护脚板
	800*1000
	块
	270

	26. 
	门挂板组件
	Giant KONE
	套
	750

	27. 
	挂板轮
	75*10
	只
	80

	28. 
	偏心轮
	25*12
	只
	35

	29. 
	厅门联动钢丝绳
	3*170
	根
	52

	30. 
	操纵箱显示板
	KM51104209
	块
	3800

	31. 
	操纵箱通讯总成
	T03401701-K
	套
	6450

	32. 
	操纵箱应急系统电路板
	SOLDER-SIDE
	块
	830

	33. 
	操纵箱按钮
	A4J20057
	只
	55

	34. 
	称重传感器
	SS-2810H
	只
	1750

	35. 
	随行电缆
	0.75*60
	米
	120

	36. 
	液压缓冲器
	YH127B/175
	只
	1550

	37. 
	专用液压油
	S1 M
	桶
	750

	38. 
	底坑照明装置
	Giant KONE
	套
	480

	39. 
	底坑防护栏
	Giant KONE
	套
	800

	40. 
	安全回路开关
	SCHMERSAL
	只
	160

	41. 
	急停开关
	通用型
	只
	80

	42. 
	减速开关
	磁开关
	只
	240

	43. 
	张紧装置
	Giant KONE
	套
	780

	44. 
	张紧轮
	通用型
	只
	220

	45. 
	井道通讯电缆
	0.75*40
	米
	70

	46. 
	外呼显示板
	COMPONENT
	块
	800

	47. 
	外呼按钮
	A4J20057
	只
	55

	48. 
	三角锁
	通用型
	只
	45

	49. 
	主板375
	Giant KONE
	块
	9800

	50. 
	379板
	Giant KONE
	块
	5500

	51. 
	723板
	Giant KONE
	块
	4350

	52. 
	722板
	Giant KONE
	块
	4600

	53. 
	385板
	Giant KONE
	块
	7500

	54. 
	变压器
	AB1000VE20AN
	台
	2480

	55. 
	电阻箱
	Giant KONE
	台
	3550

	56. 
	信号变压器
	TDB-200-05
	台
	1350

	57. 
	运行接触器
	SIEMENS
	只
	850

	58. 
	信号接触器
	SIEMENS
	只
	480

	59. 
	断路器
	RL581
	只
	350

	60. 
	编码器
	HEIDENHAIN
	只
	6350

	61. 
	紧急电动装置
	Giant KONE
	套
	850

	62. 
	相序继电器
	SCHNEIDER
	只
	360

	63. 
	抱闸组件
	FZD12
	套
	1800

	64. 
	曳引主机
	Giant KONE
	台
	43500

	65. 
	曳引轮
	450*6
	只
	8800

	66. 
	曳引钢丝绳
	SAFETY
	米
	52

	67. 
	限速器钢丝绳
	SAFETY
	米
	38

	68. 
	限速器
	XSQ115-13
	台
	4720

	69. 
	限速器开关
	Giant KONE
	只
	260

	70. 
	限速器动作电磁阀
	XS1-28
	只
	450

	71. 
	反绳轮
	400*6
	只
	2800


三、三菱电梯

	序号
	配件名称
	品牌型号
	单位
	单价（元）

	1. 
	轿门
	MITSUBISHI
	付
	4650

	2. 
	厅门
	MITSUBISHI
	付
	3900

	3. 
	上坎架
	161
	套
	3650

	4. 
	门刀
	MITSUBISHI
	付
	1850

	5. 
	红外线光幕
	MITSUBISHI
	套
	4680

	6. 
	厅门电气锁
	MITSUBISHI
	只
	1880

	7. 
	轿门电气锁
	DS-131
	只
	1820

	8. 
	厅门机械锁
	161
	只
	1240

	9. 
	门机马达
	SE-JR63M-4
	台
	4350

	10. 
	门机皮带
	1004
	根
	85

	11. 
	门机传动链条
	通用型
	根
	170

	12. 
	门机编码器
	MITSUBISHI
	只
	2300

	13. 
	门机电脑板
	MITSUBISHI
	块
	8000

	14. 
	轿顶检修灯
	通用型
	只
	120

	15. 
	轿顶检修装置
	MITSUBISHI
	套
	425

	16. 
	风扇
	FB-9B
	台
	420

	17. 
	平层感应器
	TSD-2
	只
	1800

	18. 
	导靴
	16MM
	只
	450

	19. 
	语音报站控制器
	MCTC
	台
	4500

	20. 
	语音报站音响
	MCTC
	只
	280

	21. 
	语音报站电源
	MCTC
	只
	360

	22. 
	语音报站感应器
	MCTC
	只
	750

	23. 
	环型灯管
	PHILIPS
	只
	25

	24. 
	110V整流器
	MITSUBISHI
	只
	180

	25. 
	应急照明装置
	MITSUBISHI
	套
	640

	26. 
	门滑块
	通用型
	只
	12

	27. 
	强迫关门重锤
	MITSUBISHI
	只
	230

	28. 
	地坎
	MITSUBISHI
	只
	800

	29. 
	门套
	MITSUBISHI
	套
	850

	30. 
	厅门护脚板
	350*1000
	块
	280

	31. 
	轿厢护脚板
	750*1000
	块
	460

	32. 
	门挂板组件
	MITSUBISHI
	套
	550

	33. 
	挂板轮
	75*8
	只
	85

	34. 
	偏心轮
	25*8
	只
	58

	35. 
	厅门联动钢丝绳
	161
	根
	75

	36. 
	操纵箱电脑板610
	MITSUBISHI
	块
	3500

	37. 
	操纵箱电脑板503
	MITSUBISHI
	块
	3800

	38. 
	操纵箱电脑板422
	MITSUBISHI
	块
	1200

	39. 
	操纵箱按钮板
	MITSUBISHI
	块
	175

	40. 
	称重传感器
	MITSUBISHI
	只
	2650

	41. 
	随行电缆
	0.75*60
	米
	118

	42. 
	液压缓冲器
	MITSUBISHI
	只
	1800

	43. 
	专用液压油
	S1  M
	桶
	750

	44. 
	补偿链
	MITSUBISHI
	米
	95

	45. 
	补偿链导向架
	MITSUBISHI
	只
	350

	46. 
	底坑照明装置
	MITSUBISHI
	套
	420

	47. 
	底坑防护栏
	MITSUBISHI
	套
	800

	48. 
	安全回路开关
	SCHMERSAL
	只
	160

	49. 
	急停开关
	通用型
	只
	65

	50. 
	减速开关
	1370
	只
	135

	51. 
	张紧轮
	MITSUBISHI
	只
	380

	52. 
	井道通讯电缆
	0.75*37
	米
	85

	53. 
	外呼显示板
	MITSUBISHI
	块
	1500

	54. 
	外呼按钮
	MITSUBISHI
	只
	175

	55. 
	外呼按钮板
	MITSUBISHI
	块
	270

	56. 
	楼层显示进口氖泡
	MITSUBISHI
	只
	22

	57. 
	三角锁
	通用型
	只
	50

	58. 
	P1板
	MITSUBISHI
	块
	14500

	59. 
	E1板
	MITSUBISHI
	块
	9650

	60. 
	W1板
	MITSUBISHI
	块
	13400

	61. 
	Z1板
	MITSUBISHI
	块
	7500

	62. 
	驱动板
	MITSUBISHI
	块
	12450

	63. 
	驱动模块
	MITSUBISHI
	只
	1250

	64. 
	大功率电容
	MITSUBISHI
	只
	960

	65. 
	逆变组件
	MITSUBISHI
	套
	7520

	66. 
	5#接触器
	MITSUBISHI
	只
	3440

	67. 
	LB接触器
	MITSUBISHI
	只
	1860

	68. 
	群控板
	MITSUBISHI
	块
	4350

	69. 
	群控连接板
	MITSUBISHI
	块
	2400

	70. 
	光缆
	MITSUBISHI
	根
	2320

	71. 
	变压器
	ZS548-90
	台
	2800

	72. 
	电抗器
	MITSUBISHI
	台
	4600

	73. 
	断路器
	MITSUBISHI
	只
	485

	74. 
	编码器
	MITSUBISHI
	只
	7800

	75. 
	抱闸组件
	MITSUBISHI
	套
	5500

	76. 
	闸瓦
	MITSUBISHI
	只
	1750

	77. 
	电机
	MITSUBISHI
	台
	4800

	78. 
	曳引主机(不含马达)
	MITSUBISHI
	台
	46500

	79. 
	曳引轮
	MITSUBISHI
	只
	12600

	80. 
	曳引钢丝绳
	SAFETY
	米
	55

	81. 
	限速器钢丝绳
	SAFETY
	米
	38

	82. 
	限速器
	OX-240
	台
	1680

	83. 
	限速器开关
	1375
	只
	145

	84. 
	齿轮油
	MOBIL
	桶
	440

	85. 
	主机油盒
	MITSUBISHI
	只
	25

	86. 
	导向轮
	MITSUBISHI
	只
	2850

	87. 
	主板供电电源
	MITSUBISHI
	只
	1450

	88. 
	110V继电器
	MITSUBISHI
	只
	85


四、三洋电梯

	序号
	配件名称
	品牌型号
	单位
	单价（元）

	1. 
	轿门
	SANYO
	付
	4400

	2. 
	厅门
	SANYO
	付
	4000

	3. 
	上坎架
	SANYO
	套
	3500

	4. 
	门刀
	FMART
	付
	1500

	5. 
	红外线光幕
	CEDES
	付
	4800

	6. 
	厅轿门电气锁
	FMART
	只
	650

	7. 
	厅门机械锁
	GDB
	只
	560

	8. 
	门机马达
	88444 05631
	台
	5000

	9. 
	门机同步带
	HTD3M*20MM
	米
	85

	10. 
	门机编码器
	CIR-CODER-A
	只
	480

	11. 
	门机变频器
	FCD
	台
	5800

	12. 
	轿顶检修灯
	---
	只
	85

	13. 
	轿顶检修装置
	SANYO
	套
	900

	14. 
	风扇
	FB-9B
	台
	460

	15. 
	平层感应器
	CEDES
	只
	1200

	16. 
	导靴
	M16
	只
	320

	17. 
	语音报站控制器
	SANYO
	台
	3650

	18. 
	语音报站音响
	PIONEER
	只
	670

	19. 
	语音报站电源
	MW
	只
	380

	20. 
	语音报站感应器
	CEDES
	只
	1200

	21. 
	照明整流器
	OSRAM
	只
	120

	22. 
	应急照明装置
	SANYO
	套
	550

	23. 
	门滑块
	---
	只
	10

	24. 
	地坎
	通用型
	只
	600

	25. 
	门套
	2120*40
	套
	750

	26. 
	厅门护脚板
	350*1100
	块
	120

	27. 
	轿厢护脚板
	750*1100
	块
	250

	28. 
	门挂板组件
	SANYO
	套
	680

	29. 
	挂板轮
	80*20
	只
	58

	30. 
	偏心轮
	30*12
	只
	35

	31. 
	厅门联动钢丝绳
	3*180
	根
	55

	32. 
	强迫关门重锤
	3*25
	只
	160

	33. 
	操纵箱显示板
	SANYO-C-04 V9
	块
	1800

	34. 
	操纵箱通讯板
	SANYO-C-02 V10
	块
	2400

	35. 
	操纵箱按钮板
	YA4N32615
	块
	1200

	36. 
	称重传感器
	EK-HDJD
	只
	1500

	37. 
	随行电缆
	0.75*60
	米
	120

	38. 
	液压缓冲器
	HYF175
	只
	1650

	39. 
	专用液压油
	S1 M
	桶
	750

	40. 
	底坑照明装置
	SANYO
	套
	480

	41. 
	底坑防护栏
	SANYO
	套
	750

	42. 
	安全回路开关
	SCHMERSAL
	只
	180

	43. 
	急停开关
	通用型
	只
	85

	44. 
	减速开关
	S3-1371
	只
	60

	45. 
	涨紧装置
	SANYO
	套
	850

	46. 
	张紧轮
	240
	只
	200

	47. 
	井道通讯电缆
	0.75*37
	米
	75

	48. 
	外呼显示板
	SANYO-C-04
	块
	1800

	49. 
	外呼按钮
	YA4N32615
	只
	72

	50. 
	三角锁
	通用型
	只
	45

	51. 
	控制主板
	SANYO-E2-01
	块
	3200

	52. 
	变频器
	FUJI FRN30
	台
	35000

	53. 
	运行接触器
	FUJI SC-N3
	只
	850

	54. 
	信号控制接触器
	FUJI SC-03
	只
	350

	55. 
	专用变压器
	JBK5-800
	台
	1250

	56. 
	电梯控制变压器
	DTBK
	台
	980

	57. 
	主板供电电源
	SCHNEIDER
	只
	560

	58. 
	断路器
	MEC
	只
	475

	59. 
	相序继电器
	SCHNEIDER
	只
	360

	60. 
	编码器
	HEIDENHAIN
	只
	6500

	61. 
	抱闸组件
	DZD1-500
	套
	3350

	62. 
	曳引主机
	SANYO
	台
	55000

	63. 
	曳引轮
	400*5*10
	只
	3400

	64. 
	曳引钢丝绳
	SAFETY
	米
	52

	65. 
	限速器钢丝绳
	SAFETY
	米
	38

	66. 
	限速器
	XS90
	台
	1950

	67. 
	限速器安全开关
	1375
	只
	95

	68. 
	限速器试验动作电磁阀
	XS1-25
	只
	380

	69. 
	反绳轮
	450*5
	只
	2800


五、宏大电梯

	序号
	配件名称
	型号
	单价（元/个）

	1
	光幕
	光幕/917A75DC24D(PNP-NC)
	1350

	2
	S3常闭开关
	行程开关/S3-1370
	56

	3
	对讲电源
	电源/RKP220/12
	270

	5
	门机小光电
	TNG-012
	167

	7
	指令板
	指令板/MCTC-CCB-A-HD
	670

	8
	转接板
	指令板/MCTC-CCB-F1-HD
	223

	9
	液晶显示板
	MCTC-HCB-T2A-HD
	1670

	10
	接触器
	接触器/3RT60231AG20
	245

	11
	接触器
	接触器/3RT60251AG20
	290

	12
	接触器
	继电器/GSJ3-32
	167

	13
	接触器
	接触器/3RT50441AG20
	700

	14
	接触器
	接触器/CJX4-40DF/GSC1-40DF/AC110V
	810

	15
	接触器
	接触器/CJX4-0901DT/GSC1-0901DT/AC110V
	356

	16
	接触器
	接触器/CJX4-1210DT/GSC1-1210DT/AC110V
	367

	17
	接触器
	接触器/CJX4-1801DT/GSC1-1801DT/AC110V
	390

	18
	开关电源
	开关电源/PMT-24V150W1AA
	445

	19
	平层光电
	TNC-125
	330

	20
	串行板
	控制器/MCTC-CTB-B-HD
	1670

	21
	按钮
	按钮/BAMSC003/盲文/红白双色
	72

	22
	按钮
	按钮/BAMSC003/符号“警铃”/电压6V
	72

	23
	按钮
	按钮/MA2K02盲文(红白双色)
	72

	24
	按钮
	警铃按钮/MA2K02(6V)盲文
	72

	25
	抱闸板
	抱闸板ZLB-C
	560

	26
	显示板
	MCTC-HCB-T043A-HD
	500


六、杂物电梯

	序号
	配件名称
	品牌型号
	单位
	单价（元）

	1. 
	电机
	Y  100L3-4
	台
	2200

	2. 
	曳引主机
	YF120K
	台
	22000

	3. 
	变频器
	YASKAWA
	台
	16500

	4. 
	PLC
	MITSUBISHI
	台
	9800

	5. 
	变压器
	TDB-300-01
	台
	1450

	6. 
	接触器
	SCHNEIDER
	只
	345

	7. 
	信号继电器
	OMRON
	只
	120

	8. 
	调节电阻
	HOPMAN
	只
	160

	9. 
	外呼板
	HOPMAN
	只
	750

	10. 
	楼层按钮
	HOPMAN
	只
	65

	11. 
	操纵盘通讯板
	HOPMAN
	块
	1480

	12. 
	三角锁
	通用型
	只
	45

	13. 
	厅门电气锁
	HOPMAN
	只
	180

	14. 
	厅门机械锁
	HOPMAN
	套
	450

	15. 
	厅门联动钢丝
	通用型
	根
	52

	16. 
	厅门联动导向轮
	120*12
	只
	135

	17. 
	缓冲器
	150*80
	只
	280

	18. 
	极限开关
	1370
	只
	75

	19. 
	平层感应器
	HOPMAN
	只
	480

	20. 
	导靴
	HOPMAN
	只
	360

	21. 
	随行电缆
	HOPMAN
	米
	45

	22. 
	曳引钢丝绳
	SAFETY
	米
	38

	23. 
	抱闸
	HOPMAN
	套
	2300

	24. 
	厅门滑块
	通用型
	只
	10

	25. 
	底坑检修照明装置
	HOPMAN
	套
	460


附件：评分表

	价格分20分
	基准价=所有有效投标价中的最低报价
基准价得20分
其余投标人报价得分=(基准价/投标报价) × 20

投标报价高于最高限价的投标无效。

	评分项目
	序号
	内容
	
	
	

	技术资信分
80分
	1
	维保服务方案的完整性、合理性评价15分
	
	
	

	
	2
	对项目现状及需求的理解程度评价2分。
	
	
	

	
	3
	协助用户进行电梯年检与大修，重大活动现场保障、突发应急方案和措施的合理性评价10分。
	
	
	

	
	4
	针对本项目的重点难点分析评价3分
	
	
	

	
	5
	服务质量保障的科学性和合理性评价15分。
	
	
	

	
	6
	派驻本项目的人员12分：根据人员的资质、能力、从业经验及人员配备情况综合评价。
	
	
	

	
	7
	服务便捷性3分：根据投标人在宁波大市内服务场所、服务设施等综合评价。
	
	
	

	
	8
	原厂配件和原厂技术支持方案5分（提供相关说明材料）。
	
	
	

	
	9
	同类业绩3分：
根据投标人近3年（合同签订日期为2019年1月1日至今）以来电梯维保实施案例，1个合同得1分，最多3分。提供合同复印件，原件备查。
	
	
	

	
	10
	优于标书的承诺（12分）：
配件参考价格按不高于8折提供，否则作无效标处理；8折基础上，每下降1个百分点得0.8分，最多得8分。
配件质保期不低于6个月(主机不低于2年)，否则作无效标处理；6个月以上(主机2年以上)，承诺所有配件或主机每增加3个月得1分，最多得4分。
	
	
	

	总分（100分）


