宁波市鄞州人民医院医共体采购中药熏蒸仪等设备院内议标公告

一.议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术参数 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中药熏蒸仪 | 五乡分院1台 |  | 3.5万元 |
| 2 | 耳鼻喉摄像系统 | 总院1套 | 见附件1 | 19.8万元 |
| 3 | 新生儿听力筛查仪 | 总院1台 |  | 5.5万元 |
| 4 | 鼻内窥镜 | 总院2台 |  | 8.4万元 |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2022年8月10日17时。

4、本次议标定于2022年8月11日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、健康码的绿码，同时需持有1周内核酸检测阴性证明。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内全部安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。

售后服务：该设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2022年8月3日

附件1、耳鼻喉摄像系统1套

| 序号 | 招标文件技术要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数 |  |
| 1 | 监视器:≥27寸彩色液晶屏，支持4K分辨率（3860*2160）, 全视角可视角度。 |  |
| 2 | 医用内窥镜摄像机 |  |
| 2.1 | 分辨率达到3840×2160（4K） |  |
| 2.2 | 彩色触摸屏智能控制，操作方便可靠 |  |
| 2.3 | 具备USB视频录制功能 |  |
| 2.4 | 具有一键白平衡功能、拍照功能、图像放大缩小功能（ZOOM） |  |
| 2.5 | 具有齐变焦功能、图像亮度可调，自动增益，细节增强功能、暗区增亮功能 |  |
| 2.6 | 具有高亮抑制和防红溢出功能 |  |
| 2.7 | 色彩还原能力≥8级 |  |
| 2.8 | 具有纤维镜图像优化功能，接纤维镜时自动弱化摩尔条纹 |  |
| 2.9 | 具有HDMI（4K）、DVI、SDI、VGA、HDMI(HD)、USBX5、CVBS网口视频输出 |  |
| 3 | 4K摄像头：采用背照型COMS传感器 |  |
| 4 | 医用内窥镜冷光源 |  |
| 4.1 | 灯泡寿命长，灯工作寿命≥40000小时，无需更换灯泡 |  |
| 4.2 | 累计使用时间显示 、单次手术时间数据显示 |  |
| 4.3 | 可选择多功能光孔，光孔可选择各类硬镜和软镜品牌 |  |
| 4.4 | 超静音，整机噪声不大于55dB |  |
| 4.5 | 手动调光，亮度调节连续可调，亮度有数值显示，最大输出亮度相当于350W氙灯 |  |
| 4.6 | 温度低，不含红外线和紫外线 |  |
| 5 | 配备专用台车：采用全金属材质，摇摆升降臂，四轮带刹车。 |  |
| 6 | 配套图文工作站：包含电脑主机系统、打印机。具有采集图片、录像，病人信息资料海量存储功能，还可出具诊断、手术报告、远程控制服务，产品问题诊断服务。影像编辑软件支持国家互联网，还可用于远程传输，会诊，科研，教学 |  |

附件2：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2019年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |