宁波大学附属人民医院采购洁净区域空调过滤网项目院内议标公告

医院为三甲综合性医院，24小时无假日医院，过滤网使用部位在医院洁净层流病房、手术室、血液科层流病房、分娩室、眼科中心、呼吸病中心等。

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院洁净区域空调过滤网采购项目 | 高效、中效、初效过滤网 1批，具体内容详见附件1 | 自签订合同之日起为期三年，三年内产品价格不能变。过滤网要包安装到位，并调试运行正常。产品根据医院需求分次采购安装。 | 25万元/三年 |

二、要求：

1、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

1.1营业执照复印件；

1.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

1.4相关品牌产品代理授权书；

1.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

1.6提供参加投标各品牌产品的样品；

1.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

1.8投标一览表及投标报价表；

1.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

1.10服务实施方案、承诺；

1.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年1月9日17时。

3、本次议标定于2023年1 月10日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

4、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四：商务条款：

交货方式：根据医院实际要求分批交货 。

交货时间：按院方要求提供。

付款方式：按实际采购数量结算，货到并安装验收合格后二月内支付。

宁波大学附属人民医院

2023-1-5

附件1:

## 一、招标项目清单

| 序号 | 名称 | 主要技术及规格 | 材质参数 |  |  | 数量（个） | 投标商报单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 框材 | 滤材 | 效率 |  |  |
| 1 | 初效 | 287*592*20 | 铝框 | 无纺布 |  | 40 |  |
| 2 | 初效 | 595*290*46 | 铝框 | 无纺布 |  | 80 |  |
| 3 | 初效 | 595*490*46 | 铝框 | 无纺布 |  | 18 |  |
| 4 | 初效 | 595*595*46 | 铝框 | 无纺布 |  | 18 |  |
| 5 | 中效 | 465*465*292 | 铝框 | 玻璃纤维 | F8 | 8 |  |
| 6 | 中效 | 365*365*292*4 | 铝框 | 玻璃纤维 | F8 | 92 |  |
| 7 | 中效 | 565*565*292*6 | 铝框 | 玻璃纤维 | F8 | 32 |  |
| 8 | 中效 | 515*565*292*5 | 铝框 | 玻璃纤维 | F8 | 128 |  |
| 9 | 中效 | 415*465*292*5 | 铝框 | 玻璃纤维 | F8 | 24 |  |
| 10 | 中效 | 365*265*292*3 | 铝框 | 玻璃纤维 | F8 | 40 |  |
| 11 | 中效 | 592*490*381 | 铝框 | 玻璃纤维 | F8 | 18 |  |
| 12 | 中效 | 592*592*381 | 铝框 | 玻璃纤维 | F8 | 18 |  |
| 13 | 高效 | 945*630*220 | 铝框 | 玻璃纤维 | H13 | 35 |  |
| 14 | 高效 | 630*630*220 | 铝框 | 玻璃纤维 | H13 | 27 |  |
| 15 | 高效 | 315*630*220 | 铝框 | 玻璃纤维 | H13 | 2 |  |
| 16 | 高效 | 305*610*70 | 铝框 | 玻璃纤维 | H13 | 148 |  |
| 17 | 高效 | 280*610*70 | 铝框 | 玻璃纤维 | H13 | 60 |  |
| 18 | 高效 | 610*610*70 | 铝框 | 玻璃纤维 | H13 | 68 |  |
| 19 | 高效 | 280*510*70 | 铝框 | 玻璃纤维 | H13 | 8 |  |
| 20 | 高效 | 510*610*70 | 铝框 | 玻璃纤维 | H13 | 44 |  |
| 21 | 高效 | 484*484*69 | 铝框 | 玻璃纤维 | H13 | 37 |  |
| 22 | 高效 | 630*630*90 | 铝框 | 玻璃纤维 | H13 | 7 |  |
| 23 | 高效 | 320*320*69 | 铝框 | 玻璃纤维 | H13 | 12 |  |
|  | 总 价 |  |  |  |  |  |  |

## 二、招标产品技术规格要求表

| 序号 | 项目 | 技术规格 | 投标方响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤网 |  |  |  |
| △1.1 | 材质：框架：铝合金；滤材：无纺布。注明材料品牌。 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤网 |  |  |  |
| △2.1 | 材质 | 框架：铝合金；滤材：玻璃纤维滤纸，高效防潮，注明材料品牌。 |  |  |
| 2.2 | 额定风量 | 3000m3/h |  |  |
| 2.3 | 容 尘 量 | ≥90gm2 |  |  |
| 2.4 | 初阻力 | ≤200Pa |  |  |
| 2.5 | 过滤效率 | F8 |  |  |
| 3 | 高效过滤网 |  |  |  |
| 3.1 | 品牌 | 整体使用知名品牌。 |  |  |
| △3.2 | 材质 | 框架：铝型材，表面氧化；滤材：优质玻璃纤维滤纸，高效防潮，注明材料品牌。 |  |  |
| 3.3 | 额定风量 | 1000m3/h |  |  |
| 3.4 | 初阻力 | ≤220Pa |  |  |
| 3.5 | 过滤效率 | H13 |  |  |
| 4 | 其他要求 |  |  |  |
| △4.1 | 技术资料 | 提供原材料产品资料和成品权威部门检验报告 |  |  |
| 4.2 | 证件 | 提供相关认证资料 |  |  |
| △4.3 | 质保期 | 免费质保初效≥3个月，中效≥6个月，高效≥1年。 |  |  |
| 4.4 | 设备装卸及安装 | 设备搬运、装卸、安装等所有费用由中标方承担，安装完毕后出具高效过滤网检测报告并必须符合规定。 |  |  |
| 4.5 | 投标时须提供样品（初效、中效、高效样品各一个，规格自选） |  |  |  |

注：提供样品的说明：供应商应按照采购文件的要求在投标时提供样品，投标样品仅作为评分项，评委按照采购文件规定的评分标准对样品进行评价，未提供样品的，该项样品分为零分；投标样品的质量不影响其投标文件的有效性。

附件2：项目评分表

| 投标单位 评分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 资信分 65分 | 设备技术参数对采购文件的响应情况（18分） 根据《招标产品技术规格要求表》的要求评议，所有技术参数均符合招标文件的要求的得18分；一般技术参数的负偏离一条扣2分，标记 “△”号的技术参数的负偏离一条扣4分，扣光为止。 |  |  |  |
|  | 样品分（27分），根据样品的材质、工艺、外观等各家单位比较打分。未提供样品的该项样品不得分。 | / | / | / |
|  | 初效过滤网（5分），评委对各家的样品比较打分 |  |  |  |
|  | 中效过滤网（10分），评委对各家的样品比较打分 |  |  |  |
|  | 高效过滤网（12分），评委对各家的样品比较打分 |  |  |  |
|  | 公司业绩（3分） 近三年（2020年1月至今）在国内三级医院承担过类似项目业绩，每个项目得1分，最高3分。（投标文件中提供合同复印件，原件备查） |  |  |  |
|  | 认证证书与检测报告（5分） 投标单位具有质量管理体系认证ISO9001证书（得2分）， 具有权威部门检测中心的检测报告的（得3分）。 （投标文件内须提供证书及检测报告复印件，原件备查） |  |  |  |
|  | 品牌认可度（5分） 根据所投产品的品牌认可度及市场占有率综合得分，（最高得5分）， |  |  |  |
|  | 售后服务承诺（12分） 对投标单位的售后服务及承诺进行评议，被评为“优”的，得12.0-10.0分；被评为“良”的得9.9-5.0分，被评为“一般”的得4.9-0分。 |  |  |  |
| 价格分 30 分 | 评标基准价=所有有效标中最低的投标报价 基准价得分为满分30分。 其余投标人价格分为： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)× 30 |  |  |  |
|  | 总 分 |  |  |  |

备注：

1）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

2）各评分因素分值精确到小数点后一位；

3）评标过程中有其他未尽事宜，由评委会集体讨论决定。