鄞州人民医院东院区水池

招标控制价编制说明
编制范围及内容 

1、编制范围为鄞州人民医院东院区水池。 
2、编制内容为鄞州人民东院区水池图纸内的土建、安装工程。

编制依据 

1、由《宁波市东方建筑设计院有限公司》（设计号：N-19016-1，出图日期2022.8）设计图纸（内含建筑、结构、安装）； 

2、计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规 范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）及《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》。 

3、计价依据：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版），《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版），《浙江省市政工程预算定额》（2018 版），《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018 版），《浙江省建设工程计价规则》 （2018 版），《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版），其他省、市有关造价文件等。

三、综合说明 
1、计价模式：国标清单。 

2、取费标准: 

企业管理费及利润：土建按房屋建筑及构筑物工程中值计取；安装工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取；

施工组织措施费：按相应专业计取安全文明施工费基本费（按市区工程计取）、冬雨季施工增加费、二次搬运费，费率按中值计取；不计取提前竣工增加费；根据浙建建发[2022]37号文，安全文明施工费增加疫情常态化防控和智慧工地两项费用，按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》费率乘以1.15系数。
标化工地增加费、优质工程增加费不计取；

规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）的规定的各专业费率乘以 30% 

计取；

垂直运输保险费,已按“甬建价[2019]12 号”文件规定计取； 

采用一般计税法，税率按 9%计取。
3、人工、材料市场信息价的计取： 

（1）材料市场信息价：按《宁波建设工程造价信息》综合版（2022年10月刊）宁波市区信息价，宁波造价信息缺项材料，按2022年第10期的《浙江造价信息》计取，无信息价材料按市场询价取定，上述材料价均为除税价。 

（2）人工市场信息价：人工信息价按《宁波建设工程造价信息》综合版（2022
年10月刊）。
其它说明 

（一）共性说明
1、本工程所有混凝土均按商品混凝土考虑；
2、本工程所有砂浆均按预拌干混砂浆考虑；
3、模板工程量按与砼接触面计算；

（二）土建工程
1、复合盖板暂按30厚计入；

2、消防水池砼暂按抗渗等级P8考虑计入；
3、消防水池地砖和墙面瓷砖尺寸暂按300*300计入；
（三）安装工程
1、说明中采用移动潜水泵临时排水，图纸中无布置，本次招标控制价编制暂未计入。

   中冠工程管理咨询有限公司

2022年12月2日
