## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:鄞州人民医院东院区水池 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 水池 | 303238 |  | 5314 | 4006 | 25038
1.1 | 土建工程 | 259345 |  | 4708 | 3324 | 21414
1.2 | 配电工程 | 23047 |  | 387 | 436 | 1903
1.3 | 给排水工程 | 20846 |  | 219 | 246 | 1721
合计 |  | 303238 |  | 5314 | 4006 | 25038

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:水池-土建工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 200910 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 28719
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 33697
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 28727 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 14280
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×11.56% | 4970 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 4708 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×7.73% | 3324
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 21414
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 259345

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:水池-土建工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 152138.85 | 15297.74 | 974.08
1 | 01B001 | 水池池底 | 水池池底：C35/P8商品砼 | m3 | 55.94 | 656.9 | 36746.99 | 2748.89 | 13.43
2 | 01B002 | 水池池壁 | 水池池壁：C35/P8商品砼 | m3 | 43.22 | 665.94 | 28781.93 | 2620.86 | 25.93
3 | 01B003 | 水池池盖 | 水池池盖：C35/P8商品砼 | m3 | 23.40 | 664.28 | 15544.15 | 1177.72 | 39.78
4 | 010502001001 | 矩形柱 | C35/P8商品砼柱 | m3 | 0.41 | 711.73 | 291.81 | 41.51 | 0.16
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 箍筋螺纹钢HRB400级 直径6 | t | 0.028 | 6128.65 | 171.6 | 35.69 | 1.55
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 箍筋螺纹钢HRB400级 直径8 | t | 0.106 | 5844.07 | 619.47 | 135.12 | 5.87
7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋螺纹钢HRB400级 直径10 | t | 0.752 | 5706.37 | 4291.19 | 958.56 | 41.65
8 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢HRB400级 直径10 | t | 0.770 | 4873.01 | 3752.22 | 493.33 | 17.57
9 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢HRB400级 直径12 | t | 3.546 | 4836.7 | 17150.94 | 1956.58 | 227.3
10 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢HRB400级 直径14 | t | 2.209 | 4771.1 | 10539.36 | 1218.86 | 141.6
11 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢HRB400级 直径16 | t | 6.669 | 4726 | 31517.69 | 3679.75 | 427.48
12 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢HRB400级 直径20 | t | 0.221 | 4485.22 | 991.23 | 83.78 | 11.53
13 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢HRB400级 直径22 | t | 0.243 | 4485.22 | 1089.91 | 92.12 | 12.67
14 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢HRB400级 直径25 | t | 0.145 | 4485.22 | 650.36 | 54.97 | 7.56
本页小计 | [6 empty] | 152138.85 | 15297.74 | 974.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:水池-土建工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 13439.69 | 2915.53 | 86.25
15 | 01B004 | 止水带 | 砼外墙施工缝设钢板止水带360*3 | m | 115.00 | 60.47 | 6954.05 | 2003.3 | 86.25
16 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 3mm厚JS防水涂料 | m2 | 119.09 | 54.46 | 6485.64 | 912.23
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 14189.73 | 4543.32 | 89.08
17 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 成品复合盖板1000*1000*30 | 块 | 1 | 500 | 500
18 | 011102003001 | 块料楼地面 | 300*300*10厚地砖，干水泥擦缝；20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；DSM15砂浆最薄处20厚找坡抹平 | m2 | 108.64 | 126.01 | 13689.73 | 4543.32 | 89.08
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 21141.8 | 9024.6 | 17.79
19 | 011205002001 | 块料柱面 | 300*300*10厚瓷砖面层，专用胶粘结层；12厚DPM15水泥砂浆打底扫毛（内掺5%防水剂） | m2 | 4.41 | 165.62 | 730.38 | 323.83 | 0.62
20 | 011204003001 | 块料墙面 | 300*300*10厚瓷砖面层，专用胶粘结层；12厚DPM15水泥砂浆打底扫毛（内掺5%防水剂） | m2 | 132.07 | 154.55 | 20411.42 | 8700.77 | 17.17
本页小计 | [6 empty] | 48771.22 | 16483.45 | 193.12
合计 | [6 empty] | 200910.07 | 31781.19 | 1167.2

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:水池-土建工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011702 | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  |  |  | 26882.86 | 14544.03 | 755.2
1 | 011702001001 | 基础 | 满堂基础模板 | m2 | 18.96 | 50.14 | 950.65 | 561.97 | 12.51
2 | 01B005 | 池底 | 池底模板 | m2 | 18.96 | 75.21 | 1425.98 | 644.64 | 14.41
3 | 01B006 | 池壁 | 池壁模板 | m2 | 279.74 | 62.24 | 17411.02 | 9790.9 | 397.23
4 | 01B007 | 池盖 | 池盖模板 | m2 | 121.83 | 56.23 | 6850.5 | 3412.46 | 322.85
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱模板，支模高度3.6米以内 | m2 | 4.41 | 55.49 | 244.71 | 134.06 | 8.2
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  |  |  | 1844 | 1254.8
6 | 01B008 | 水池脚手架 | 水池脚手架，构造物高度3.35米 | m3 | 67.03 | 27.51 | 1844 | 1254.8
[请输入分部名称]
本页小计 | [6 empty] | 28726.86 | 15798.83 | 755.2
合计 | [6 empty] | 28726.86 | 15798.83 | 755.2

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:土建工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4708.4
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 10.95 | 4708.4
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 215
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.11 | 47.3
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4970.7

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:土建工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 218.024 | 156 | 34011.74
2 | 三类人工 | 工日 | 75.8 | 179 | 13568.2

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:土建工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 1.552 | 3958 | 6142.82
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t | 0.108 | 4093 | 442.04
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ6 | t | 0.029 | 4372 | 126.79
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ12 | t | 3.635 | 3923 | 14260.11
5 | 热轧带肋钢筋HRB400φ16 | t | 6.836 | 3815 | 26079.34
6 | 热轧带肋钢筋HRB400φ14 | t | 2.264 | 3859 | 8736.78
7 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 0.149 | 3815 | 568.44
8 | 热轧带肋钢筋HRB400φ22 | t | 0.249 | 3815 | 949.94
9 | 热轧带肋钢筋HRB400φ20 | t | 0.227 | 3815 | 866.01
10 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 11.538 | 0.47 | 5.41
11 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 895.351 | 0.51 | 458.42
12 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 39.195 | 0.59 | 23.2
13 | 黄砂净砂 | t | 3.121 | 131 | 408.85
14 | 碎石综合 | t | 0.034 | 116 | 3.94
15 | 泵送商品混凝土C35 | m3 | 23.751 | 576 | 13680.58
16 | 泵送商品混凝土C35/P8 | m3 | 100.781 | 576 | 58049.86
17 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 3767.635 | 0.38 | 1435.47
18 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 2802.343 | 0.39 | 1084.51
19 | 瓷砖300*300*10 | m2 | 139.275 | 50.27 | 7001.35
20 | 地砖300×300*10 | m2 | 111.899 | 50.27 | 5625.16
21 | 电 | kW·h | 9.843 | 0.72 | 7.06
22 | 水 | m3 | 180.941 | 5.94 | 1074.79
23 | 木模板 | m3 | 0.88 | 1770 | 1557.6

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:水池-配电工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 20087 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4693
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 621
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 216 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 46
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.56% | 405 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 387 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×9.19% | 436
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1903
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 23047

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:水池-配电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 配电工程 |  |  |  |  | 20087.21 | 5367.52 | 55.84
1 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN20 | m | 30.00 | 21.15 | 634.5 | 239.4 | 1.5
2 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN25 | m | 452.80 | 26.56 | 12026.37 | 4197.46 | 31.7
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`10mm2以下三芯及以上电力电缆敷设WDZN-YJY-6*2.5 | m | 452.80 | 15.88 | 7190.46 | 892.02 | 22.64
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 28.24 | 56.48 | 20.04
5 | 030411004001 | 配线 | 二芯单芯导线WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 30.00 | 5.98 | 179.4 | 18.6
本页小计 | [6 empty] | 20087.21 | 5367.52 | 55.84
合计 | [6 empty] | 20087.21 | 5367.52 | 55.84

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:水池-配电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0 |  | 215.58 | 53.68
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 215.58 | 215.58 | 53.68
本页小计 | [6 empty] | 215.58 | 53.68
合计 | [6 empty] | 215.58 | 53.68

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:配电工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 387.24
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 387.24
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 12.32
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 6.16
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 405.72

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:配电工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 34.753 | 156 | 5421.47

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:配电工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:水池-给排水工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 18537 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2653
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 342
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 113 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 24
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.56% | 229 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 219 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×9.19% | 246
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1721
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 20846

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:水池-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水工程 |  |  |  |  | 18536.54 | 2257.88 | 721.93
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管（沟槽连接）DN100含水压试验及水冲洗 | m | 6.06 | 95.1 | 576.31 | 180.95 | 5.45
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管（沟槽连接）DN150含水压试验及水冲洗 | m | 2.63 | 141.36 | 371.78 | 88.95 | 11.05
3 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 室内镀锌钢管（沟槽连接）DN300含水压试验及水冲洗 | m | 5.92 | 384.26 | 2274.82 | 233.19 | 91.11
4 | 040502008001 | 套管制作、安装 | 柔性防水套管制作安装D377 | 个 | 2 | 1401.21 | 2802.42 | 805.28 | 300.34
5 | 030817008001 | 套管制作安装 | 刚性防水套管制作安装 D159 | 个 | 2 | 356.53 | 713.06 | 304.52 | 78.8
6 | 030817008002 | 套管制作安装 | 刚性防水套管制作安装 D219 | 个 | 1 | 461.07 | 461.07 | 196.41 | 44.37
7 | 03B001 | 防虫网 | DN150管道外包18目防虫网 | 个 | 3 | 50 | 150
8 | Z031003018001 | 法兰阀门（沟槽式法兰连接） | DN100遥控浮球阀，含沟槽法兰、刚性接头 | 个 | 2 | 2743.53 | 5487.06 | 163.5 | 76.2
9 | Z031003018002 | 法兰阀门（沟槽式法兰连接） | DN100闸阀，含沟槽法兰、刚性接 | 个 | 2 | 1123.53 | 2247.06 | 163.5 | 76.2
10 | Z031003018003 | 法兰阀门（沟槽式法兰连接） | DN100电磁阀，含沟槽法兰、刚性接头 | 个 | 1 | 2870.53 | 2870.53 | 81.75 | 38.1
11 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢地漏DN50 | 组 | 1 | 39.53 | 39.53 | 10.97
本页小计 | [6 empty] | 17993.64 | 2229.02 | 721.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:水池-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 080902006001 | 液位计 | 远传液位计可就地显示和远传到消防控制柜,能根据水位在最低水位关 闭消防泵,以及溢流、最低、最高水位报警。 | 个 | 1 | 542.9 | 542.9 | 28.86 | 0.31
本页小计 | [6 empty] | 542.9 | 28.86 | 0.31
合计 | [6 empty] | 18536.54 | 2257.88 | 721.93

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:水池-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0 |  | 113.34 | 28.22
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 113.34 | 113.34 | 28.22
本页小计 | [6 empty] | 113.34 | 28.22
合计 | [6 empty] | 113.34 | 28.22

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 218.75
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 218.75
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 6.96
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 3.48
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 229.19

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 14.654 | 156 | 2286.02

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 6.135 | 0.51 | 3.14
2 | 水 | m3 | 2.213 | 5.94 | 13.15