宁波大学附属人民医院

东院区会议室预铺音视频管线项目院内议标公告

## 一、议标品目：

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 数量 | ## 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 东院区会议室预铺音视频管线项目 | ## 1项 | ## 9.7万元 |

## 二、采购需求及要求：

## 为了保证医院东院区建设项目顺利推进，目前需做好会议室装修工程衔接，拟预铺三楼和四楼会议室顶上的音视频管线，报价包含提供货物、安装、验收等项目相关的所有费用，材料最终以单价乘以实际安装数量来结算，具体需求清单见附件。

## 三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及该项目相关资质证明（包括项目负责人的资质证明）复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、质量保证书及廉洁承诺书；

4、投标一览表及投标报价表；

5、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

6、项目实施方案；

7、售后服务承诺；

8、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

四、商务条款：

交货时间：中标后15日内安装完毕、初验通过。

付款方式：初验通过后支付50%、剩余50%在会议室音视频系统安装测试完毕后支付。

五、评标方法：
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
六、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2023年2月13日11时。

2、本次议标定于2023年2月13日13时45分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2023-2-9

## 附件1：东院区三楼、四楼会议室管线铺设需求清单：

| 序号 | 类型 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDMI线 | 一舟等同价位品牌 | 光纤HDMI线2.0版 4K60Hz发烧级高清线50米 | 6*2 | 条 |
| 2 | 音箱线 | Soundking等同价位品牌 | 2×2.5 mm2 | 900*2 | 米 |
| 3 | 音频线 | Soundking等同价位品牌 | (20×0.12)×2+64×0.12 | 400*2 | 米 |
| 4 | 网线 | 一舟等同价位品牌 | 六类非屏蔽网线 | 5*2 | 箱 |
| 5 | 电源线 | 东方等同价位品牌 | RVV3*2.5平方国标三芯3芯铜芯多股铜丝软护套线电源线 | 1000*2 | 米 |
| 6 | 镀锌金属桥架 |  | 镀锌金属桥架 100*50*0.8 | 300*2 | 米 |
| 7 | KBG管 |  | 直径25mm*壁厚1.0mm | 100*2 | 米 |
| 8 | 其他管线材料 |  | 波纹软管、86底盒、直接、线管弯头、盒接、弹簧卡、水平弯、垂直上弯、过梁弯、封口堵头、丝杆、吊框等 | 1*2 | 批 |
| 9 | 施工费 |  | 设备管线敷设工程 | 1*2 | 批 |

附件2：项目评分表：

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价价格(30分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分30分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×30（保留小数点后一位数）。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年（2020年1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(20分) 根据供应商资质、针对该项目提供的服务人员资质、实力、服务能力等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 服务实施方案(35分) 根据供应商对本项目的实施计划、提供的材质、品牌、项目质量控制、施工安全保障、工期等承诺及与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务方案(10分) 根据各投标人的售后服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障等）进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 6 | 合理化建议（2分） 根据投标人提供的针对该项目的合理化建议综合评议。 |  |  |  |  |