宁波大学附属人民医院中央水处理系统保养项目院内议标公告

- 议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院中央水处理系统保养项目 | 1项 | 9.5万元 |

- 要求：

- 我院中央水处理系统为10.0M3/h反渗透纯水站，根据系统保养需求，需要更换下表消耗品，现特邀请各合格投标单位参与；

| 序号 | 配件名称、 型号及规格 | 单位 | 数量 | 要求品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用进口RO膜元件HSRO8040 | 套 | 10 | 美国DOW |
| 2 | 中央水机活性炭更换 | 罐 | 1 | 河北承德 高碘净水型 |
| 3 | 中央水机石英砂更换 | 罐 | 1 | 燕山 |
| 4 | 5µ精密滤芯 L=750MM | 套 | 10 | 湖州永汇公司 |
| 5 | 0.1µ微孔除菌滤芯 L=500MM | 套 | 15 | 湖州永汇公司 |
| 6 | 防水紫外线除菌灯管 29W；净化水专用 | 套 | 4 | 美国 原装进口 |
| 7 | 含系统全面检测及人工费 | 次 | 1 |  |

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1报价文件；

2.2服务方案；

2.3负责人简历及服务人员配置情况；

2.4服务质量保证书、廉洁承诺书；

2.5同类项目业绩表（提供合同复印件）；

2.6相关资质能力证明文件（企业营业执照复印件、投标代表的法人授权书及身份证复印件、服务资质能力证明文件）；

2.7优于标书的服务承诺；

2.8所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

三、商务条款：

服务时间：中标后15天内完成。

付款方式：项目完成后三个月内付清。

四、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
五、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2023年2月28日17:00时。

2、本次议标定于2023年3月1日9时20分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

宁波大学附属人民医院

2023-2-24

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2020年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类服务业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （65分） | 招标要求响应情况（15分）： 根据投标文件中招标要求与采购服务需求的满足情况进行综合评定，满分15分。 |
|  | 项目方法或方案（20分）： 根据投标人所提供的针对医院的服务方案进行综合评议，满分20分。 |
|  | 组织和实施方案人员配置（15分）： 根据投标人提供的针对本项目的组织和实施计划、人员配置，包括公司拟派遣人员的专业水平及工作经验等方面进行综合评议，满分15分。 |
|  | 服务成果质量保证及服务承诺（15分）： 根据投标人提供的服务成果质量保证及项目实施期间和实施后的服务承诺进行综合评议，满分15分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |