宁波市鄞州人民医院医共体采购根管预备设备等院内议标公告

一．议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根管预备设备 | 百丈东郊分院1台 | 见附件 | 3万元 |
| 2 | 十二道心电图机 | 百丈东郊分院1台 |  | 3.5万元 |
| 3 | AED | 百丈东郊分院4台 |  | 6万元 |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商前来参与；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）电话报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979报名截止时间2023年 3月 28日17 时。

4、本次议标定于2023年3月29日14时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30 天内。

付款方式：产品经院方验收合格3个月内。

售后服务：设备验收合格后应提供原厂免费保修≥2年，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供产品使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2023年3月23日

| 1 | 附件：技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 马达手柄连线 |  |
| 1.1.1 | 重量：≤150g（包括马达手机线）。 |  |
| 1.2 | 反角弯机头 |  |
| 1.2.1 | 牙锉柄部的最小适合长度：≤11mm。 |  |
| 1.2.2 | 牙锉最大总长：≥46mm。 |  |
| 1.2.3 | 卡盘类型：推动按钮。 |  |
| 1.3 | 功能和特点 |  |
| 1.3.1 | 可用手指轻触On / Off 按钮控制马达的旋转， 无需脚踏板。 |  |
| 1.3.2 | 微型反角机头。 |  |
| 1.3.3 | 用户界面简单，专门按钮控制。 |  |
| 1.3.4 | 支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置 |  |
| 1.3.5 | 预编程≥6个程序，方便采购人直接使用。此外还可个性化设置多个程序（适用于市面上的其他品牌锉）。 |  |
| 1.3.6 | 旋转锉的型号易辨认，用ISO颜色标记。 |  |
| 2 | 配置清单 |  |
| 2.1 | 产品组成 |  |
| 2.2 | 控制单元。 |  |
| 2.3 | 带线马达手持件及连接器。 |  |
| 2.4 | 反角弯机头。 |  |
| 2.5 | 手机支架。 |  |
| 2.6 | F型喷嘴。 |  |
| 2.7 | 交流适配器（带有欧盟，英国，美国，澳大利亚可充电插头）。 |  |
| 2.8 | 扭矩卡，用户手册。 |  |

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2020年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1个合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （45分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（8分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分8分。 |
|  | 配置先进性（7分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分7分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（20分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 使用年限（7分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分7分 |
|  | 培训技术服务（3分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |