宁波大学附属人民医院数字裂隙灯等院内议标市场调研公告

一.品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字裂隙灯（数码裂隙成像系统） | 1台 | 见附件 | 19万元 |
| 2 | 热循环仪(PCR仪) | 1台 | 见附件 | 10万元 |
| 3 | 高压氧舱 | 1台 | 市场调研 |  |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼-1114室）报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2023年11月2日17时。

4、本次议标定于2023年11月3日9时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内全部安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。

售后服务：该设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2023年10月26日

附件一：项目1.2评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2020年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（8分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分8分。 |
|  | 配置先进性（7分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分7分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（20分） | 售后服务承诺和质保期方案（12分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分12分。 |
|  | 使用年限（6分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分6分。 |
|  | 培训技术服务（2分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分2分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

附件二：项目要求：

### 1、数码裂隙成像系统技术、配置需求：

| 名称 | 数码裂隙成像系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 光学系统 |  |  |
| 1.1 | 类型 | 伽利略汇聚型双目光学系统 |  |
| 1.2 | 放大倍率 | 转盘型(5种倍率)，6倍，10倍，16倍，25倍和40倍 |  |
| 1.3 | 目镜 | 12.5倍 |  |
| 1.4 | 视场 | 34,22,14,8.5和5.5 mm |  |
| 1.5 | 瞳距调节范围 | 49 - 77 mm |  |
| 1.6 | 物镜焦距 | 100-110 mm |  |
| 1.7 | 物镜会聚角度 | 10-15° |  |
| 1.8 | 光学分辨率 | 290线对/毫米 |  |
| 1.9 | 屈光度调整 | +/-8D |  |
| 二 | 裂隙投射系统和底座 |  |  |
| 2.1 | 裂隙宽度 | 0-12 mm (连续调节) |  |
| 2.2 | 裂隙长度 | 12 mm (连续调节) |  |
| 2.3 | 光圈直径 | 0.2,1,2,3,5,9,12毫米 |  |
| 2.4 | 滤光片 | 无、无赤光、减光、弥散光、蓝光滤光片；永久性安装的红外热吸收滤光片 |  |
| 2.5 | 荧光染色增强系统 | 激发滤光片和栅滤光片（黄色滤光片） |  |
| 2.6 | 前房闪辉定量测量 | 1平方毫米方格照明 |  |
| 2.7 | 裂隙角度 | ± 90度 (连续调节) |  |
| 2.8 | 裂隙旋转角度 | ± 180度 (有参考刻度) |  |
| 2.9 | 裂隙倾斜角度 | 0°，5°，10°，15° 和 20° |  |
| 2.10 | 底座位移范围 | Z轴20-25 mm，X轴100-107 mm，Y轴100-110 mm（我们的：Z 25,X 107,Y 110） |  |
| 2.11 | 水平可调节距离 | 10-12 mm(我们的：12mm) |  |
| 2.12 | 桌面大小 | ≥400 *500 mm（需更换大桌面） |  |
| 2.13 | 固视标光源 | LED光源 |  |
| 2.14 | 光源 | LED光源 |  |
| 2.15 | II 级防护设备 | 通过主要部件间的绝缘结构和功能接地设计提供至少两种方式的保护 |  |
| 三 | 电源参数 |  |  |
| 3.1 | 电源输入 | 配有开关，100v - 240v工作电压 |  |
| 3.2 | 电源输出 | 12V直流输出，2.5 A最大电流 |  |
| 3.3 | 符合标准 | EN / IEC 60601-1， EN / IEC 60601-1-2，ISO 15004-1:2006, ISO 15004-2:2007 |  |
| 四 | 数码照相系统 |  |  |
| 4.1 | 传感器光学尺寸 | 1/1.8" |  |
| 4.2 | 图像采集媒介 | CCD成像系统 |  |
| 4.3 | 背景照明 | 光纤背景照明单元 |  |
| 4.4 | 采集开关 | 操作杆触发 |  |
| 4.5 | 动态像素 | ≥315万 |  |
| 4.6 | 图像数据库功能 | 具有病人图像数据采集、存储、查询等功能。 |  |
| 五 | 配置要求 |  |  |
| 5.1 | 主机 1台 |  |  |
| 5.2 | 聚焦测试棒 1个 |  |  |
| 5.3 | 电动升降台 1个 |  |  |
| 5.4 | LED照明灯泡 1个 |  |  |
| 5.5 | 操纵杆橡胶护套 1套 |  |  |
| 5.6 | 数码裂隙灯专业相机1台 |  |  |
| 5.7 | 专业裂隙灯影像采集管理软件 1套 |  |  |
| 5.8 | 高清数据线 1根 |  |  |
| 5.9 | 配套品牌电脑 1套（推荐参数：CPU i5 ；8/256G SSD内存；内存8G以上；USB端口3.0以上，并至少两个；系统：win10专业版；推荐屏幕分辨率1920×1200像素） |  |  |
| 5.10 | 彩色打印机 1台 |  |  |

2、热循环仪(PCR仪)要求：

2.1模块结构：96孔0.2 ml专用合金模块；

2.2梯度优化功能：可同时运行6种不同退火温度的PCR程序；

2.3样品最大变温速率：3.3 ℃/秒；

2.4最小/最大温度梯度：每相邻两列区域间温差最小为0.1℃，整个模块最小温差为0.5℃；

2.5每相邻2列区域间温差最大为5℃，整个模块最大温差为25℃；

2.6温控范围：4.0-99.9 ℃，温度精准性为 ± 0.25 ℃（35-99.9 ℃）；

2.7温度均一性：< 0.5℃（达到95℃后20秒）；

2.8具有医疗器材注册证。