## 表10.2.2-1 招标工程量清单封面
【表10.2.2-1】
| 宁波大学附属人民医院7号楼肛肠科改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页
【表10.2.2-2】 |  | 宁波大学附属人民医院7号楼肛肠科改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010502002001 | 构造柱 | 现浇混凝土构造柱，C25商品混凝土浇捣 | m3 | 2.9
2 | 010503004001 | 圈梁 | 现浇混凝土圈梁，C25商品混凝土浇捣 | m3 | 0.96
3 | 010503005001 | 过梁 | 现浇混凝土过梁，C25商品混凝土浇捣 | m3 | 0.38
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 带肋箍筋：HRB400直径10mm以内 | t | 0.45
5 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 网热镀锌钢丝网片为丝径1,网孔19*19 | m2 | 90
砌筑工程
6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 导墙：混凝土实心砖240×115×53 MU15，DMM10干混砂浆砌筑 | m3 | 0.92
7 | 010402001001 | 砌块墙 | 120厚蒸压砂加气混凝土砌块A3.5 B06，干混砌筑砂浆DM M7.5砌筑 | m3 | 26.6
8 | 010402001002 | 砌块墙 | 蒸压砂加气混凝土砌块A3.5 B06，干混砌筑砂浆DM M7.5砌筑 | m3 | 0.3
天棚工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、15mm厚阻燃板基层； 2、9.5厚纸面石膏板； 3、双层石膏板接缝处采用嵌缝石膏嵌缝、粘贴嵌缝带,点锈； 4、展开0.4m | m | 13.28
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 平面：1、双层9.5厚纸面石膏板专用自攻螺丝固定,间距200 2、50系轻钢龙骨(主龙骨间距1000-1200,次龙骨间距300-600)直径8镀锌钢筋吊杆,专用多孔板铁膨胀螺栓与楼板固定,吊杆间距900-1200 3、双层石膏板接缝处采用嵌缝石膏嵌缝、粘贴嵌缝带,点锈 | m2 | 35.41
11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.8铝扣板吊顶 2、50系轻钢龙骨主龙骨中距1000,次龙骨中距600,采用%%C8吊筋双向@1000（包含修复） | m2 | 125.76
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、300*300*0.8铝扣板吊顶 2、50系轻钢龙骨主龙骨中距1000,次龙骨中距600,采用%%C8吊筋双向@1000 | m2 | 37.44
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
13 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、18厚阿曼米黄大理石窗台 2、10厚专用粘贴剂结合层 3、石材磨边 | m2 | 2.66
14 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 10厚DPM20砂浆分遍抹灰(压入一层耐碱玻璃纤维网布)，,纤维格布孔径4*4,质量不小于160g/m | m2 | 463.7
15 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、10厚抛光通体砖600*600 2、10厚粘结层 | m2 | 39.6
16 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、10厚大板砖750*1500 2、10厚粘结层 | m2 | 95.04
17 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、10厚大板砖600*1200 2、10厚粘结层 | m2 | 51.06
18 | Z011207003001 | 成品木饰面 | 1、12厚竹木纤维板 2、9厚水泥板基层 3、20*30木龙骨 | m2 | 11.94
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 10厚铝合金单层钢化玻璃隔断（带门包含锁等所有五金件） | m2 | 20.15
20 | 011210005001 | 成品隔断 | 12厚抗倍特板成品隔断，带门 | m2 | 19.2
21 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1mm枪灰色不锈钢收边 | m | 35.4
22 | 01B001 | pvc护角带 | 1.成品浅色PVC护角带(详见图纸） | m | 99.4
23 | 01B002 | 美缝 | 美缝剂美缝 | m | 354.04
24 | 01B003 | 填缝 | 3宽黑胶填缝 | m | 7.2
屋面及防水工程
25 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 2厚聚氨酯涂膜防水层两遍 | m2 | 187.71
26 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 2厚聚氨酯涂膜防水层两遍 | m2 | 72.14
楼地面装饰工程
27 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 30mm厚DSM20干混砂浆面层 | m2 | 72.14
28 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 5厚自流平砂浆 | m2 | 38.3
29 | 011102001001 | 石材楼地面 | 60厚古堡灰石材挡水条粘贴剂粘贴 | m2 | 0.22
30 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、8厚专用结合层（专用结合剂） 2、300*300防滑地砖10厚 | m2 | 72.14
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、2厚同质塑胶地板 2、1胶粘剂满粘（包含修复） | m2 | 97.1
32 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 2厚同质塑胶地板踢脚 | m | 110.98
33 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1mm专用铝合金卡条收边 | m | 110.98
34 | 01B004 | 美缝 | 美缝剂美缝 | m | 483.2
门窗工程
35 | 010801002001 | 木质门带套 | 实木复合门、门套定制，详见图纸 | m2 | 13.9
36 | 010801002002 | 木质门带套 | 成品木质门带套带6厚钢化可视窗口、门套定制，详见图纸 | m2 | 10.6
37 | 010801006001 | 门锁安装 | 成品不锈钢门把锁，颜色选样 | 个 | 11
38 | 010801006002 | 门锁安装 | 双开门闭门器安装 | 个 | 4
39 | 010808001001 | 木门窗套 | 增强纤维水泥板门套基层 | m2 | 5.55
40 | 010808004001 | 金属门窗套 | 增强纤维水泥板窗套基层，1.2厚枪灰色不锈钢面层 | m | 23.8
41 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1.2厚304不锈钢门套 | m | 1.34
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 010606008001 | 钢梯 | 构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净,使钢材的表面露出银灰色。除锈方法采用喷砂(或抛丸)除锈,除锈质量等级要求达到Sa2 级标准(GB8923)。 | t | 4.8
43 | 011404007001 | 其他木材面 | 木龙骨防火涂料三遍 | m2 | 17.3
44 | 011405001001 | 金属面油漆 | 钢材经除锈处理后应立即用刷子或无油无水压缩空气清除灰尘和锈垢,喷涂车间保养底漆。环氧富锌底漆:60μm,环氧封闭底漆:30μm,环 氧云铁中间漆:50μm | m2 | 168
45 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、2厚耐水腻子两遍； 2、喷涂无机涂料一底两面 | m2 | 1849.31
46 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、2厚腻子两遍刮平； 2、喷涂无机涂料一底两面 | m2 | 35.4
拆除工程
47 | 01B005 | 拆除清理、原建筑保护及垃圾外运 | 本项目内所有建筑垃圾外运、原建筑保护、回收处置费等所有费用，施工单位自行考虑，结算时不作调整 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
其他装饰工程
48 | 011501003001 | 衣柜 | 1、木纹饰面实木压条 2、定制木纹饰面防火板柜门 3、实木背板、实木隔板 （详见图纸） | m2 | 32.42
49 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、镀锌钢管结构焊接支架100，钢架两端伸入墙体300； 2、20厚大理石台面 3、台下盆 4、大理石磨边倒角 （详见图纸） | m2 | 16.53
50 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 成品pvc扶手(详见图纸） | 个 | 14
51 | 011505006001 | 毛巾杆(架) | 毛巾架不锈钢(详见图纸） | 个 | 9
52 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 铝制边框，5厚成品银镜 | m2 | 0.72
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙脚手架 | m2 | 1268
2 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱 复合木模 | m2 | 65
3 | 011702008001 | 圈梁 | 直形圈梁 复合木模 | m2 | 29.52
4 | 011702009001 | 过梁 | 过梁 复合木模 | m2 | 12.82
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【给排水工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-给排水工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【给排水工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
给水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PP-R管 3、规格、压力等级：DN15 S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含水压试验及管道消毒冲洗 | m | 116.56
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PP-R管 3、规格、压力等级：DN20 S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含水压试验及管道消毒冲洗 | m | 9.09
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PP-R管 3、规格、压力等级：DN25 S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含水压试验及管道消毒冲洗 | m | 9.55
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PP-R管 3、规格、压力等级：DN40 S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含水压试验及管道消毒冲洗 | m | 17.94
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PP-R管 3、规格、压力等级：DN100 S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含水压试验及管道消毒冲洗 | m | 2
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：不锈钢球阀 2、型号、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 7
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：不锈钢球阀 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 2
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：不锈钢球阀 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：止回阀H14W-16T 2、型号、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 4
10 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土楼板钻孔 钻孔直径（mm以内）200 | 个 | 1
热水
11 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PP-R管 3、规格、压力等级：DN15 S3.2 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含水压试验及管道消毒冲洗 | m | 37.91
12 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PP-R管 3、规格、压力等级：DN20 S3.2 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：含水压试验及管道消毒冲洗 | m | 15.21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：难燃型发泡橡塑管壳安装(管道) 管道DN20mm以下 2、厚度：30mm | m3 | 0.28
排水
14 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN100 4、连接形式：粘接 | m | 30.37
15 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN75 4、连接形式：粘接 | m | 16.34
16 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN50 4、连接形式：粘接 | m | 49.14
17 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏 2、规格：DN50 | 个 | 16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：台下式洗脸盆 含龙头 2、附件名称：配冷热水龙头，角阀、金属编织软管及成套五金配件 | 组 | 9
19 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、名称：不锈钢成品拖把池定制 2、其它：含不锈钢水龙头 | 组 | 1
20 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 | 套 | 6
21 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：坐式大便器 2、其它：含角阀、金属编织软管等配件 | 组 | 9
22 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称：液压脚踏水嘴洗手盆 2、其它：含含角阀、金属编织软管等配件及脚踏开关 | 组 | 3
23 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土楼板钻孔 钻孔直径（mm以内）108 | 个 | 29
24 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土楼板钻孔 钻孔直径（mm以内）200 | 个 | 10
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【给排水
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、名称：脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【电气工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-电气工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【电气工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电气
1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配JDG管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 | m | 325.44
2 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明配JDG管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 | m | 88.7
3 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:一般管架制作安装 | kg | 85.93
4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆，调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚 度：各两遍 | kg | 85.93
5 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土刨沟槽及恢复 2、规格：DN20以内 | m | 187.59
6 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、名称：砖墙刨沟槽及恢复 2、规格：DN20以内 | m | 138.1
7 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5 | m | 735.99
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 2、型号：WDZ-BYJR-2.5 | m | 350.83
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：筒灯 2、型号：9W LED 3、安装形式：嵌顶式 | 套 | 3
10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：LED吸顶灯 2、型号：28W LED 3、安装形式：吸顶式 | 套 | 1
11 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：600*600LED格栅灯板 2、规格：LED 6W*3 | 套 | 11
12 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：300*300LED格栅灯板 2、规格：LED 18W | 套 | 13
13 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：换气扇 2、规格：30W | 台 | 7
14 | 031005005001 | 暖风机 | 1、名称：换气暖气一体机 2、规格：2200W | 台 | 6
15 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1、名称：储水式电热水器 2、规格：80L | 台 | 4
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：暗装单极开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：暗装双极开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 14
18 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：暗装三极开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 7
19 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：带保护接点安全型暗装插座 2、规格：86型 250V 10A | 个 | 34
20 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：壁挂空调插座 2、规格：86型 250V 16A | 个 | 9
21 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：热水器插座 2、规格：86型 250V 16A | 个 | 3
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：86钢制 3、安装方式：暗装 | 个 | 70
23 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：86钢制 3、安装方式; 暗装 | 个 | 41
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【电气工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1、名称：脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_2
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【弱电工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-弱电工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【弱电工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-弱电工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
弱电
1 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配JDG管 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 | m | 257.28
2 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土刨沟槽及恢复 2、规格：DN20以内 | m | 166.08
3 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 1、名称：砖墙刨沟槽及恢复 2、规格：DN20以内 | m | 91.2
4 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：管内穿放双绞线缆CAT6 | m | 451.48
5 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：单孔语音信息插座 | 个 | 11
6 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称：单孔数据信息插座 | 个 | 13
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【弱电工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-弱电工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1、名称：脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_3
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：7号楼肛肠科改造工程-弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计