宁波大学附属人民医院采购开放式脑牵拉系统等院内议标公告

一.品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放式脑牵拉系统 | 1套 | 技术要求见附件1 | 29.8万元 |
| 2 | 骨髓细胞图文分析系统 （第二次） | 1套 | 技术要求见附件2 | 4.9万元 |
| 3 | 腹部牵开器 | 1台 | 技术要求见附件3 | 25万元 |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼-1114室）报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年3月18日8时15分。

4、本次议标定于2024年3月18日9时30分，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：按医院要求时间内安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。

售后服务：该设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2024年3月13日

附件1：开放式脑牵拉系统技术要求：

| 序号 | 招标规格技术参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途：主要用于神经外科开颅手术脑组织牵拉固定使用，能够满足各种手术体位的需要，特别是侧卧位、坐姿手术等。 |  |
| 二 | 总体要求: |  |
| 2.1 | 产品市场占有率高 ，国内著名三甲医院有使用 |  |
| 2.2 | 可与医院原有手术头架无缝装配使用 |  |
| 2.3 | 脑牵拉系统支撑臂采用超高强度不锈钢材料、轻量化空心柱设计，连接部位采用无缝焊接技术。 |  |
| ▲2.4 | 开放式曲臂可固定于头架快速导轨任意部位，曲臂可以任意角度、任意方向，在三维空间灵活调整，不受体位限制。 |  |
| 2.5 | 曲臂不受头夹角度限制，可以始终保持水平 |  |
| 2.6 | 曲臂固定稳固，水平放置可用作托手架 |  |
| 2.7 | 曲臂垂直放置，软轴可以自由调整高度，并垂直进入手术野 |  |
| ▲2.8 | 组合式设计，常规情况下可以选择双侧曲臂，急症手术或导航手术可以选择单侧双曲臂组合，不妨碍导航定位器的安装使用 |  |
| 2.9 | 旋转软轴有各种长度可选择，包含200mm、280mm、350mm、420mm |  |
| 2.10 | 软轴尾部粗，前端细，不阻挡手术视野 |  |
| 2.11 | 软轴连接部位采用双球体设计：定位精准，无反弹；细调平顺；拉紧状态下调整亦可保持软轴的稳定性 |  |
| 2.12 | 软轴尾部燕尾槽设计，可方便快速卡入导轨 |  |
| ▲2.13 | 软轴360度可旋转功能，避免了软轴翻转进入手术视野，对其他手术仪器无阻碍（如：显微镜等） |  |
| 2.14 | 软轴和脑压板一键插入式设计，高效方便地插入释放脑压板 |  |
| 2.15 | 脑压板表面涂层设计，可避免显微镜下反光 |  |
| 三 | 配置要求： |  |
| 3.1 | 360°旋转式软轴长2根，长度根据临床需要提供 |  |
| 3.2 | 快速固定夹 2个 |  |
| 3.3 | 连接器4个 |  |
| 3.4 | 支撑杆2个 |  |
| 3.5 | 曲臂2个 |  |
| 3.6 | 黑色普通脑压板4块：102×6mm（或102×7mm）、102×10mm各2块 |  |
| 3.7 | 显微脑压板2块：150×2mm、150×4mm各1块 |  |
| 3.8 | 永不粘连镊子1把：总长度：23.0cm，工作长度：11.5cm，镊尖0.4mm |  |
| 3.9 | 镊子通用导线1根 |  |
| 3.10 | 配套消毒盒2个 |  |
| 四 | 其他 |  |
| 4.1 | 设备验收合格后质保期≥2年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费 等，仅收取配件费，并提供价格折扣。 |  |
| 4.2 | 免费提供操作培训及维修培训 |  |
| 4.3 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：接买方通知后5天内 |  |
| 6.3 | 到货时间：合同签订后15天内 |  |
| 6.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |

附件2：骨髓细胞图文分析系统技术要求：

| 序号 | 模块 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件部分 |  |  |  |
| 1 | 骨髓细胞图像分析系统 | - 数据库：使用专业SQL SERVER数据库。 - 系统全面支持视窗平台，支持模拟CCD、数字CCD、数字冷CCD、数码相机、扫描仪等图像摄入设备。 - ★多流程支持：支持多种工作流程，如骨髓象、细胞形态学、骨髓活检等检查，支持工作界面调整，用户可以根据自己的操作习惯编辑工作流程以及工作界面。支持连接专用计数器及计数器离线使用。 - 自动计算：自动计算细胞百分比、粒红比、粒系所占比率、红系所占比率等计算数值可以直接导入到镜检所见中。 - 细胞计数仪：支持手动计数、键盘计数、鼠标计数等多种计数方式。程序支持用本公司自主研发的计数仪直接输入统计个数，并对结果自动分析计算，在统计总数目达到50倍数时有不同的声音提示，上限数目可设定。 - 细胞统计计数：可由操作人员选择相应细胞，系统根据所选细胞自动计算不同细胞的个体数目以及总数，主要有髓片、血片的粒系、红系、单核系、淋巴系、浆系、巨核系、分裂细胞、退化细胞、血片共数白细胞数、骨髓共数有核细胞数以及其他各种常用细胞计数，统计百分比以及粒红比等，个数和百分比显示可选。 - 词库模板：具备规范的开放性专业词库模板，提供完善的分级分类词库，规范的常用模板，避免重复录入，提高工作效率。词库模板可以根据医院具体需要随时进行修改和补充。 - 查询、统计：可根据多个条件来组合查询或统计病例，支持快捷查询，所有项目支持模糊查询，也可以进行精确查询。可实现多级模糊查询，实时显示报告当前所处的状态 、不同状态报告分颜色显示。 查询记录可进行以下操作：EXCEL导出、WORD导出、报告批量打印。 - 报告设计：高度灵活的报告单设计系统，格式任意调整，可通过简单的鼠标拖动，直观的设计多种报告格式，特殊项目可以根据增强设计功能直接建立。 - 报告打印：根据不同的图片张数，报告系统智能匹配模板，支持用户自定义报告模板，预览时可实时调节打印字体。 - 报告发布：报告打印完成后，提供自动审核、发布等配置选项，也可以使用定时审核、发布功能，用户可配置报告发布内容，支持批量发布。 - 批量打印：可选择某天或某段时间内的报告统一批量打印。 - 统计模块：检查工作量、送检科室、送检医师、阳性率等多项统计，可生成统计报表及饼图，并支持数据导出。 - 电子病历：将患者的报告以Word文件方式导出，方便医师收集病例。 - 典型病例：可以将感兴趣的病例直接添加为典型病例，分为个人和科室典型病理，可分类管理，不影响病例的原始资料。 - 病历对照：登录系统后，既往病例自动提醒，显示当前病人做过的其他检查资料，任意检查项目都可查看图片和诊断结论，如查看外周血、骨髓活检等。 - 图片操作：提供灵活图片操作方式，鼠标单击选择打印图片，并可修改打印顺序，选择的打印的图片自动向前排列。支持图片批量添加、导出和删除，支持在病例间直接进行图片的复制粘贴。 - 图片处理：可对采集的图片可进行文字、箭头、范围等方式进行标注，支持定标、测量、以及常用图片后处理功能，如：RBG、亮度、饱和度、图像旋转等。 - 数据安全：例修改留痕，可以查看每一个病例的修改时间和修改内容，诊断内容修改前后对比，保留修改痕迹，确保数据安全； - 数据备份：周到的病历资料备份功能，可以方便的进行备份和数据刻录操作；，同时支持刻录后的病例离线查询及统计，刻录后的资料可以独立保存阅览，支持图片和报告内容同时显示。 - 数据回收站：防止误操作，病例被删除后，软件会自动收集到回收站，可选择再次恢复数据，包括文字信息和图片信息，也可以使用数据清空彻底删除病例，最大限度保护病例资料。 - 数据库备份与维护：周到的数据库备份和数据库维护功能，可设定数据自动备份，备份的时间和频率可自定义，支持网络备份，以便出现故障时及时恢复。 - 权限设置：详细的权限设置，根据医师职位不同，配置不同工作权限，方便管理； - 系统需和科室现有系统无缝对接 - 投标产品需提供形态学分析软件著作权证书 - 投标产品需提供骨髓细胞学图像分析系统软件著作权证书 | 1套 |
| 2 | 医院LIS接口 | 骨髓系统与院网LIS系统对接（取患者信息、回传报告） | 1套 |
| 硬件部分 |  |  |  |
| 1 | 数字摄像头 | （1）USB3.0标准1800万像素高速数字摄像头 （2）采用最新感光芯片,最高有效像素4880X3720,彩色,芯片尺寸1/2.2"，有效尺寸5.86mmH×4.46mmV。 （3）帧率17.0@4880x3720，40.0@2448x1836，50@1728x1296。 （4）白平衡：ROI白平衡/手动 Temp-Tint调整。 （5）自动/手动曝光，曝光时间可调（0.1ms～15s）。 （6）光谱响应范围380-650nm （7）色彩还原技术：Ultra-Fine颜色处理引擎。 （8）实时8/12位切换，任意ROI尺寸。 （9）支持图像和视频。 （10）支持自动曝光控制，增益调节，一键单击白平衡，图像颜色调整，饱和度调整，伽马校正，亮度调节，对比度调整。。 （11）C_MOUNT 标准镜头及用户定制镜头。 （12）G光灵敏度暗电流130mv with 1/30s 0.1mv with 1/30s。 （13）数据接口：U3.0/5.0Gbps/s。 （14）支持Win XP（32位），Win7（32/64位）,Win8（32/64位）,Win10（32/64位）等操作系统。 数字摄像头与软件要无缝对接以及保证优质售后服务 （15）提供成像系统软件著作权证书。 与骨髓软件系统集成 必须与科室骨髓软件系统无缝对接； 支持采集程序置顶显示，可以想采集程序上通过点击直接切换不同的病例，同时切换诊断界面，采集的图像自动与切换后病例对应； 支持在采集程序上显示患者姓名、性别、年龄、检查号等信息，防止出错； 支持只通过采集程序实现不同病人涂片图像的批量采集，采集下来后直接对应相应的病例报告； 支持定义采集程序窗口大小和位置自定义配置，重新打开程序自动默认记忆上一次配置信息。 数字摄像头与软件必须保证无缝对接。 提供数字成像系统软件著作权证书 | 1台 |
| 2 | 专用接口 | 标准C接口 U-TV0.5XC标准C摄像头接口，内置调焦装置，可配Olympus ，蔡司，莱卡系列显微镜。 | 1个 |
| 3 | 血细胞分类仪 | 支持手动计数、键盘计数、鼠标计数等多种计数方式。支持离线使用，可当做单独计数仪使用，自动计算细胞百分比、粒红比、巨核系统等，通过USB线连接电脑，可以把计数数据自动导入到骨髓系统中，减少重复录入工作。 程序支持计数仪直接输入统计个数，并对结果自动分析计算，在统计总数目达到50倍数时有不同的声音提示，上限数目可设定。 电脑键盘匹配细胞计数，根据用户使用习惯自定义计数的快捷按钮； 支持在计数时电脑自动播放细胞名称，有效避免误按错键； 计数仪采用蓝背景液晶屏，数字显示清晰，没有视觉疲劳感。 支持计时器离线使用，分析结果直接导入报告系统，不需要重复输入，自动计算百分比及粒红比； 计数到一定数目时，对话框和长短音提示，帮助用户正确计数； 细胞数量到上限值时，系统自动提示或锁定上限值，并支持声音提示，减少了用户的出错概率。 所提供通用血细胞分类仪，软件以及摄像头保证软硬件兼容性和优质售后服务。 | 1台 |

附件3：腹部牵开器技术要求：

| 序号 | 招标规格技术参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途：主要用于普外科腹部手术牵拉固定使用，可满足不同普外手术牵开位置。 |  |
| 二 | 总体要求: |  |
| 2.1 | 产品市场占有率高 ，国内著名三甲医院有使用 |  |
| 2.2 | 设备专业性要求，每一部件均有医疗器械备案凭证； |  |
| 2.3 | 部件≤4个，安装方便快速，台上全无菌操作 |  |
| 2.4 | 采用叉型臂系统， 360°三维旋转，可满足不同普外手术牵开位置 |  |
| 2.5 | 拉钩固定杆一键式按压操作，定位精准 |  |
| 2.6 | 拉钩片牵拉力度精准可控 |  |
| 2.7 | 可旋转的拉钩片和拉钩固定杆连接处可旋转，拉钩杆不顶医生腹部 |  |
| 2.8 | 所有部件一体式设计，无螺丝外露，无弹簧和齿状结构，杜绝了手术使用中潜在的风险，让主刀使用更安全，让器械护士清点保存及消毒更便利 |  |
| 三 | 配置要求： |  |
| 3.1 | 支持臂 1个 |  |
| 3.2 | 无菌术区支架1个 |  |
| 3.3 | 拉勾固定器4个 |  |
| 3.4 | 普外科专用可折弯带孔拉钩1个，可旋转，5cm x16.5cm |  |
| 3.5 | 普外科专用可折弯带孔拉钩1个，可旋转，7.6cm x16.5cm |  |
| 3.6 | 普外科专用拉钩1个，可旋转，5cm x 12.7cm |  |
| 3.7 | 普外科专用拉钩1个，可旋转，7cm x 5cm |  |
| 3.8 | 旋转拉钩1个，7.6cmX6.4cm |  |
| 3.9 | 配套消毒盒2个 |  |
| 四 | 其他 |  |
| 4.1 | 设备验收合格后质保期≥2年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，并提供价格折扣。 |  |
| 4.2 | 免费提供操作培训及维修培训 |  |
| 4.3 | 安装地点：医院指定地点。 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：接买方通知后5天内 |  |
| 6.3 | 到货时间：合同签订后15天内 |  |
| 6.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |

附件4：项目评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对设备基本要求的技术响应（20分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分20分 |
|  | 配置完整性（8分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分8分。 |
|  | 配置先进性（7分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分7分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（20分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 使用年限（7分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分7分。 |
|  | 培训技术服务（3分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分3分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |