宁波大学附属人民医院机房环境监控平台升级项目院内议标公告

# 一、采购品目：

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 数量 | ## 项目要求 | ## 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 机房环境监控平台升级项目 | ## 1项 | ## 见附件一 | ## 5.2万元 |

二、项目概况：机房原监控系统，对机房动力、环境、安全等三方面进行全面监控，实现“集中监控、精确定位、高效管理”的机房管理模式。但由于平台系统年久老化，机房报警信息无法推送，主机房及备灾机房UPS系统升级后新主机工作参数无法采集等问题，机房环境监控平台需要升级。此外，系统平台还须对整个系统的扩展性进行充分考虑，并在设计时预留相应接口，以方便将来的升级和扩容。

本项目总体内容包括宁波大学附属人民医院机房环境监控平台系统升级改造。包含主机房（门诊楼7楼）2台精密空调系统、1台主控UPS系统、1套温湿度系统、1套漏水系统、1套配电系统、1套信息推送提示系统。备灾机房（住院楼2楼）2台精密空调、2台UPS、1套温湿度系统、1套漏水系统、1套配电系统。

本标项主要采购内容包括：软件基础及部分硬件设施采购，线路利旧，部分前端传感器利旧。

本标项建设提供软件应用正常运行所需的软硬件环境及物理环境，要求建成系统符合如下要求：

1、升级后环控平台需要能监控主机房及备灾机房UPS系统参数（原无法监控）。

2、升级后环控平台需要有完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器访问监控系统并且查看监控参数。

3、升级后环控平台需要有报警信息推送功能，且报警信息通过医院短信平台统一推送。

三、采购清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 供配电系统 |  |  |
| 1 | 供配电软件模块 | 套 | 1 |
| 二、 | UPS系统 |  |  |
| 1 | UPS通信软件模块 | 套 | 1 |
| 三、 | 空调监控系统 |  |  |
| 1 | 精密空调通信软件模块 | 套 | 1 |
| 四、 | 机房温湿度监控 |  |  |
| 1 | 温湿度软件模块 | 套 | 1 |
| 五、 | 区域绳式漏水 |  |  |
| 1 | 漏水检测软件模块 | 套 | 1 |
| 六、 | 消防系统 |  |  |
| 1 | 消防系统软件模块 | 套 | 1 |
| 七、 | 集中监控系统基本配置 |  |  |
| 1 | 专用监控主服务器 | 套 | 1 |
| 2 | 短信系统协议解析 | 套 | 1 |
| 3 | 自主安全可控物联网综合监控管理大数据平台 | 套 | 1 |
| 4 | 平面3D | 套 | 1 |

四、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、相关品牌产品代理授权书（复印件）；

4、质量保证书及廉洁承诺书；

5、投标一览表及投标报价表；

6、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

7、服务方案；

8、售后服务承诺；

9、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

五、商务条款：

交货时间：合同签订后30个工作日内完成。

付款方式：项目验收合格后三个月内付清合同款。

六、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
七、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年5月30日17时。项目咨询：周凯，15958804958。

2、本次议标定于2024年5月31日8时45分，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2024-5-24

附件二：项目评分表

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品技术需求响应情况（25分） 投标人所投产品技术参数全部满足招标技术要求的得25分，每一条负偏离的扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年（2021-1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(10分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、实力、服务能力等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 服务实施方案(15分) 根据供应商对本项目的实施计划、项目质量、工期等承诺、与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务方案(15分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障等）进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 6 | 培训计划（2分） 根据投标人提供的培训计划综合评议。 |  |  |  |  |
| 7 | 报价价格(30分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分30分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×30（保留小数点后一位数）。 |  |  |  |  |

签字：