| 腔镜手术器械: |  |
| --- | --- |
| 胆囊腔镜包 | 6 |
| 胃肠专科包 | 2 |
| 腔镜镜头 | 6 |
| 南京拉钩 | 1 |

胆囊腔镜包：

| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜剪刀 | 1 | 9 | 气腹针 | 1 |
| 2 | 抓钳 | 2 | 10 | 10mm曲罗卡 | 2 |
| 3 | 分离钳 | 1 | 11 | 5mm曲罗卡 | 2 |
| 4 | 有齿抓钳 | 1 | 12 | 10mm旋转头 | 2 |
| 5 | 10MM钛夹钳 | 1 | 13 | 5mm旋转头 | 2 |
| 6 | 腔镜吸引器 | 1 | 14 | 5mm转换器 | 1 |
| 7 | 穿刺针 | 1 | 15 | 10mm橡皮帽 | 2 |
| 8 | 取石钳 | 1 | 16 | 5mm橡皮帽 | 3 |

腔镜胃肠包：

| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜剪刀 | 1 | 11 | 分离式双极 | 1 |
| 2 | 抓钳 | 2 | 12 | 进口肠钳 | 2 |
| 3 | 分离钳 | 1 | 13 | 气腹针 | 1 |
| 4 | 有齿抓钳 | 1 | 14 | 10mm曲罗卡 | 2 |
| 5 | 无损伤抓钳 | 1 | 15 | 5mm曲罗卡 | 2 |
| 6 | 电凝吸引器 | 1 | 16 | 10mm旋转头 | 2 |
| 7 | 持针器 | 1 | 17 | 5mm旋转头 | 2 |
| 8 | 穿刺器 | 1 | 18 | 5mm转换器 | 1 |
| 9 | 取石钳 | 1 | 19 | 10mm橡皮帽 | 2 |
| 10 | 腔镜扁钳 | 2 | 20 | 5mm橡皮帽 | 3 |
| 21 | 10MM钛夹钳 | 2 | 22 | 5mm钛夹钳 | 2 |