宁波大学附属人民医院低压断路器更换维护保养项目院内议标公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压断路器更换维护保养项目 | 1项 | 27.5万元 |

二、项目概况：

我院住院部、门诊部地下室高配间内的电气设备均为ABB品牌，已经投入运行20年，为了保障设备安全有效运行，现需对门诊部3台低压断路器进行更换，对住院部10台低压断路器进行检测维护保养，预算27.5万元，包含断路器的供货、更换、检测维护保养等所有费用。欢迎有相应资质及服务能力的供应商前来参加。具体清单如下：

| 位置 | 型号 | 数量（台） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | E2N1600 PR122/P-LSI WMP 4P | 3 | 整机更换 |
| 住院楼 | E3N2500 PR112/P-LSIG WMP 4P | 6 | 维护保养 |
|  | E2N1600 PR112/P-LSI WMP 3P | 2 | 维护保养 |
|  | E2N1250 PR112/P-LSI WMP 3P | 2 | 维护保养 |

三、投标人及项目要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求；

2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3、投标单位必需具有ABB服务型经销商证书，产品范围涵盖：ABB电气中国智慧电力产品服务业务，否则投标无效；

4、项目负责人需具备ABB智慧电力产品的中级服务技术认证；

5、投标单位需承诺提供的产品必须为中标日后ABB原厂生产、全新原装产品；

6、产品需提供2年及以上的质保期；

7、本项目不接受联合体投标。

四、参与投标应提供以下资料（标书一正三副,正本须加盖红章）：

1、企业营业执照复印件；

2、投标人相关的资质、资格证明；

3、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件备查；

4、提供实施人员的相应资质证明；

5、提供项目一览表及报价表；

6、同类项目业绩，提供合同复印件，并加盖投标人公章；

7、提供该项目设备现场情况了解、分析及项目的实施方案；现场情况了解联系人：郑老师，联系电话：13957894013；

8、所投的标书应装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

五、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼-1114室）报名，或者扫二维码报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年9月2日17时。

2、本次议标定于2024年9月3日上午9时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

六、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

七、商务条款：

交货方式：按院方实际需要。

交货时间：中标后一个月内完成。

付款方式：项目完成后三个月内支付。

宁波大学附属人民医院

2024-8-28

附件1：

本次维护保养过程中可能会遇到相关配件故障需要更换，请投标人按照附件内的清单提供报价，以作参考。

配件清单（配件要求均为ABB原厂生产）

| 配件名称 | 型号 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱扣器 | PR112/P-LSIG |  | 低压断路器用 |
|  | PR111/P-LSI |  | 低压断路器用 |
|  | PR111/P-LI |  | 低压断路器用 |
| 储能电机 | Motor For Emax 220V |  | 低压断路器用 |
| 合闸线圈 | Yc for Emax 220V |  | 低压断路器用 |
| 分闸线圈 | Yo for Emax 220V |  | 低压断路器用 |
| 铝合金滑片 | Slide for Emax |  | 低压断路器用 |

附件2：项目评分表：

| 评分项及分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商务技术 分（75分） | 资质和服务能力 （8分） | 根据投标人的资质及服务能力进行综合评定，最高得8分。 |
|  | 现状情况了解及分析 （10分） | 根据投标人针对本项目的设备现场实际情况的了解、分析进行综合评定（最高10分） |
|  | 实施方案（25分） | 根据投标人提供的本项目实施方案是否科学合理、针对性强、工期安排合理、安全措施有力等进行综合评定，最高得25分。 |
|  | 人员配备情况 （6分） | 根据投标人针对本项目的人员配备及资质情况进行评议。 1.具备ABB智慧电力产品的中级服务技术认证的得3分。 2.具备高低压电工作业资格证书的，每提供一人得1分，最多得3分。（以上人员需提供有效证书及近三月内任意一个月的社保证明） |
|  | 服务承诺 （15分） | 根据投标人提供的质保期限，售后服务响应时间、应急处理人员到场时间及时性，服务便捷性等进行综合评定，最高得15分。 |
|  | 合理化建议 （8分） | 根据投标人提出的针对本项目的合理化建议及其他相关配件报价合理性、优惠力度进行评议。（最高8分）。 |
|  | 项目业绩 （3分） | 投标人自2021年1月1日以来，承担过同类项目的业绩，每个得1分，最高3分； 注：投标文件中提供合同复印件加盖公章，未按要求提供不得分，时间以合同签订时间为准。 |
| 价格分 （25分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分25分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×25％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |