## 方案二
宁波大学附属人民医院明湖院区发光字等清单要求
序号 | 品名 | 示意图 | 尺寸（mm） | 工艺 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 楼顶院名标识（南面） |  | logo：4250*4000*120； 草书： H1765，T120,13字； 正体大字： H1255，T120,6字； | LOGO:1.2mm不锈钢激光切割成型字体压边，围边焊接字壳，面板5mm灯白亚克力，麦穗部分字壳及压边烤漆浅灰，面板表面UV浅灰透光，蓝色部分字壳及压边烤漆深蓝，面板表面UV渐变蓝色透光，内置防水LED（蓝景品牌），夜晚发光。 文字：1.2mm不锈钢激光切割成型字体压边，围边焊接字壳，烤漆色与面板亚克力接近，面板5mm玫红亚克力（需院方小板选色），内置防水LED（蓝景品牌），夜晚发光。 支撑钢架：100*100*3热镀锌方管主支撑钢架，60*60*3悬挑钢架，破开原有幕墙铝材穿出，横拉60*60*3热镀锌方管，字背字形钢架焊接于横拉钢架，外露钢架表面涂刷灰色漆隐藏，原有钢架位置如不适配需拆除。配套防雨不锈钢电箱、防雨电源（华鑫或蓝景）、空开、定时控制。 | 套 | 1 | 发光
2 | 裙楼院名标识 |  | H1255,T100,10字 | 1.2mm不锈钢激光切割成型字体压边，围边焊接字壳，烤漆医院棕色，面板5mm灯白板，灯白面板表面贴附浅米黄色穿孔膜，内置防水LED（蓝景品牌），色温6000K；正发白光，白天米黄，夜晚显示白色。需破开幕墙铝材外焊钢架支撑，或顶部外露下挂钢架，根据现场条件选取固定方式。钢架采用60*60*3及40*40*3热镀锌方管配合使用。配套防雨不锈钢电箱、防雨电源（华鑫或蓝景）、空开、定时控制。 | 套 | 1 | 发光
3 | 楼顶院名标识（北面） |  | LOGO:3430*3645*100 | LOGO:1.2mm不锈钢激光切割成型字体压边，围边焊接字壳，面板5mm灯白亚克力，麦穗部分字壳及压边烤漆浅灰，面板表面UV浅灰透光，蓝色部分字壳及压边烤漆深蓝，面板表面UV渐变蓝色透光，内置防水LED（蓝景品牌），夜晚发光。字背钢架连接，原有支撑钢架焊接延伸 | 套 | 1 | 发光
4 | 入口景墙院名标识 |  | logo：1150*1220*35； 草书： H480，T35,13字； 正体大字： H360，T35,6字； 正体小字： H270,T35,4字 | LOGO:1.2mm不锈钢激光切割成型，围边焊接精工字，麦穗部分不锈钢拉丝原色，表面清漆，蓝色部分侧面统一深蓝烤漆，正面渐变UV,背后支钉不锈钢螺杆，石材开孔悬空安装； 文字:1.2mm不锈钢激光切割成型，围边焊接精工字，不锈钢拉丝原色，表面清漆,背后支钉不锈钢螺杆，石材开孔悬空安装； | 套 | 1 | 不发光
5 | 原楼顶南面、北面院名标识及入口景墙院名标识拆除 |  | / | 拆除楼顶原来南面、北面院名标识及入口景墙院名标识，禁止暴力拆除，旧标识需尽可能保护好，放至院方指定仓库 | 项 | 1
6 | 医院总平面图标识覆盖LOGO及标语 |  | 楣头院名：692*140； 底部标语：115*840； 背后LOGO:795*795； | 1mm铝板雕刻烤漆，UV印刷logo及标语，贴附覆盖于原有logo及标语上 | 个 | 4 | 部分立牌正反面布局略有不同，按个计量
7 | 室外指引立牌覆盖LOGO及标语 |  | 底部LOGO:175*175；顶部LOGO：210*210；标语：205*1360 | 1mm铝板雕刻烤漆，UV印刷logo及标语，贴附覆盖于原有logo及标语上 | 个 | 14 | 部分立牌正反面布局略有不同，按个计量
8 | 室内大厅总索引LOGO替换 |  | 305*286*3 | 拆除原有圆形logo，新做立体logo图形：3mm亚克力雕刻烤漆，蓝色正面UV渐变 | 个 | 1
9 | 科室牌LOGO替换 |  | 31*31*2 | 2mm亚克力雕刻烤漆，UV打印logo。贴附覆盖在原有logo上 | 个 | 36
10 | 出入院管理中心背景墙LOGO替换 |  | 520*490*20 | 拆除原有圆形logo，新做立体logo图形：20mm亚克力雕刻烤漆，蓝色正面UV渐变 | 个 | 1
合计