宁波大学附属人民医院10号楼一楼VRV空调系统改造项目院内议标公告

一、品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10号楼一楼VRV空调系统改造项目 | 1项 | 项目清单参数见附件1 | 20万元 |

二、项目概况；我院10号楼一楼原大金VRV空调老化，需要改造更新。本项目包含原大金VRV空调外机、内机及铜管的拆除；新空调设备的供货、现场保管、安装、调试、验收及质保期、售后服务等内容。具体清单参数见附件1。

三、投标人资格要求：

1、投标人具有独立法人资格；

2、投标人具有经营该项目的相关资质；

3、拟投入项目的人员有相应的资质证明，并提供相应人员的近三个月内任意一个月社保证明。

四、投标要求：

1、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）；

1.1营业执照及相关资质证明复印件；

1.2投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

1.3拟投入人员的相关资质证明，并提供相应人员的近三个月内任意一个月社保证明。

1.4投标产品的授权委托书；

1.5服务质量保证书、廉洁承诺书；

1.6投标一览表及投标报价表；

1.7同类业绩；

1.8项目实施方案及售后服务承诺；

1.9标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

2、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼-1114室）报名，或者扫二维码报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年10月23日17时，项目咨询：郑老师13957894013。

3、本次议标定于2024年10月24日9时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

五、评标方法：本项目采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

六：商务条款：

交货方式：按院方实际需要。

交货时间：中标后一月内或按院方要求完成。

付款方式：项目完成后3个月内支付。

售后服务：应有3年及以上的免费保修期。

宁波大学附属人民医院

2024-10-17

附件1：项目清单及参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全直流变频室外机 | 制冷量101.0KW 制热量112.0KW | 台 | 1 | 格力，美的，天加 |
| 2 | 四面出风式内机 | 制冷量3.6KW 制热量4.0KW | 台 | 1 | 格力，美的，天加 |
| 3 |  | 制冷量4.5KW 制热量5.0KW | 台 | 1 | 格力，美的，天加 |
| 4 |  | 制冷量5.6KW 制热量6.3KW | 台 | 1 | 格力，美的，天加 |
| 5 |  | 制冷量7.1KW 制热量8.0KW | 台 | 1 | 格力，美的，天加 |
| 6 |  | 制冷量9.0KW 制热量10.0KW | 台 | 3 | 格力，美的，天加 |
| 7 |  | 制冷量10.0KW 制热量11.2KW | 台 | 1 | 格力，美的，天加 |
| 8 |  | 制冷量11.2KW 制热量12.5KW | 台 | 2 | 格力，美的，天加 |
| 9 |  | 制冷量12.5KW 制热量14.0KW | 台 | 2 | 格力，美的，天加 |
| 10 | 线控器 |  | 台 | 12 | 格力，美的，天加 |
| 11 | 铜管 | Φ6.4 | 米 | 22 | 青岛宏泰，上海飞轮，中佳 |
| 12 | 铜管 | Φ9.5 | 米 | 65 | 青岛宏泰，上海飞轮，中佳 |
| 13 | 铜管 | Φ12.7 | 米 | 33 | 青岛宏泰，上海飞轮，中佳 |
| 14 | 铜管 | Φ15.9 | 米 | 48 | 青岛宏泰，上海飞轮，中佳 |
| 15 | 铜管 | Φ19.1 | 米 | 35 | 青岛宏泰，上海飞轮，中佳 |
| 16 | 铜管 | Φ22.2 | 米 | 28 | 青岛宏泰，上海飞轮，中佳 |
| 17 | 铜管 | Φ28.6 | 米 | 30 | 青岛宏泰，上海飞轮，中佳 |
| 18 | 铜管 | Φ38.1 | 米 | 35 | 青岛宏泰，上海飞轮，中佳 |
| 19 | 保温 | Φ6.4 | 米 | 22 | 河北华美，福乐斯，嬴胜 |
| 20 | 保温 | Φ9.5 | 米 | 65 | 河北华美，福乐斯，嬴胜 |
| 21 | 保温 | Φ12.7 | 米 | 33 | 河北华美，福乐斯，嬴胜 |
| 22 | 保温 | Φ15.9 | 米 | 48 | 河北华美，福乐斯，嬴胜 |
| 23 | 保温 | Φ19.1 | 米 | 35 | 河北华美，福乐斯，嬴胜 |
| 24 | 保温 | Φ22.2 | 米 | 28 | 河北华美，福乐斯，嬴胜 |
| 25 | 保温 | Φ28.6 | 米 | 30 | 河北华美，福乐斯，嬴胜 |
| 26 | 保温 | Φ38.1 | 米 | 35 | 河北华美，福乐斯，嬴胜 |
| 27 | 分歧管 | 室内机 | 套 | 15 | 青岛宏泰，上海飞轮，中佳 |
| 28 | 凝结水管 | UPVC Φ32含保温 | m | 150 | 浙江中财，伟星，航星 |
| 29 | 信号线、线控线、线管 |  | 米 | 190 |  |
| 30 | 吊杆、氮气、氧气、乙炔、焊条、管道试验、吹扫、五金、胶带等 |  | 套 | 12 |  |
| 31 | 制冷剂 | R41OA | Kg | 30 | 品牌专用 |
| 32 | 空调外机电源线及线管 | YJV-5*25mm2 | 米 | 15 |  |
| 33 |  | BV-2.5mm2 | 米 | 170 |  |
| 34 | 空调外机主电源柜及断路器 | 100A | 个 | 1 |  |
| 35 | 穿墙打孔费、空调穿墙套管、控制线预埋槽 |  | 项 | 1 |  |
| 36 | 室内平顶及其他修补 |  | 项 | 1 |  |
| 37 | 原大金空调室外机拆除 |  | 台 | 3 |  |
| 38 | 原大金空调室内机拆除 |  | 台 | 12 |  |
| 39 | 空调室外机搬运及安装 |  | 台 | 1 |  |
| 40 | 空调室内机搬运及安装 |  | 台 | 12 |  |
| 41 | 空调设备吊装费 |  | 项 | 1 |  |

以上为参考品牌，投标人也可提供其他同档次或以上品质的产品参加投标，但需得到评委专家的认可。

附件2：项目评分表

| 评标项目 | 评分内容和标准（精确到小数点后一位数） |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×30×100%(精确到小数点后二位)。 投标报价高于本项目预算，将作无效标处理。 |
| 技术商务分 （70分） | 根据供应商实力（公司资质、供货、服务能力）等进行综合评议，最高得10分。 |
|  | 2021年1月以来供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，原件备查） |
|  | 根据供应商针对本项目的现场实际情况的了解、分析等进行综合评议（最高7分） |
|  | 根据拟投入该项目人员配备、资质综合评分，最高得8分。（提供拟投入人员的相关资质证明，及近三个月内任意一个月社保证明） |
|  | 根据供应商对招标文件中技术要求响应情况、提供的空调品牌知名度、市场占有率、质量综合评分，最高得15分。 |
|  | 根据供应商提供的项目实施方案的合理性、工期和安全保障措施等进行综合评分，最高得15分。 |
|  | 根据投标单位提供的保修年限和售后服务承诺进行综合评分，最高得12分。 |
| 总分 |  |