配置清单及要求：

- 项目购置清单

| 硬件名称 | 型号规格 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43寸数据大屏（一体机） | 用户定制型 | 1 | 屏幕：43寸液晶屏 CPU：i5 RAM：8G ROM：256G固态硬盘 网络：100m/1000m千兆网卡，无线网卡 带蓝牙模块 |
| 配套智能终端 | 用户定制型 中高频 | 15 | 工作频率：125KHZ 兼容标准：EM兼容 液晶显示：两行16汉字单色液晶屏 |
| RFID芯片 | 用户定制型 | 50 | 芯片类型：瑞士微电 EM4100/EM4102 存储容量：64bit（只读） 工作频率：125KHZ 其他要求： 防水耐腐蚀 |
| 高拍仪 | 用户定制型 | 1 | 最高图像像素：1300万像素 图片格式 ：JPG、TIF、BMP、PNG等 视频格式：AVI、WMA、MP4、 ASF、FLV 感光器件：CMOS 光源：自然光、LED补光 接口 ：USB2.0 电源：USB 5V |

- 功能目标要求

| 模块/功能 | 内镜清洗消毒过程记录和追溯 |
| --- | --- |
| 清洗消毒信息记录 | 记录每条内镜清洗消毒的时间、操作人员、清洗方式、消毒方式、浸泡时间、清洗过程信息。 |
| 多模式清毒操作 | 对于消毒过程，支持标准记录和详细记录两种模式。 |
| 消毒过程信息显示 | 采用带有液晶屏的阅读器，将反馈的过程信息显示在液晶屏上。 |
| 智能读卡 | 采用非接触式RFID技术，智能识别，并将相关数据记录系统中。 |
| 识别卡 | 采用防水耐腐蚀的识别卡，不易损坏，可长期复用。对于盖子为凹形的内镜，识别卡可内嵌于盖子中，不占用额外空间 |