宁波大学附属人民医院明湖院区机房环境监控平台改造项目院内议标公告

# 一、采购品目：

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 数量 | ## 项目要求 | ## 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 明湖院区机房环境监控平台改造项目 | ## 1项 | ## 见附件一 | ## 6万元 |

二、项目概况：由于医院业务发展，需将明湖院区机房环境监控系统接入本部院区。此次系统平台改造主要是将明湖院区机房环境监控参数接入至本部院区原环境监控平台，方便医院管理人员对明湖院区的应急处理，第一时间获取机房安全隐患且第一时间处理机房危险参数，保障医院财产安全。机房另外还须对整个系统的扩展性进行充分考虑，并在设计时预留相应接口，以方便将来的升级和扩容。

本项目总体内容包括宁波大学附属人民医院明湖院区机房环境系统接入本部医院原平台。包含明湖院区机房（明湖院区2楼）供配电系统（对1套配电柜监测）、UPS系统（对2台UPS进行监控）、空调系统（对2台精密空调监测）、漏水检测系统（配2套漏水对机房空调周围进行漏水监测）、温湿度监测系统、消防监测系统（需提供消防干接点信号）、视频接入系统（海康视频系统接入）。

本标项主要采购内容包括：软件基础及部分硬件设施采购，线路利旧，前端传感器视频采集及温湿度采集部分全新安装采集。

本标项建设提供软件应用正常运行所需的软硬件环境及物理环境，要求建成系统符合如下要求：

1、改造后需要能在本部院区原监控平台看到明湖院区机房环境系统参数。

2、改造后需要接入本部院区原环境监控平台，且有完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器（IE）访问监控系统并且查看监控参数。

3、改造后需要有报警信息推送功能，且报警信息通过院短信平台统一推送。

4、改造后明湖院区原一体化机房环境系统还能正常工作。

5、改造后明湖院区环境系统整体质保三年。

三、采购清单：

| 采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| 1、供配电系统（对1套配电柜监测） |  |  |  |  |
| 1 | 电量仪 |  | 台 | 1 |
| 2 | 供配电软件模块 |  | 套 | 2 |
| 2、 UPS系统（用户提供UPS通信协议及通信板）（对2台UPS进行监控） |  |  |  |  |
| 1 | UPS监测 |  | 套 | 3 |
| 3、 空调系统（用户提供精密空调通信协议及通信板）（对2台精密空调监测） |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调监测 |  | 套 | 5 |
| 4、漏水检测系统（配2套漏水对机房空调周围进行漏水监测） |  |  |  |  |
| 1 | 漏水报警控制器（含5M漏水绳 |  | 台 | 4 |
| 2 | 干接点采集模块 |  | 台 | 2 |
| 3 | 漏水检测软件模块 |  | 套 | 2 |
| 5、温湿度监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 |  | 台 | 8 |
| 2 | 温湿度软件模块 |  | 套 | 2 |
| 6、 消防监测系统（需提供消防干接点信号） |  |  |  |  |
| 1 | 烟感探头 |  | 套 | 6 |
| 2 | 干接点采集模块 |  |  | 1 |
| 3 | 消防监测模块 |  |  | 2 |
| 7、 视频接入系统（海康视频系统接入） |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像头 | 400万像素 | 套 | 5 |
| 2 | 硬盘录像机8路 | 8路双网卡 | 套 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 4T | 块 | 1 |
| 4 | POE交换机 | 8口poe百兆 | 台 | 1 |
| 5 | 视频接入 |  | 套 | 1 |
| 8、集中监控基本配置 |  |  |  |  |
| 1 | IP智能微控器 |  | 台 | 2 |
| 2 | 专用监控主服务器 |  | 套 | 1 |
| 3 | 短信系统协议解析 |  | 套 | 1 |
| 4 | 自主安全可控物联网综合监控管理大数据平台 |  | 套 | 1 |
| 5 | 信号采集箱 | 嵌入式 | 套 | 2 |
| 6 | 工业电源 |  | 个 | 2 |
| 7 | 工业电源 |  | 个 | 2 |
| 8 | 线材 |  | 项 | 1 |
| 9 | 辅材 |  | 项 | 2 |

四、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、相关品牌产品代理授权书（复印件）；

4、质量保证书及廉洁承诺书；

5、投标一览表及投标报价表；

6、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

7、服务方案；

8、售后服务承诺；

9、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

五、商务条款：

交货时间：合同签订后30日内完成。

付款方式：项目验收合格后三个月内付清合同款。

六、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
七、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，或者扫二维码报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年11月5日17时。项目咨询：孔老师、周老师，87017017。

2、本次议标定于2024年11月6日9时40分，地点：16号楼2楼218会议室。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2024-10-31

附件二：项目评分表

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品技术需求响应情况（25分） 投标人所投产品技术参数全部满足招标技术要求的得25分，每一条负偏离的扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年（2021-1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(10分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、实力、服务能力等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 服务实施方案(15分) 根据供应商对本项目的实施计划、项目质量、工期等承诺、与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务方案(15分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障等）进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 6 | 培训计划（2分） 根据投标人提供的培训计划综合评议。 |  |  |  |  |
| 7 | 报价价格(30分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分30分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×30（保留小数点后一位数）。 |  |  |  |  |

签字：