宁波大学附属人民医院采购明湖院区排队呼叫签到机

院内议标公告

# 一、采购品目：

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 数量 | ## 项目要求 | ## 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 明湖院区排队呼叫签到机 | ## 6台 | ## 见附件一 | ## 5.4万元 |

二、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、相关品牌产品代理授权书（复印件）；

4、质量保证书及廉洁承诺书；

5、投标一览表及投标报价表；

6、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

7、供货方案；

8、售后服务承诺；

9、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

三、商务条款：

交货时间：合同签订后15天内完成。

付款方式：项目验收合格后三个月内付清合同款。

四、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
五、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，或者扫二维码报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年11月18日17时。项目咨询：孔老师，87017017。

2、本次议标定于2024年11月19日9时，地点：16号楼2楼218会议室。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2024-11-13

附件一：项目要求：

为患者便捷签到，明湖院区需新增6台排队呼叫签到机。同时需与HIS系统对接接口，免费维保期不少于1年。

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 基本参数 | 材质：五金结构/钢化玻璃 |
|  | 安装： 壁挂（挂板） |
|  | 颜色：白色（和现有签到机配色一致） |
| 主板参数 | CPU：四核32 位Cortex-A55，主频最高1.8GHz |
|  | 内存：≥2GB DDR |
|  | 外存储：≥16GB EMMC |
|  | 系统：Android |
| 屏参数 | 尺寸：22寸 |
|  | 屏显比例：16：9 |
|  | 分辨率：1920 x 1080 |
|  | 均匀性：>80% |
|  | 亮度：250cd/m² |
|  | 视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89 |
|  | 屏寿命：≥30000 hrs |
| I/O接口 | 视频接口：HDMI OUT |
|  | 音频接口：耳机 3.5mm音频 |
|  | 数据接口：USB 3.0*1 USB_OTG*1 TF卡槽*1 |
|  | 通信接口：RJ45(100Mbps) |
|  | 触摸：电容触摸 |
| 功率 | 整机额定功率：≤48W |
|  | 待机功率：≤1W |
|  | 工作电压：AC220V 50HZ |
| 整机性能 | 声音输出：4Ω/2W |
|  | 喇叭：内置2个 |
| 功能选配 | 磁条刷卡、RFID读卡、身份证读卡、芯片读卡、扫描 |

附件二：项目评分表

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品技术需求响应情况（25分） 投标人所投产品技术参数全部满足招标技术要求的得25分，每一条负偏离扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年（2021-1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(10分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、服务能力等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 供货实施方案(15分) 根据供应商对本项目的供货方案、质量保证等承诺、与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务方案(15分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障等）进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 6 | 培训计划（2分） 根据投标人提供的培训计划综合评议。 |  |  |  |  |
| 7 | 报价价格(30分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分30分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×30（保留小数点后一位数）。 |  |  |  |  |

签字：