宁波市鄞州人民医院医共体胎心监护仪等院内议标公告

一.品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎心监护仪 | 邱隘分院2台 |  | 8万元 |
| 2 | 多普勒胎心听诊器 | 邱隘分院4台 |  | 6万元 |
| 3 | 结核及非结核分子杆菌药敏分析系统及全自动加样仪 | 总院1套 | 见附件1 | 27万元 |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼-1114室）报名，或者扫二维码报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年11月21日17时。

4、本次议标定于2024年11月22日9时，地点：16号楼2楼218会议室。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内全部安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。

售后服务：该设备应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波市鄞州人民医院医共体

2024年11月18日

附件1：结核及非结核分子杆菌药敏分析系统及全自动加样仪技术要求：

1.基于微量肉汤稀释法原理，检测MTB、NTB的药物的敏感性。

2.MTB药物包含：异烟肼、链霉素、乙胺丁醇、利福平、左氧氟沙星。

3.NTM药物包含：阿米卡星、亚胺培南、阿莫西林/克拉维酸、利奈唑胺、孢西丁、莫西沙星、米诺环素、替加环素、多西环素、美罗培南、环丙沙星、妥布霉素、克拉霉素、甲氧苄啶/磺胺甲恶唑、利福平、利福布丁等，同时满足快生长NTM和慢生长NTM。

4.采用12联空气泵，采用96孔板，具备防止滴液功能。

5.加样范围： 20μL-200μL。

6.具备96孔板药敏实验结果的图像采集功能，具备自动判读、比对功能。

7.自动采集彩色图像，可保存原图及带判读状态标记图片。

8.免费提供质控菌株。

9.免费提供主试剂（药敏试剂）外一切耗材。

10.配置中包含：磨菌仪1台、比浊计1台、12通道移液器1把。

附件2：项目评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对设备基本要求的技术响应（15分）： 根据投标产品对议标品目设备基本要求的满足情况进行综合评定，满分15分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置完整性进行评定，满分10分。 |
|  | 配置先进性（10分） 根据各投标人提供设备的配置先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（17分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 使用年限（5分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分5分。 |
|  | 培训技术服务（2分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分2分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（5分） | 根据各投标人实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分5分。 |
| 总分 |  |