项目要求：

一、LIS系统服务模块

- 检验之星实验室管理系统软件。

- 检验之星与HIS平台接口软件。

- 检验之星签收、分发系统软件。

- 检验之星拒收系统软件。

- 危急值接口软件。

- 自助检验报告取单系统。

- 实验室科内的所有仪器接口。

- 传染病接口。

- PDF报告生成系统接口。

- 分拣机接口。

- 外送检验数据接口。

- 数据库的性能维护。

二、服务内容

- 检验信息系统软件程序出错时，乙方应在第一时间内修改完程序的错误。

- 乙方负责对甲方技术人员的培训工作。

- 因检验系统软件出错或因甲方操作软件的失误，造成数据丢失混乱，乙方协助甲方进行系统、数据恢复。

- 发生检验系统不能正常运行时，对确属检验系统软件方面的原因，乙方负责解决。

- 仪器通讯数据的正确性维护。

- 接口交易数据的正确性维护。

三、服务要求

1、提供7*24小时的电话语音服务，故障响应时间不超过1小时（可通过远程维护）；平均故障修复时间少于10小时。紧急情况应于1小时内到达现场。

2、维保期内可提供迁移服务。用户若需要更换配件或设备，技术工程人员可进行远程支持或到用户现场进行支持服务。

3、在LIS系统出现严重故障，导致不能正常使用时，必须安排工程师1小时内赶到现场本地化服务。

4、提供工程师每年至少10次上门巡访服务。并将巡检报告以书面形式呈送甲方，由甲方验收。