宁波大学附属人民医院

明湖院区新增室内数字广播系统项目院内议标公告

## 一、议标品目：

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 数量 | ## 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 明湖院区新增室内数字广播系统项目 | ## 1项 | ## 7万元 |

## 二、采购需求及要求：

明湖院区在项目建设中，仅对智能化系统的室外背景音乐设计了点位，未设计室内背景音乐点位，导致明湖院区无室内数字广播系统，影响应急信息的发布，存在安全隐患。经现场踏勘，计划在每个防火分区的弱电间配置功率相匹配的数字功放，数字功放的输出端通过广播信号线连接至消防端子箱中的喇叭连接端，并在消控室设置数字广播主机（含软件），通过设备网，将其组成一套室内数字背景音乐系统。具体项目清单要求见附件1。

## 三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、质量保证书及廉洁承诺书；

4、投标一览表及投标报价表；

5、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

6、服务方案；

7、售后服务承诺；

8、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

四、商务条款：

交货时间：中标后10天内完成。

付款方式：项目验收合格后三个月内支付。

售后服务：提供的软件、硬件应有1年及以上的免费保修期，如涉及软件升级应提供免费升级服务。

五、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
六、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，或者扫二维码报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年12月26日17时。项目咨询：郑俊，13957894013。

2、本次议标定于2024年12月27日9时，地点：百丈东路251号16号楼2楼218会议室。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2024-12-23

## 附件：项目评分表

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该项目报价 (30分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分30分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×25（保留小数点后一位数）。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年（2021年1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(12分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、服务能力等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 产品技术能力（20分） 供应商所投产品品牌、技术参数是否满足招标文件采购需求进行综合评议。最高得20分。 |  |  |  |  |
| 5 | 服务实施方案(20分) 根据供应商对本项目的实施方案设计的完整性、、先进性、合理性，工作时间进度计划、工作程序和步骤、质量管理和保障措施可行性及与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务方案(15分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、培训计划等）进行综合评议。 |  |  |  |  |

签字