# 项目需求

一、项目概况

宁波大学附属人民医院明湖院区位于鄞州区芳草路275号，总占地面积3.7万平方米，建筑面积7.1万平方米，医疗区域主要为门（急）诊和住院大楼等，其中地上面积5.3万平方米，地下面积1.7万平方米，一期设住院床位435张，停车位635个，中标人须负责全方位（含东院区）的消防、安保、停车收费管理服务。

二、委托管理范围

委托管理范围为安保服务、停车收费管理服务及消防管理服务，具体为：

1、维护医院就医秩序、排查安全隐患，做好医院内部安全保卫工作，有效应对医院内部突发事件、群体性事件的应急处置等；

2、全院停车收费管理；

3、全院消防安全管理。

三、委托管理期限

委托管理期限为：本服务项目一招暂定三年，合同为一年一签。采购人根据中标人上一年度的合同履约、考核及财政资金审批情况决定是否续签。

四、项目要求

（一）消防、保安费用总包：含人员工资、法定假日加班费、福利费、养老保险、失业保险、医疗保险、公积金、税金、管理费等所有费用。服务期间不作调整。

（二）承包停车收费管理报价，根据招标要求上交医院总额及人员的安排，另根据报备划线车位数承担停车场场地公众责任险投保费用，以及按照现行两进两出四个通道的设施设备维保费用报价。

（三）保安工作承包要求：

工作目标：无管理原因造成治安案件和火灾发生，医院秩序井然有序；执行无烟医院规定，完成医院特殊情况下的安全保卫任务；安保、消防工作符合《浙江省平安医院评审标准》。

工作要求：建立安全保卫工作制度以ISO9001质量管理体系有关标准和法律法规为依据，建立健全切实可行且符合医院安全特色的保安管理制度；制订安保人员岗位责任书，建立安全检查制度，发现问题及时整改；建立消防培训制度，定期开展消防培训，使安保人员熟悉灭火器、消火栓的使用方法，熟悉灭火预案、人员疏散方案，开展灭火逃生应急演练；制定防盗、安全、消防、医疗纠纷等特发性事件的应急管理预案；所有人员持证上岗；所有保安员都是义务消防队员。

1、医院实行上一休一对翻班工作制度。

2、根据保安工作做好消防、监控、巡逻、安保等工作。

3、参加投标的单位应按照医院岗位工作要求合理安排保安人员，人数不得少于23人。（具体见附表一：《宁波大学附属人民医院明湖院区安保配置表》）

4、参加投标的单位须提交管理制度及工作措施，队员要求本地人员为主，以确保人员的稳定性，不得无故变更，如确需调整，应征得采购人同意。保安人员的服务不能满足采购人的要求时，采购人有权要求更换相关保安人员。参加投标的单位履行工作职责将发案率与经济效益挂钩，一般案件以每月二起为控制率，增加或减少承担相应的经济责任及获得相应的奖惩。

5、参加投标的单位须提供保安人员培训考核细则，对保安人员实行培训教育和考核制度。

6、保安人员须服从医院的监督管理，遵守医院各项规章制度（医院的培训制度、保密制度、隐私制度、消防、院感制度及三甲等级医院等相关制度），接受医院的每月考核，并实行奖惩制度。对服务满意度及各项工作质量考核不达标的进行扣款处理；对工作积极获得有关部门的表扬或见义勇为等行为的给予相应的奖励。

★当医院有重大事件发生时，保证能额外调派支援人员至少20人。

7、参加投标的单位须说明保安的工资待遇，提出年承包总报价费用及违约责任。

★8、中标人必须于合同签订之日起5日内全部服务人员到位，否则，采购人有权取消中标人资格。（投标文件中须提供相关承诺）

（四）停车收费承包要求：（参加投标的单位可到医院进行实地考察）

1）停车收费除了人员配备以外的所有管理费用、设备费用、维修费用、风险费用、税费等均由中标人负责。

2、中标人必须保障院内道路畅通，维护正常的交通秩序，保障职工车辆与外来车辆的安全。

3、严格执行公安、物价部门审定的收费规定，不得乱收费，影响医院形象的中标人要承担一定的经济责任，本院职工停车以相关制度执行。

4、收费收据由中标人按规定向税务部门购买。

★5、中标人每月缴付院方的停车费，按实际停车收费系统月收入在扣除6.75%的税费后全额上缴。

6、车辆停放期间如遇损坏、被盗等情况由中标人承担责任。

7、车辆管理人员需统一着装，维护医院形象，做到文明服务按章管理。

8、停车收费专用章，由中标人负责加盖。

（五）服务内容

1、治安管理

1.1、人身及财产安全维护

（1）维护医院工作人员及病员的人身安全及财产安全；

（2）维护医院设施设备及物资安全；

（3）做好防火、防盗、防破坏、防自然灾害工作。

1.2、秩序维护

（1）严格执行医院的规章和制度，做好医院内部门诊、住院区等的秩序维护，确保正常的医疗、工作秩序；

（2）预防和协助公安机关处置各类治安案件，处理各类纠纷；

（3）协助处理医疗纠纷，维护医院安全。

（4）为就医群众提供咨询、指引以及其它便捷服务；

（5）制止乱设摊点及散发、张贴非法广告等行为。

2、消防管理

2.1、消防监控中心负责24小时不间断值班管理。

2.2、按制度做好全院内部安全、消防隐患的监视和处理，异常情况及时向院方汇报。

2.3、维护使用好监控消控设施，建立各种消防设施、设备的检查和养护制度。

2.4、建立消防培训制度，每季度协助保卫科组织开展消防会议及培训，使安保员熟悉灭火器、消火栓的使用方法，熟悉灭火预案及人员疏散方案。

3、安全防火管理

3.1、完善应急预案和组织消防演练。

3.2、加强日常巡逻的防火宣传；举办消防知识讲座；建立消防知识宣传栏；发放消防知识宣传资料。

3.3、对消防通道情况每天检查1次以上；对重点区域防火安全每天检查1次以上；对施工场所动火作业管理；对禁止吸烟区域的管理；按规定进行危化品巡查，严控易燃、易爆、腐蚀物品进出医院。

3.4、发现火灾情况及时上报主管领导；组织志愿消防队全力扑灭初期火灾；组织现场灭火并控制火场，防止扩散；组织人员疏散；组织转移贵重物品；控制各出口，防止嫌疑人逃逸（适用纵火嫌疑）。

4、其他

4.1、保安人员负责节能巡视，做好关闭水龙头、电灯、空调和开空调时关闭门窗等工作。

4.2、配合完成医院组织的各类活动，开展自然灾害等应急防范措施的建立，如抗台等。

（六）服务基本要求

1、中标人必须具备相关保安服务的实际经验，拥有素质良好的保安队伍，有一套完整的医院保安运作方法和严格的操作规程，制定科学、严格的管理制度和工作质量标准。

2、服从医院领导的工作安排，接受医院的监督和检查。医院有权要求更换工作态度不好、工作能力差的保安人员。

3、对保安队员要进行经常性教育培训，每个月不少于一次培训并有建立相关资料，对保安队员工作进行考核，不断提高工作质量。

4、24小时安排保安队员值班（采用打卡上班查到岗制度），并保证满员上岗。

5、合理安排机动人员。对节假日或平时人员休息时出现人员不足问题，并能协调好在岗队员就餐、上卫生间等特殊安排，以保证不空岗。

6、负责医院的消防。保安员要经常参加消防知识培训及学习基本的操作规程，不断提高对医院消防安全的认识和实际技能操作，一旦出现火情第一时间赶赴现场并能有效正确实施灭火。

7、负责医院的防盗。全院24小时监控，人员定时巡查，白天上下午各一次，夜间上下半夜各一次，重点巡查门诊区域、出入院处、病房、停车场、地下室及其他公共区域，医院内的车辆保管。

8、负责医院医务人员工作时间的人身安全。出现医患纠纷，保安人员要第一时间赶赴现场维护秩序。能够独立并有效制止在工作区域烧纸、摆花圈、拉横幅、设灵堂等影响医院形象干扰医疗秩序的行为，必要时保安（公司）队员要请求公安机关出面并有效积极配合。在上述工作行为中，如出现法律纠纷或酿成治安事件，由中标人独自承担相应责任和后果，与采购人无关。

9、维护医院的正常秩序。协助公安机关打击不法分子对医院的干扰，特别是对医托、盗窃分子的打击。

10、安排专门的管理人员每天对医院进行查巡，经常与临床科室沟通，及时解决各科室、病区提出的问题。

11、消控室24小时值班（要求有消防设施操作员四级及以上证书），并会正确操作监控视频的调取、拷贝及消防主机使用等。

12、对保安公司防偷盗的要求：

整个医院的电瓶车、办公室的电脑等钱、物偷盗每两个月不多于1起，每年不得超过5起。若超过根据性质按每次500-1000元进行罚款。

13、保安公司不按照合约规定工作，不符合医院要求，医院有权提出异议甚至终止合同。

（七）人员要求

1、人员配置要求

1.1、政治素质：拥护党的路线、方针、政策，尊重领导和服务对象，听从指挥，服从安排，无违法犯罪记录等。爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，文明执勤，礼貌待人，敢于同违法犯罪现象作斗争。

1.2、身体条件：男性身高原则在1.65米以上（监控室值班员可女性），双眼裸视5.0，身体健康，相貌端正，仪表大方，无传染性疾病。

1.2、年龄要求：在55周岁（含）以下，重点岗位50周岁（含）以下。

1.3、业务技能：具备相关法律法规知识及安保、消防常识。

1.4、文化条件：具备初中（含初中）及以上文化，具有良好的语言表达及沟通协调能力。

1.5、持证要求：所有保安人员必须持有公安部监制的保安员上岗证书，消监控值班员要求具有消防设施操作员四级及以上资格证书。

1.6、人员数量要求：本项目实际配置人数不低于23人，其中安保队长1人（具体见附表一：《宁波大学附属人民医院明湖院区安保配置表》）；月人员更换不超总人数的5﹪（含）。

2、保安服务基本要求

2.1、保安员要有良好的职业道德和服务态度，对医务人员和患者及家属要以礼相待，着装统一、整洁，动作规范，语言文明，形象良好。

2.2、保安人员须服从医院及保安公司的双重管理。保安人员应认真履行岗位职责，遵守医院的规章制度，服从医院保卫科根据工作需要做出的统一安排调配，遇紧急突发事件发生，必须积极作为。医院有权对保安人员的工作进行检查、督促、考核，按医院相关规章制度对保安人员进行管理，并对不称职的保安提出批评、教育及经济处罚。对于屡教不改者，医院有权随时提出更换保安人员（保安公司需在通知后十天内进行人员调整），并对保安公司业绩进行考核，有对保安公司进行适当处罚的权力。

3、岗位配置要求

详见附件一《宁波大学附属人民医院明湖院区安保配置表》

注：如医院根据精细化管理及全面投入使用需要，保安人员岗位数进行调整，则根据实际设置岗位配置相应保安人员并核算费用，同时在此方案的人员和费用基础上另外补充增加。

4、其它要求及说明

4.1、在服务期限内，采购人提供管理办公用房给供应商免费使用。

4.2、中标人必须配置项目相关人员的护卫装备（包括制服、服务标志、强光手电筒、雨具、对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等）。

4.3、中标人自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；中标人自行负责桌椅等办公家私和员工更衣柜。

4.4、中标人的各岗位员工要统一服装(服装款式须得到采购人认可)，并由中标人负责其员工工服配备和洗涤。

4.5、所有上岗保安人员100%经过岗前培训合格才上岗，同时必须提交岗前培训记录。

4.6、未经采购人同意，不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

4.7、项目负责人必须由采购人考核、政治审查通过方可录用。采购人将对项目负责人在进场三个月后进行考核，如在培训、岗位操作过程中发现其不能胜任的，采购人可要求更换，直至其胜任为止。

4.8、中标人必须在合同签订前提供所有人员的有效职称证、上岗证等原件供采购人审核，如果中标人不能提供，则采购人有权取消其中标资格。所有人员必须专职为宁波大学附属人民医院明湖院区服务，不得兼职。

4.9、保持员工队伍相对稳定，月人员更换不超5﹪（含）。按招标文件、投标文件岗位配置配足员工，服务期间不得随意变更安保队长，特殊情况需提前书面告知采购人，获得同意后方可实施。经抽查，发现员工数减少，且无正当理由，采购人有权按实际减少的人数扣除相应的服务费，且中标人须按合同规定支付违约金，并补足减少的人数。

4.10、为提高管理水平，所有人员需进行服务礼仪的培训。除中标人对服务人员的培训外，必要时需接受采购人对服务人员的集中培训。

4.11、中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个保安系统安全、高效、有序和有计划地运转。

4.12、中标人有责任配合采购人单位接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

4.13、中标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利、伙食、住宿等费用；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人自行负责，与采购人无涉。

4.14、全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资；中标人须严格按照国家和宁波市规定给所有的员工支付工资和缴纳各种社会保险；若发现少支付或不支付，采购人在支付费用时将扣除相应的少支付费用。

4.15、所有员工入院服务时都必须体检，体检合格才能上岗（费用由中标人负责）。

4.16、采购人不接受中标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因中标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。

5、考核办法

考核说明

按招标文件要求提供优质的服务，并接受采购人的考核和奖惩。保安服务工作的考核严格按照《宁波大学附属人民医院明湖院区保安服务考核标准》进行，无条件接受采购人定期或不定期的检查监督。

由采购人考核小组每月进行考核，详见附件二《宁波大学附属人民医院明湖院区保安服务质量月考核表》，合同签订后每12个月为一个考核周期。

考核总分100分，考核成绩分为三档，考核周期内成绩不转入下个考核周期。

（1）考核分数≥95分，视为“优秀”，全额核拨当月服务费用；

（2）90分≤考核分数＜95分，视为“良好”，以95分为基准，每低一分扣当月服务费用的1%；

（3）考核分数＜90分，视为“违约”。供应商须按考核分数支付相应违约金，违约金从当月款项支付中扣除。

①80分≤考核分数＜90分，视为“基本合格”。在考核周期内，第1次考核出现“基本合格”的，低于90分的，每低1分，扣5000元，上限50000元，考核累计出现2次及以上“基本合格”的，扣当月服务费的10%。

②考核分数＜80分，视为“不合格”。在考核周期内，第1次考核出现“不合格”的，扣当月服务费的10%，考核累计出现2次“不合格”的，扣当月服务费的20%，考核累计出现3次“不合格”的，采购人有权单方终止合同，不退还履约保证金，并保留追究中标人因此给采购人造成的一切经济损失及违约责任。

以上扣发部分的服务经费，直接在当月核拨的服务经费中扣除，均不以任何形式再核拨。

附件一《宁波大学附属人民医院明湖院区安保配置表》

| 明湖院区安保配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 |  | 在岗时间 | 配置人数（人） | 备注 |
| 安保队长 |  | 上六休一；与医院行政工作时间早半小时上班、晚半小时下班； | 1 |  |
| 岗位 | 急诊保安（白班） | 上一休一（7:00-19:00） | 2 | 急诊维护秩序 |
|  | 急诊保安（夜班） | 上一休一（7:00-19:00） | 2 | 急诊维护秩序 |
|  | 车管人员 | 上一休一（6:00-18:00） | 2 | 院内机动车和非机动车交通指挥 |
|  | 骨伤门诊秩序维护保安 | 上一休一（8:00-17:00） | 1 | 秩序维护 |
|  | 门岗（日） | 上一休一（7:00-19:00） | 2 | 兼顾西门和东门区域交通引导 |
|  | 门岗（夜） | 上一休一（19:00-7:00） | 2 |  |
|  | 巡逻（日） | 上一休一（7:00-19:00） | 2 | 日间一次、夜间三次巡更打点。全院消火栓、灭火器检查1次/半月、一键报警测试1次/月。 |
|  | 巡逻（夜） | 上一休一（19:00-7:00） | 2 |  |
|  | 安检（监视岗） | 上一休一（8:00-17:00） | 1 | 安检设备什么时候启用，人员什么时候到岗 |
|  | 安检（引导岗） | 上一休一（8:00-17:00） | 1 |  |
|  | 消监控岗（日） | 上一休一（7:00-19:00） | 2 | 消控室配有远程功能，每岗可1人值班。 |
|  | 消监控岗（夜） | 上一休一（7:00-19:00） | 2 |  |
|  | 2号楼公卫楼保安 | 上五休二（7:00-17:00） | 1 | 费用由邱隘卫生院承担 |
| 合计 |  |  | 23 |  |