内镜工作系统项目要求：

整体要求：

标准性：系统要求能够基于HL7标准接口与HIS及其它信息系统通信。所有标准必须符合国家、地方有关法律、法规、规章制度的要求。

稳定性：系统具有较高稳定性，可365×24持续并不间断运行；有完善的备援机制，确保不影响系统正常运行；具有数据备份及恢复机制，支持手动或自动进行数据库系统、图像数据的备份操作。

实用性：系统功能符合医院实际应用需求，以满足临床科教研需要的应用为第一原则；能够按病人类别进行分类，如可进行“急诊、绿色通道、门诊、体检、住院”分类等；操作人员可以对病人的基本信息进行补充和完善。

安全性：系统设计必须符合国家相关信息化标准和安全方面的要求。

扩展性：可根据院方、行业规范和发展要求对工作流程和系统功能进行调整和持续开发升级，不断优化工作流程，并可以方便地对系统进行扩容。

集成度：投标人所投的系统须完成与我院HIS/EMR、内镜洗消系统的集成对接。

1.1内镜工作系统

| 序号 | 重要 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检查登记 |
|  |  | ## 支持登记时获取电子申请单列表和申请单详情。 |
|  |  | ## 支持通过输入患者病历号、门诊号、住院号、体检号等信息查询及读卡筛选患者基本信息。 |
|  |  | ## 支持患者检查扩展信息的定制化录入，常用信息在界面上直接显示，更多信息通过界面展开显示。 |
|  |  | ## 支持急诊患者的自编号登记。 |
|  |  | ## 支持取消检查功能，提供取消原因快速选择及手工录入。 |
|  |  | ## 支持申请单、知情同意书等资料的拍摄。 |
|  |  | ## 支持拍摄资料的预览，提供上下切换、左右旋转、缩放、删除功能。 |
|  |  | ## 支持自定义管理机房，支持显示机房全部、未检查工作量统计。 |
|  |  | ## 支持登记界面同时查看预约列表、登记列表、就绪列表、检查进程等列表。 |
|  |  | ## 支持登记列表中紧急锁定、修改检查、取消检查、添加备注。 |
|  |  | ## 支持登记列表中批量打印报告；支持自动打印功能，并可配置按就诊类别自动打印。 |
|  |  | ## 支持患者的宣教流程：扫描上传患者签署的告知单自动完成宣教标记或者手动完成宣教标记。 |
|  |  | ## 支持在登记工作站中进行注射患者的呼叫操作，呼叫患者进行注射准备，呼叫后的患者进入注射列表。 |
|  | ▲ | 支持无痛项目检查前记录患者生命体征记录，含身高体重、ASA、BP、SpO2、HR、R、术前是否禁食禁饮等。（提供软件界面截图） |
|  |  | 图像采集 |
|  | ▲ | 支持高效的图像上传，图像上传耗时≤1s。（提供投标人或软件原厂商的具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的检测报告） |
|  |  | ## 支持BNC/S-VIDEO/RGB/DVI/HDMI等视频接口。 |
|  |  | ## 支持小键盘或踏板采集静态图像和动态图像。 |
|  |  | ## 支持“模拟”图像采集及浏览，支持视频动态图像采集及播放。 |
|  |  | ## 支持图像的箭头、文本、矩形、圆形等标记，提供图像的删除、打印选择。 |
|  |  | 支持增加手术安全核查环节，以患者为中心集中存储相关表单及数据情况。（提供软件界面截图） |
|  | ▲ | 支持检查过程信息记录，包含麻醉方式、麻醉时间、麻醉用药、麻醉过程患者生命体征记录、麻醉中特殊情况及处理措施。（提供软件界面截图） |
|  |  | 排队叫号 |
|  |  | 支持将待检列表显示到叫号屏。 |
|  |  | 支持定制叫号屏界面。 |
|  |  | 支持多媒体分诊叫号系统（带声音，能通知病人取结果）。 |
|  |  | 叫号系统与技师工作站相连接，可实现自动叫号。 |
|  |  | 支持多个类型检查合并列表混合显示和分类显示的多种模式。 |
|  |  | 支持检查按机房、患者类别、预约签到时间进行排队。 |
|  |  | 支持重复呼叫功能。 |
|  |  | 支持检查设备绑定功能，实现自动呼叫并分配机房。 |
|  | ▲ | 支持无痛项目依次进行麻醉评估、麻醉注射等环节，叫号屏对应显示呼叫的内容。（提供软件界面截图） |
|  |  | 支持扫描各类条码进行患者身份核对，并提供清晰的语音播报。 |
|  |  | 检查报告 |
|  | ▲ | 支持患者麻醉复苏智能管控离室指征评定。（提供软件界面截图） |
|  |  | ## 支持在检查报告时进行快捷登记，支持登记完成后立即开始检查。 |
|  |  | ## 支持检查报告开始时指定记录医生、检查医生，并支持临时更换记医生、检查医生。 |
|  |  | ## 支持检查报告时查看工作列表，支持通过时间范围、病历号、患者编号、检查号、姓名、项目分类、状态等条件查询，工作列表支持根据项目分类、机房分类。 |
|  |  | ## 支持工作列表列配置功能，包括字段是否显示、列宽及排序等。 |
|  |  | ## 支持公共模板、个人模板、常用词库，支持选择模板时追加、替换已编辑报告内容。 |
|  |  | ## 支持书写模板编辑，根据权限控制编辑公共模板、个人模板、常用词库等。 |
|  |  | ## 支持报告编辑录入内镜所见、内镜诊断等。 |
|  |  | ## 支持大窗体显示图像，并支持看图像写报告。 |
|  |  | ## 支持影像缓存功能，紧急情况下可先检查图像采集至缓存区后登记，提升工作效率。 |
|  |  | ## 支持从外导入影像至缓存，支持缓存区影像与患者采集的影像进行交换。 |
|  |  | ## 支持报告编辑时暂存、签名、预览、打印、阴阳性标识，支持历史报告对比。 |
|  |  | ## 支持报告编辑时查看患者申请单、电子病历、其它辅助资料。 |
|  |  | ## 支持报告编辑内容保存为公共和私有诊断模板。 |
|  |  | ## 支持报告编辑时一键清除所见、诊断内容。 |
|  |  | ## 支持危急值报告及处理过程查看功能，支持危急值分级处理；且支持危急报告列表打印。 |
|  |  | ## 支持危急值上报闭环，实时了解危急值处理状态、超时警告、获取临床处理意见。 |
|  |  | ## 支持在报告页面进行病理检查申请开单。 |
|  |  | ## 支持检查跟踪，包括过程跟踪及报告内容跟踪，报告内容跟踪支持高亮显示每个过程更改内容。 |
|  |  | ## 支持选取采集图像加入图文报告打印，可自定义图像顺序。 |
|  |  | ## 支持病例随访功能，提供随访设置、支持添加随访记录。 |
|  |  | ## 支持显示收费状态，并控制未收费报告不允许打印。 |
|  |  | ## 支持患者隐私保护，包括患者身份信息脱敏处理、检查时提醒医生保护患者隐私、设置隐私屏保等。 |
|  | ▲ | 演示一键SOS霸屏功能，在诊间遇到紧急时所有检查科室电脑均强制弹出该诊室需协助的指令，告知其他检査科室医生紧急前往处理，直到危机解除，否则无法主动关闭该指令的报警过程。（提供软件界面截图） |
|  |  | 综合查询 |
|  |  | 支持列表按时间条件、检查类型、检查状态、就诊类别、病历号、门诊号、住院号、患者编号、患者姓名、绿色通道、是否打印、收藏类别、申请科室、申请医生、登记人、摄片人、书写人、审核人、修订人、远程诊断、远程会诊、影像所见、影像诊断、胶片打印状态等条件查询；条件显示支持用户个性化配置。 |
|  |  | 提供检查记录的检查过程跟踪，显示检查过程每个环节的操作时间、操作人、操作内容。 |
|  |  | 提供检查记录的报告查看和打印功能。 |
|  |  | 提供报告的批量打印、及以PDF/图片格式批量导出报告。 |
|  |  | 支持收藏病例并以列表形式展现，支持自定义收藏夹类别。 |
|  |  | 质控管理 |
| 6.1 | ▲ | 支持同屏查看内镜与病理检查报告，进行诊断符合标记。（提供软件界面截图） |
| 6.2 |  | 支持对申请单/影像/报告进行质控评分记录。 |
| 6.3 |  | 支持申请单质控评估，可查看科室合格数、不合格数、质控评分汇总表、扣分明细，可记录评估小结。 |
| 6.4 |  | 支持影像质控评估，可查看医生优秀数排行榜、不合格数排行榜、质控评分汇总表、扣分明细，可记录评估小结。 |
| 6.5 |  | 支持报告质控评估，可查看医生质控等级数量、优良率排行榜、扣分明细，可记录评估小结。 |
| 6.6 |  | 支持按照事件分级/分类对不良事件进行上报申请、审核与评价。 |
| 6.7 |  | 支持危急值自动识别，提醒上报与追溯处理的闭环处理。 |
|  |  | 系统设置与数据统计 |
|  |  | 提供可视化界面用于各类运行参数的配置。 |
|  |  | 支持用户编辑，包含用户基本信息、手写签名等。 |
|  |  | 支持用户使用期限设置。 |
|  |  | 支持批量用户导入。 |
|  |  | 支持用户信息查看、编辑、删除、重置密码。 |
|  |  | 支持用户组编辑，包含用户组信息、权限信息。 |
|  |  | 支持根据用户组显示用户列表，对用户进行移除/批量移除。 |
|  |  | 支持数据字典、检查项目、检查部位的编辑。 |
|  |  | 支持打印模板维护。 |
|  |  | 支持标准编码及标准名称关联。 |
|  |  | 支持按医生、检查类型、岗位类型等维度，根据申请时间、登记时间、检查时间、书写时间、审核时间统计工作量。 |
|  |  | 支持统计检查申请量、登记工作量、检查工作量、诊断工作量、设备工作量等。 |
|  |  | 支持统计报告阳性率、诊断符合率、诊断及时率等。 |
|  |  | 工作量计算支持按照主辅技师占比系数来统计。 |
|  |  | 支持按检查部位统计不同患者类别（门诊、住院、急诊、体检）的检查人次及费用。 |
|  |  | 支持按月查询运营月报，并已可视化图标展现。 |

1.2集成接口服务

| 序号 | 重要 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲ | 对接HIS平台获取患者检查信息，电子单据的流转。 |
|  |  | 与洗消系统集成，在内镜检查报告选择镜头后直接获取对应的洗消记录。 |
|  |  | 对接预约系统，获得患者的预约信息。 |
|  |  | 对接电子签名，满足电子病历评级要求。 |

项目实施管理要求：

1、实施过程应严格执行相关的实施规范，并保证项目实施安全。

2、本项目工期自合同签订之日起三个月。

3、中标单位应根据用户单位的需要，在规定的时间内，保证质量，完成工程。

验收及售后服务要求：

1、投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

2、为了保证本次项目建设效果，要求投标人承诺提供项目验收后不少于肆年的免费售后维保技术服务，1小时内做出明确响应和安排，特殊情况远程无法解决的，需要2个小时内到达现场。

3、在质保期（免费维护期）内，软件功能仍有可能不断完善，中标供应商须根据用户要求为本系统免费增加或调整功能模块（个性化修改），以满足用户的需求，相关费用包含在报价中。

4、中标供应商完成工作内容后向采购人提交验收申请，经采购人签署验收报告视为验收合格。

5、采购人负责组织实施验收工作，中标供应商完成验收工作的准备，将系统相关的所有开发文档、产品维护手册、技术文件、资料文档汇集成册交付采购单位。

6、中标供应商对于验收中发现的问题，提出有效解决办法、措施并解决。

7、中标供应商提供的各类文档应内容完整、描述清晰，各类方案要求实现目标明确、工作措施得力、可操作性强、具有前瞻性。