宁波大学附属人民医院采购听力计等设备院内议标公告

一.品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听力计 | 1台 | 1、具备气导测试、骨导测试、声场测试、言语测试等功能 2、内置耳鸣评估及治疗功能 3、频率输出精度：≤±0.03% 4、支持多种听力计操作方式：面板、鼠标、键盘 5、具备频率特异性听力评估噪声功能 配置要求： 1、主机1台； 2、气导耳机1副； 3、骨导耳机1副； 4、应答器1副； 5、通讯麦克风1套； 6、配套隔声室1间； 保修不少于5年 | 13.5万元 |
| 2 | 耳鼻喉综合诊疗工作站 | 2套 | - 台面：耐磨、耐腐蚀、不渗透、不粘油、高硬度、耐热、抗冲击。 - 正压泵和负压泵：无油、静音 - 吸枪：吸力可调，有延时断开功能 - 预热除雾装置：自动、手动功能 - 冷光照明灯：亮度可调，采用多关节方向转动悬臂，全方位伸缩，准确定位 - 电动诊疗椅 6.1、升降可调(升、降、躺、坐) 6.2、旋转角度：360º，可任一位置锁定 6.3、靠背仰俯角度：90º-180º 单套配置 1. 主机1台；正压泵1台；负压泵1台；喷枪3把；吸枪1把；吹枪1把；聚光反射灯1套；间接喉镜预热除雾装置1套；内置冷光源1套；电动诊疗椅 1台吸引瓶 2只、器械盘2只、污物盘和废物收集桶1套、药膏罐3个、吸引头1套，光学镜（鼻镜/耳镜，具体按临床需求）10根； 主机保修不少于4年 镜子保修不少于2年 | 16万元 |
| 3 | 颅底手术器械系统 | 1套 | 用于神经内镜下垂体瘤手术使用： 30°内镜一根，剥离子1根，反咬钳1把，抓钳1把，上翘剪刀1把，环形刮匙3把，吸引管（末端成球形）2根，鼻甲剪1把，钳芯1把。 | 15万元 |

二．投标人资格要求:

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

三．投标要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页），其中颅底手术器械系统要提供部分实物样品；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年6月13日17时。

4、本次议标定于2025年6月16日8时45分，地点：宁波市百丈东路251号，宁波大学附属人民医院16号楼2楼218会议室。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四.评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

五.商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内全部安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。

售后服务：按要求提供免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2025年6月9日

项目1、2评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2022年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对设备基本要求的技术响应（15分）： 根据投标产品的参数对议标品目设备的基本要求的满足情况进行综合评定，满分15分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置是否满足采购人需求进行评定，满分10分。 |
|  | 性能先进性（10分） 根据各投标人提供设备的品牌、性能在同类产品中的先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（17分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 使用年限（5分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分5分。 |
|  | 培训技术服务（2分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分2分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（5分） | 根据各投标人实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分5分。 |
| 总分 |  |

项目3评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2022年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对器械基本要求的技术响应（15分）： 根据投标产品的参数对议标品目的基本要求的满足情况进行综合评定，满分15分 |
|  | 产品材质、工艺（10分） 根据各投标人提供器械的材质、工艺进行评定，满分10分。 |
|  | 产品质量（10分） 根据各投标人提供的产品质量进行综合评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的器械功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（17分） | 售后服务承诺和质保期方案（15分）： 根据各投标人提供的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分15分。 |
|  | 培训技术服务（2分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划等）进行评定，满分2分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（5分） | 根据各投标人实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分5分。 |
| 总分 |  |